Napomena

Troškovnik/B_Obrtnički radovi/B.1._Limarski radovi/st. 2.

- specifikacija vrste lima (čelični pocinčani lim debljine 0,70 mm)	je ispravna;

- navedeno u gr. prilogu/detalj: …ALU… nije točan.