## uvjeti
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE-TROŠKOVNIK
ZAMJENA PROZORA NA OBJEKTU UČENIČKOG DOMA "IVAN MAŽURANIĆ"
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina |  | Jed. cijena bez PDV-a | Ukupno bez PDV-a
VANJSKA STOLARIJA-PROZORI
OPĆI UVJETI
Prije pristupanja izvođenju radova izvoditelj sa dopuštenjem Ministarstva kulture Republike Hrvatske za izvođenje radova na nepokretnom kultumom dobru u smislu izvodenja stolarskih, fasaderskih i ličilačkih radova, dužan je izvršiti detaljan pregled svih detalja prozora na pročelju, snimiti detalje po dimezijama i profilima, te napraviti izvedbenu tehničku dokumentaciju po kojoj će investitor pribaviti suglasnost nadležnog Konzervatorskog odjela. Prema toj dokumentaciji i suglasnosti, potrebno je izraditi uzorak prozora za konačno odborenje. Pri izradi novih prozora, koje je u svemu potrebno izraditi kao replike postojecih, u jediničnu cijenu uračunat je gotov stolarski element sa pripadajućim okvom, ugradnjom na građevini po RAL tehnologiji, ostakljenjem i završnom Remmers ličilačkom obradom. Lićenje lnduline tehnologijom po certificiranom izvodaču. lmpregnacijom mora biti na bazi smole za zaštitu od truljenja i plavljenja, temeljna boja na bazi vode, ciji zatitni film spriječava oštecenja mikroorganizmima, završni premaz nabazi vode, UV-postojan, otporan na mehanička i kemijska opterećanja, vremenske uvjete te trajno elastičan. Prema odobrenju konzervatora. Elementi vanjske stolarije moraju zadovoljiti uvjete energetske ucinkovitosti (toplina, zvuk), te će se izraditi kao replica postojecih demontiranih prozora, ali su dvostruki prozori izrađeni sa vanjskim krilima ostakljenim ¦jednoskukim staklom, ucvršćenim u okvir trajnoelastičnim brtvilom, dok su unutranja krila brtvljena HPDE brtvima I ostakljena lzo staklom,učvršćenim u okvir trajnoelastičnim brtvilom. lzo staklo se zbog što vjernijeg izgleda izvodi sa Al letvicama u boji stolarije,lzo staklo sa jednim staklom niske emisije (Low-E). Ukupni koeficijent prolaza topline: U max 1,4 (W/m1K), te zvuka Rw (C;Ctr)= 33db. lzvještaj o ispitivanju u skladu sa HRN EN 14351-1:2010 prilažu se za svaki tip prozora kod ugradnje. Materijali za izradu okova doprozornika i krila su debljinski troslojno lamelirani ariševi ili borovi elementi. Spojevi okvira krila obavezno izvedeni skrivenim dvostrukim čepom i raskolom. Vanjske prozorske klupčice izrađene od pocinčanog lima. Sav rad i ugrađeni materijal kao i finalni proizvod moraju odgovarati postojećim tehničkim propisima I normama RH. Svi poslovi se moraju obavljati u skladu sa Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18) i Pravilnikom o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 98/18).
1. | Detaljan pregled svih postojećh prozora,izmjera svih dimenzija zidarskog i stolarskog otvora. Kod prozora uličnog pročelja snimanje presjeka doprozornika i krila po dimenzijama i profilacijma, detalja postojećeg okova i nalića.
| Shema 1.podrum ulično pročelje | kom | 6
| Shema 2.podrum ulično pročelje | kom | 2
| Shema 3.prizemlje dvorišno pročelje | kom | 1
| Shema 4.prizemlje dvorišno pročelje | kom | 1
| Shema 5.prizemlje dvorišno pročelje | kom | 1
| Shema 6.prizemlje dvorišno pročelje | kom | 2
| Shema 7.prizemlje,kat1,kat2 dvorišno pročelje | kom | 3
| Shema 8.prizemlje dvorišno pročelje | kom | 1
| Shema 9.prizemlje dvorišno pročelje | kom | 1
2. | lzrada tehničke dokumentacije prozora, prema snimljenim dimenzijama i detaljima što podrazumijeva vrstu materijala,profilacije krila i doprozornika, ostakljenja, oblik I vrste okova,kvaliteta i ton boje unutranje I vanjske.
| Shema 1.podrum ulično pročelje | kom | 6
| Shema 2.podrum ulično pročelje | kom | 2
| Shema 3.prizemlje dvorišno pročelje | kom | 1
| Shema 4.prizemlje dvorišno pročelje | kom | 1
| Shema 5.prizemlje dvorišno pročelje | kom | 1
| Shema 6.prizemlje dvorišno pročelje | kom | 2
| Shema 7.prizemlje,kat1,kat2 dvorišno pročelje | kom | 3
| Shema 8.prizemlje dvorišno pročelje | kom | 1
| Shema 9.prizemlje dvorišno pročelje | kom | 1
3. | Demontaža svih starih prozora i limenih prozorskih zaštita,te prijevoz na gradski deponij.U cijenu uključivo sav potreban rad,prijevoz i materijal
| Shema 1.podrum ulično pročelje | kom | 6
| Shema 2.podrum ulično pročelje | kom | 2
| Shema 3.podrum dvorišno pročelje | kom | 1
| Shema 4.prizemlje dvorišno pročelje | kom | 1
| Shema 5.prizemlje dvorišno pročelje | kom | 1
| Shema 6.prizemlje dvorišno pročelje | kom | 2
| Shema 7.prizemlje,kat1,kat2 dvorišno pročelje | kom | 3
| Shema 8.prizemlje dvorišno pročelje | kom | 1
| Shema 9.prizemlje dvorišno pročelje | kom | 1
4. | Prijevoz i prijenos novih prozora do mjesta ugradnje.Ugradnja uključivo s popravcima unutarnjuih ožbukanih špaleta,ličilačka obrada po uputama nadležnog Konzervatiorskog odjela.Obrada spoja vanjske špalete i drvenog doprozornika trajnoelastičnoim brtvilom.U cijeni uključen sav potreban materijal,pribor i rad.
| Shema 1.podrum ulično pročelje | kom | 6
| Shema 2.podrum ulično pročelje | kom | 2
| Shema 3.podrum dvorišno pročelje | kom | 1
| Shema 4.prizemlje dvorišno pročelje | kom | 1
| Shema 5.prizemlje dvorišno pročelje | kom | 1
| Shema 6.prizemlje dvorišno pročelje | kom | 2
| Shema 7.prizemlje,kat1,kat2 dvorišno pročelje | kom | 3
| Shema 8. prizemlje dvorišno pročelje | kom | 1
| Shema 9. prizemlje dvorišno pročelje | kom | 1
5. | lzrada novog dvostrukog dvokrilnog prozora s nadsvjetlom. Materijali za izradu okvira doprozornika i krila su debljinski troslojno lamelirani ariševi ili borovi elementi. Doprozornik dvostrukog prozora izveden kao dva okvira medjusobno spojenih drvenom ispunom prema zidu toplinski izoliranom. Ugaoni spojevi prozorskih krila zbog dugotrajnosti obavezno izvedeni skrivenim dvostrukim čepom iraskolom.Vanjska krila ostakljena jednostrukim ravno vučenim staklom 4mm,unutarnja krila ostakljena izo staklom sa AL letvicom u boji drvenog okvira, staklo 4/16/4 Low-E, inertni plin. Sva stakla ugrađena trajnoelastičnim brtvilom u boji okvira. Vanjska krila okovana 3D spojnicama sa pokrivnim kapicama i olivama prema odabranom uzorku od strane G.Z.Z.S.K,¦P. Unutarnje I vanjsko krilo nadsvjetla izvesti kao dvostruko otklopno krilo spojeno "Skarama”. U cijenu uključivo sav potreban okov, rad, materijal i pribor.
5a. | Shema 7. prizemlje,kat1,kat2 dvorišno pročelje | kom | 3
5b. | Shema 8. prizemlje dvorišno pročelje | kom | 1
5c. | Shema 9. prizemlje dvorišno pročelje | kom | 1
6. | lzrada novih dvostrukih jednokrilnog prozora s nadsvjetlom. Materijali za izradu okvira doprozornika i krila su debljinski troslojno lamelirani ariševi ili borovi elementi. Doprozornik dvostrukog prozora izveden kao dva okvira medjusobno spojenih drvenom ispunom prema zidu toplinski izoliranom. Ugaoni spojevi prozorskih krila zbog dugotrajnosti obavezno izvedeni skrivenim dvostrukim čepom i raskolom.Vanjska krila ostakljena jednostrukim ravno vučenim staklom 4mm,unutarnja krila ostakljena izo staklom sa AL letvicom u boji drvenog okvira, staklo 4/16/4 Low-E, inertni plin. Sva stakla ugrađena trajnoelastičnim brtvilom u boji okvira. Vanjska krila okovana 3D spojnicama sa pokrivnim kapicama i olivama prema odabranom uzorku od strane G.Z.Z.S.K,¦P. Unutarnje I vanjsko krilo nadsvjetla izvesti kao dvostruko otklopno krilo spojeno "Skarama”.Prozor s vanjske strane zaštićen protuprovalnom rešetkom od čeličnih šipki promjera 10 mm.U cijenu uključivo sav potreban okov, rad, materijal i pribor.
| Shema 6.prizemlje dvorišno pročelje | kom | 2
7. | lzrada novih dvostrukih dvokrilnih prozora . Materijali za izradu okvira doprozornika i krila su debljinski troslojno lamelirani ariševi ili borovi elementi. Doprozornik dvostrukog prozora izveden kao dva okvira medjusobno spojenih drvenom ispunom prema zidu toplinski izoliranom. Ugaoni spojevi prozorskih krila zbog dugotrajnosti obavezno izvedeni skrivenim dvostrukim čepom i raskolom.Vanjska krila ostakljena jednostrukim ornament staklom 4mm,unutarnja krila ostakljena izo staklom sa AL letvicom u boji drvenog okvira, staklo 4/16/4 Low-E, inertni plin. Sva stakla ugrađena trajnoelastičnim brtvilom u boji okvira. Vanjska krila okovana 3D spojnicama sa pokrivnim kapicama i olivama prema odabranom uzorku od strane G.Z.Z.S.K,¦P. Unutarnje I vanjsko krilo nadsvjetla izvesti kao dvostruko otklopno krilo spojeno "Skarama”.Prozor s vanjske strane zaštićen protuprovalnom rešetkom od čeličnih šipki promjera 10 mm.U cijenu uključivo sav potreban okov, rad, materijal i pribor.
| Shema 1.podrum ulično pročelje | kom | 6
8. | lzrada novih dvostrukih dvokrilnih prozora . Materijali za izradu okvira doprozornika i krila su debljinski troslojno lamelirani ariševi ili borovi elementi. Doprozornik dvostrukog prozora izveden kao dva okvira medjusobno spojenih drvenom ispunom prema zidu toplinski izoliranom. Ugaoni spojevi prozorskih krila zbog dugotrajnosti obavezno izvedeni skrivenim dvostrukim čepom i raskolom.Vanjska krila ostakljena jednostrukim ornament staklom 4mm,unutarnja krila ostakljena izo staklom sa AL letvicom u boji drvenog okvira, staklo 4/16/4 Low-E, inertni plin. Sva stakla ugrađena trajnoelastičnim brtvilom u boji okvira. Vanjska krila okovana 3D spojnicama sa pokrivnim kapicama i olivama prema odabranom uzorku od strane G.Z.Z.S.K,¦P. Unutarnje I vanjsko krilo nadsvjetla izvesti kao dvostruko otklopno krilo spojeno "Skarama”.Prozor s vanjske strane zaštićen protuprovalnom rešetkom od čeličnih šipki promjera 10 mm.U cijenu uključivo sav potreban okov, rad, materijal i pribor.
| Shema 2.podrum ulično pročelje | kom | 2
9. | lzrada novih dvostrukih dvokrilnih prozora . Materijali za izradu okvira doprozornika i krila su debljinski troslojno lamelirani ariševi ili borovi elementi. Doprozornik dvostrukog prozora izveden kao dva okvira medjusobno spojenih drvenom ispunom prema zidu toplinski izoliranom. Ugaoni spojevi prozorskih krila zbog dugotrajnosti obavezno izvedeni skrivenim dvostrukim čepom i raskolom.Vanjska krila ostakljena jednostrukim staklom 4mm,unutarnja krila ostakljena izo staklom sa AL letvicom u boji drvenog okvira, staklo 4/16/4 Low-E, inertni plin. Sva stakla ugrađena trajnoelastičnim brtvilom u boji okvira. Vanjska krila okovana 3D spojnicama sa pokrivnim kapicama i olivama prema odabranom uzorku od strane G.Z.Z.S.K i P.Prozor s vanjske strane zaštićen protuprovalnom rešetkom od čeličnih šipki promjera 10 mm.U cijenu uključivo sav potreban okov, rad, materijal i pribor.
| Shema 3.podrum dvorišno pročelje | kom | 1
10. | lzrada novih dvostrukih dvokrilnih prozora s nadsvjetlom. Materijali za izradu okvira doprozornika i krila su debljinski troslojno lamelirani ariševi ili borovi elementi. Doprozornik dvostrukog prozora izveden kao dva okvira medjusobno spojenih drvenom ispunom prema zidu toplinski izoliranom. Ugaoni spojevi prozorskih krila zbog dugotrajnosti obavezno izvedeni skrivenim dvostrukim čepom i raskolom.Vanjska krila ostakljena jednostrukim ravno vučenim staklom 4mm,unutarnja krila ostakljena izo staklom sa AL letvicom u boji drvenog okvira, staklo 4/16/4 Low-E, inertni plin. Sva stakla ugrađena trajnoelastičnim brtvilom u boji okvira. Vanjska krila okovana 3D spojnicama sa pokrivnim kapicama i olivama prema odabranom uzorku od strane G.Z.Z.S.K,¦P. Na vanjski zaseban okvir učvrstiti mrežicu protiv ulaska insekata .Prozor s vanjske strane zaštićen protuprovalnom rešetkom od čeličnih šipki promjera 10 mm.
| Shema 4.prizemlje dvorišno pročelje | kom | 1
| Shema 5.prizemlje dvorišno pročelje | kom | 1
11. | lzrada i montaža limenih okapnih limova na prozorima dvorišnog pročelja. Okap se montira povrh prozora kao zaštita drvenih okvira prozora koji su u ravnini sa pročeljem. Limeni okpa r.š. 16cm | m | 10
12. | Demontaža sljepog prozora u prizemlju zidarske veličine 66x174 cm. Zatvaranje prozorskog otvora opekom u produženom mortu. U cijeni žbukanje i ličilački radovi unutrašnjosti dispernom bojom i pročelja fasadnim premazom u tonu postojeće fasade. Fasadna skela u cijeni. Obračun po kom zazidanog otvora. | kom | 1
13. | Demontaža postojećih rešetki,čišćenje i AKZ zaštita .Odstranjivanje hrđe čelične konstrukcije izvodi se rotacionim četkama.Svu lisnatu /free corrosion/ koroziju mehanički otkloniti, a staru boju , koja se ljušti u potpunosti otkloniti. AKZ /antikorozivna zaštita / čelične konstrukcije prozorskih rešetki prema normi HRN EN ISO 12944-5 za trajnost na bazi C4.Sustav je predviđen kao epoksidni temelj i završni poliuretan ukupne debljine min.240 microna.Stavka uključuje sve pripremne radnje i radnje za spremnost za montažu.Obračun po m2 razvijene površine konstrukcije.Obračun po m2 razvijene širine. | m2 | 20
UKUPNO:
UKUPNO (bez PDV-a):
IZNOS PDV-a:
SVEUKUPNO (sa PDV-om):
U _____________, ______________ 2019.
Za ponuditelja
_______________________________
(pečat i potpis ovlaštene osobe)