PROJEKTNI ZADATAK

- UVOD

Sukladno Zakonu o energetskoj učinkovitosti (Narodne novine 127/14, 116/18), kojim se uređuje područje učinkovitog korištenja energije, te energetskoj politici Grada Zagreba i provedbenim programima i planovima Grada Zagreba, za zgrade provode se mjere energetske učinkovitosti i implementiraju obnovljivi izvori energije. Temeljem programa energetske obnove zgrada realizira se cjelovita energetska obnova.

Neke od obnovljenih zgrada su spojene na centralni toplinski sustav grada Zagreba, a obnovom su izvedeni radovi:

•	Rekonstrukcija ostakljenih konstrukcija vanjske ovojnice grijanih prostora;

•	Rekonstrukcija ostakljenih konstrukcija vanjske ovojnice negrijanih prostora;

•	Rekonstrukcija ravnog prohodnog i neprohodnog krova;

•	Rekonstrukcija (toplinska izolacija) vanjskih zidova pročelja (grijanih i negrijanih)

Takvom cjelovitom energetskom obnovom stvorili su se uvjeti za ishođenje nove termoenergetske suglasnosti kod distributera toplinske energije HEP-Toplinarstva, a u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

- OPIS PROVEDBE PROJEKTA

S obzirom da je na zgradama izvršena rekonstrukcija na način da je smanjena potrebna količina toplinske energije za grijanje, odnosno zgrada/građevina je energetski učinkovitija krajnji kupci toplinske energije mogu zatražiti smanjenje priključne snage i izdavanje nove termoenergetske suglasnosti na temelju elaborata kojeg je izradio ovlašteni inženjer strojarstva za tehniku grijanja.

Ovim projektom potrebno je izraditi elaborat o novoj priključnoj snazi te ishoditi novu termoenergetsku suglasnost na temelju koje će se dostaviti novi ugovor te napraviti promjena u obračunu troškova toplinske energije, a sve prema popisu zgrada u troškovniku koji je sastavni dio ovoga projektnog zadatka.

- PROVEDBA PROJEKTA

- Izrada elaborata za smanjenje priključne snage na CTS nakon energetske obnove s tehničkim rješenjem ugradnje regulatora (ograničivača) protoka

- Dobava i ugradnja regulatora (ograničivača) protoka u skladu sa tehničkim uvjetima distributera toplinske energije

- Ishođenje i dostava nove termoenergetske suglasnosti od HEP Toplinarstva  te sve potrebne dokumentacije za promjenu obračuna troškova toplinske energije

- ZAHTJEVI NA SADRŽAJ ELABORATA:

  - Opći dio

4.1.1.    Podaci o pravnoj i/ili fizičkoj osobi koja izrađuje elaborat

4.1.1.1. Izvadak iz sudskog registra

4.1.1.2. Rješenje o imenovanju ovlaštenog inženjera

4.1.2.    Osnovni podaci o vlasniku/korisniku prostora na kojem se vrše promjene koje su predmet

elaborata (Ime i prezime stranke, naziv tvrtke, adresa, mjesto, MB tvrtke, JMBG stranke)

4.1.3.    Dosadašnji podaci prije izrade elaborata

4.1.4.    Opis razloga izrade elaborata

4.1.5.    Tehnički opis novoga rješenja

  - Tehnički dio

4.2.1.   Uvod

4.2.2.   Projektni zadatak

4.2.3.   Opis postojećeg sustava grijanja objekta

4.2.4.   Tehnički opis prostorije toplinske podstanice

4.2.5.   Bilanca topline

4.2.6.   Podloge za izračun novog toplinskog učina

4.2.7.   Toplinski učin po samostalnim uporabnim jedinicama potrebne proračune

4.2.8.   Proračun ogrijevnih tijela na novi temperaturni režim

4.2.9.   Proračun regulatora protoka

4.2.10. Troškovnik dobave opreme i nužnih radova u toplinskoj podstanici

4.2.11. Popis ogrjevnih tijela na postojećem i novom temperaturnom režimu

4.2.12. Grafičke priloge (shema toplinske stanice – postojeće i novo stanje)

te sve ostale dijelove sukladno Pravilniku o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevina.

NAPOMENA: Navedeni zahtjevi na elaborat su minimalni. Ukoliko iz bilo kojih razloga opseg elaborata prelazi navedene opise potrebno je da i njegov sadržaj prati takvo povećanje opsega (npr. Ako su pri promjenama snage prostora, potrebne i preinake u toplinskoj stanici – iste moraju biti elaborirane u tehničkom opisu, proračunu i grafičkim prilozima.

Također, svi podaci potrebni za proračune, bilance  i podloge se nalaze u dokumentaciji za energetsku obnovu zgrada (glavni projekt energetske obnove: arhitektonski, elektrotehnički i strojarski).

Ugradnja regulatora (ograničivača) protoka u toplinskoj stanici NE SMIJE obustaviti dovod toplinske energije na duže od 4 sata.

- PODLOGE KOJE OSIGURAVA NARUČITELJ

  - Glavni projekt energetske obnove: arhitektonski, elektrotehnički i strojarski

  - Energetski certifikat prije i poslije energetske obnove

  - Pristup svim grijanim prostorijama objekata

- POPIS ZAKONSKE REGULATIVE

  - Zakon o tržištu toplinske energije (NN 80/13, 14/14, 102/14, 95/15, 76/18, 86/19)

  - Pravilnik o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju (NN 99/14, 27/15 i 124/15)

  - Mrežna pravila za distribuciju toplinske energije (Narodne novine, br. 35/14)

  - HRN EN 12831:2004 – Sustavi grijanja u građevinama – Postupak proračuna normiranoga toplinskog opterećenja

- OSTALO

Projektant je obavezan redovno obavještavati Naručitelja o stanju projektne dokumentacije, te ukoliko se prilikom projektiranja pojave nejasnoće koje nisu definirane ovim projektnim zadatkom dužan je odmah kontaktirati Naručitelja radi definiranja najboljeg tehničkog rješenja.

Nakon završetka izrade dokumentacije po ovom projektnom zadatku, projektant je dužan Naručitelju predati završnu dokumentaciju u tri (3) primjerka i u elektroničkom obliku na CD ili DVD-u.

Projektant je odgovoran za kompletnost i usklađenost projekta, racionalnost, izvodljivost, tehničku ispravnost predloženih rješenja te računsku točnost proračuna i izmjera kao i troškovnika. Projektant je odgovoran za poštivanje svih propisa koji su relevantni za izradu projekta.

Naručitelj zadržava pravo primjedbi i sugestija na pojedina projektna rješenja, kompletnost i nivo razrade projekta, a projektant se obvezuje postupiti po svim opravdanim primjedbama Naručitelja bez prava na dodatnu naknadu.

Za sva odstupanja od zadanih elemenata potrebna je pismena suglasnost odgovorne osobe Naručitelja.

IZJAVA PONUDITELJA:

Poznat  nam je ovaj Projektni zadatak temeljem kojih je sastavljena naša ponuda, prihvaćamo ga u cijelosti te njegovom ovjerom prihvaćamo sve njegove odredbe.

U _________________________. ______ ______ 2019. godine.

(mjesto)                            (datum)

za   Ponuditelja:

_________________________

( pečat i potpis ovlaštene osobe,

ukoliko je primjenjivo)