## Troškovnik
OKVIRNI TROŠKOVNIK Održavanje i uređenje stanova, poslovnih prostora i objekata u imovini Grada u stanju podobnom za stanovanje odnosno korištenje
1. |  | ZEMLJANI RADOVI | JM | KOL | CIJENA | UKUPNO
| 1. | Ručni iskop za kanalske rovove i šahtove oko cijevi u zemlji III kategorije širine do 1,00 m i dubine do 1,00 m. | m3 | 5
| 2. | Ručno nasipanje i nabijanje zemlje u slojevima od 10 cm nabijačima do potrebne zbijenosti. | m3 | 5
| 3. | Ručno nasipanje -zatrpavanje zemljanim materijalom I-III ktg. bez nabijanja. | m3 | 5
| 4. | Strojno nabijanje zemljanih materijala do potrebne zbijenosti. | m3 | 5
| 5. | Razastiranje zemljanih materijala u slojevima do 15 cm, samo rad. | m2 | 15
| 6. | Dobava šljunka za nasip (cakum-pak) s prijevozom kolicima na udaljenosti do H=30m. | m3 | 5
| 7. | Dobava šljunka za nasip na krovu, razastiranje i planiranje, s prijenosom u kantama do H=20 m dizanje konzolnom dizalicom do V=20 m. | m3 | 5
| 8. | Vađenje šute ispod podova s prebacivanjem iskopa na 2-3 m daljine. | m3 | 10
| 9. | Strojni iskop zemlje III. kategorije za kanalske rovove ili temelje objekta širine 60-100 cm i dubine do 2m | m3 | 5
ZEMLJANI RADOVI UKUPNO
2. |  | TESARSKI RADOVI | JM | KOL | CIJENA | UKUPNO
| 1. | Dobava i postava OSB ploča d=12 mm na prethodno pripremljenu podlogu. U cijenu uključen sav spojni pribor te sve predradnje i pomoćne radnje. | m2 | 100
| 2. | Dobava i postava OSB ploča d=15 mm na prethodno pripremljenu podlogu. U cijenu uključen sav spojni pribor te sve predradnje i pomoćne radnje. | m2 | 100
| 3. | Dobava i postava OSB ploča d=18 mm na prethodno pripremljenu podlogu. U cijenu uključen sav spojni pribor te sve predradnje i pomoćne radnje. | m2 | 75
| 4. | Dobava građe i izrada oplate, daskama debljine 24 mm i gredama IV. klase (građa za oplate). Nakon završenog rada oplatu demontirati i odvesti s gradilišta. U stavku uključeno podupiranje. | m2 | 20
| 5. | Dobava, izrada i montaža oplate stropa, balkona i sl. od dasaka 3. klase debljine 18 mm, te nakon upotrebe skidanje, čišćenje oplate, vađenje čavala i odvoz s gradilišta. | m2 | 20
| 6. | Izrada i skidanje lake prenosne skele na nogarima visine do 2,0 m. | m2 | 50
| 7. | Izrada i skidanje lake nepokretne skele visine do 8,0 m, koja služi kao radna platforma. Razmak vertikalnih stupova približno 3,0 m, međusobno križno ukrućeni. Obračun po m2 vodoravne projekcije. | m2 | 25
| 8. | Doprema na gradilište, montaža, demontaža i odvoz s gradilišta cijevne fasadne skele. Obračun po m2 vertikalne projekcije skele. | m2 | 100
TESARSKI RADOVI UKUPNO
3. |  | ARMIRAČKI RADOVI | JM | KOL | CIJENA | UKUPNO
| 1. | Dobava, ispravljanje, siječenje, savijanje i montaža rebrastog betonskog željeza RA 8-16 (armatura B 500 B). | kg | 100
| 2. | Dobava, siječenje i postava armaturne mreže od hladno vučene žice B 500 B. | kg | 100
ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO
4. |  | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI | JM | KOL | CIJENA | UKUPNO
| 1. | Ručno ugrađivanje betona MB 20 u armirane konstrukcije, uključivo dobava materijala i spravljanje betona, ubacivanje betona u oplatu, nabijanje, ravnanje, završnu obradu i njegu betona. | m3 | 5
| 2. | Ručno ugrađivanje betona MB 10 u nearmirane konstrukcije, uključivo dobava materijala i spravljanje betona, ubacivanje betona u oplatu, nabijanje, ravnanje, završnu obradu i njegu betona. | m3 | 5
| 3. | Betoniranje poda betonom MB 10 debljine 10-15 cm, uključivo dobavu materijala i spravljanje betona, ubacivanje betona, ravnanje gornje površine, završnu obradu i njegu betona. | m2 | 5
| 4. | Skidanje starih kulir ili betonskih ploča i pijeska u sloju do 5 cm s prijenosom H=10 m. | m2 | 5
| 5. | Dobava i postava novih kulir ili betonskih ploča 40x40 cm, prosijavanje i postava pijeska u sloju debljine 3-5 cm, te zalijevanje reški cementnim mortom 1:3. | m2 | 20
BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI UKUPNO
5. |  | IZOLATERSKI RADOVI | JM | KOL | CIJENA | UKUPNO
| 1. | Nabava materijala i izrada sloja za bolje prianjanje/prednamaz. | m2 | 100
| 2. | Dobava i ugradnja horizontalane hidroizolacije elastične polimer bitumenske trake u dva sloja s uloškom od staklene tkanine 100% zavarena na preklopima od 10,0 cm i za podlogu obrađenu prednamazom odn. prethodnu traku. | m2 | 80
| 3. | Dobava i ugradnja dvokomponentne polimer cementne hidroizolacije u dva sloja po podnoj betonskoj ploči. Hidroizolacijski slojevi se izvode brtvenom masom koja je gotova tvornicki spravljena dvokomponentna masa, otporna na sulfate, smrzavanje, alkalno postojana, visoko elasticna sa sposobnošcu premošcavanja pukotina, vodonepropusna. | m2 | 150
| 4. | Izrada zidne hidroizolacije sanitarnih čvorova od dvokomponentnog visoko elastičnog cementnog morta koji se nanosi u dva sloja sveukupne debljine 2 mm na čvrstu i čistu podlogu. U prvi sloj se umeće mrežica od staklenih vlakana. Za spojeve koristi se gumena traka od sintetskih vlakana. Materijal je uključen u cijenu stavke. | m2 | 250
| 5. | Obrada zidova sanacijskom žbukom.
| 5a | Dobava materijala i izvedba sloja za bolje prianjanje od mase koja ima svojstvo da difuzijski propušta vodenu paru, da je otporan na soli štetne po građevinu, da je tvornički spravljena gotova masa na mineralnoj bazi koja gradi dobru prijanjajuću osnovu za sanacijsku žbuku. | m2 | 50
| 5b | Dobava i ugradnja sloja sanacijske žbuke minimalne debljine od 20 mm do 30 mm, koja je gotova tvornički spravljena žbuka, hidrofobna, sposobna za difuzijsko propuštanje vodene pare, ne upija vodu, visoke poroznosti tako da može primiti, omogućiti kristalizaciju i uskladištenje svih soli koje se transportiraju otopljene sa vlagom prilikom isušivanja iz zidova, vrlo male sirove gustoće, otporna na mraz i rosne soli. | m2 | 50
| 6. | Dobava i ugradnja ekspandiranog polistirena
| 6a | d=3 cm | m2 | 50
| 6b | d=5 cm | m2 | 50
| 7. | Dobava i ugradnja ekstrudiranog polistirena
| 7a | d=3 cm | m2 | 50
| 7b | d=5 cm | m2 | 50
| 8. | Ugradnja termoizolacijskih ploča d=7,5cm. Ploče se ugrađuju na suhu i čistu podlogu. Obavezno koristiti laki mort punoplošno u sloju debljine 8 mm. Površina ploča obrađuje se lakim mortom debljine 5 mm u koji se utiskuje mrežica od staklenih vlakana. Završni sloj debljine 5 mm izrađuje se od gipsa, silikatne ili vapnenaste mase za poravnavanje. u Cijenu je uračunat sav materijal i rad. | m2 | 20
| 9. | Dobava i ugradnja izolacijskih ploča d= do 10 mm na čistu podlogu uz predhodno struganje stare boje i gletanje te završno dvokratno bojanje | m2 | 50
IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO
6. |  | SANACIJSKI RADOVI | JM | KOL | CIJENA | UKUPNO
| 1. | Sanacija AB konstrukcije
| 1a | Čišćenje betona/pukotine strojno ili ručno kako bi se odstranila prašina, cementna skramica, masnoće, hrđa, slabo prionjivi dijelovi konstrukcije nastali uslijed djelovanja raznih vrsta opterećenja. Potrebno je zatvoriti čelo pukotine korištenjem dvokomponentnog epoksidnog ljepila u skladu s HRN EN 1504-4:2004 ili jednakovrijedno. | m' | 100
| 1b | Bušenje rupa na mjestima pukotina AB zida ili stropne ploče. Rupe trebaju biti promjera do max 10mm, a potrebna dubina 2/3 zida, odnosno stropne ploče sa razmakom po dužini max. 20cm. Po montaži dobavljenih injektora s nepovratnim ventilom, a nakon zatvaranja pukotina s epoksidnim ljepilom, injektira se pod pritiskom dvokomponentna epoksidna smola u skladu s HRN EN-1504-5:2013 ili jednakovrijedno. U cijenu uključeno uklanjanje injektora te brtvljenje epoksidnim ljepilom na mjestima gdje su injektori bili postavljeni. | m1 | 100
| 2. | Sanacija zidane konstrukcije
| 2a | Čišćenje ziđa strojno ili ručno u zoni pukotine širine od minimalno 50-60 cm dotrajale žbuke i sljubnica između opeke, nepoznate tvari, hrđe, slabo prionjivih dijelova konstrukcije nastalih uslijed djelovanja raznih opterećenja. Taj postupak se izvodi dok se ne dobiije čista, čvrsta i zdrava podloga. | m' | 100
| 2b | Zatvaranje očišćenih sljubnica između opeke, na površinama gdje je zid očišćen minimalno 50-60 cm obostrano paralelno uz pukotinu, gotovim tvorničkim spravljenim mortom koji veže i stvrdnjava bez nabora i pucaanja. | m' | 100
| 2c | JEDNOSTRANO INJEKTIRANJE (zid debljine do 50cm) zapunjavanjem šupljina/pukotina bezcementnim hidrauličkim vezivom s punilom na osnovi vapna i eko pucolana, vrlo velike sposobnosti tečenja i otporan na soli. U stavku su uključeni svi radni postupci injektiranja:- bušenje rupa u zidovima svrdlom promjera 14mm do dubine 2/3 debljine zida u sljubnice- pukotinu između opeke s rzmakom između rupa 25 cm (utrošak injektora po m' iznosi min. 4 kom); - čišćenje izbušenih rupa sa zrako pod tlakom metodom ispuhivanja; - namještanje dobavljenih plastičnih lameliranih injektora za ubrizgavanje injekcijskog materijala; - po potrebi vlaženje konstrukcije vodom i injektiranje injekcijskog materijala kroz injektore pomoću pumpi za injektiranje po određenim tlakom (predviđa se postepeno podizanej tlaka od 0 do 3 bara uz zadržavanje tlaka od 2 bara min 30 sekundi po injektoru); - nakon stvrdnjavanja/vezanja injektirajućeg materijala, uklanjanje injektora i zatvaranje preostalih rupa brtvenim mortom. | m' | 100
| 3. | Nabava i ugradnja temeljnog premaza na akrilnoj osnovi u vodenoj disperziji. Sloj se nanosi 24 sata prije ugradnje reparaturnog morta. | m2 | 100
| 4. | Dobava i ugradnja sustava ojačanja s mrežom od staklenih vlakana. Utiskivanje mreže u prethodno naneseni svježi sloj debljine min. 4mm bezcementnog morta. mreža od staklenih vlakana mora se na mjestu spojeva preklapati najmanje 25 cm u uzdužnom smjeru i 10 cm u poprečnom smjeru. Nakon postavljanje mreže nansoi se još jedan sloj morta u debljini min. 5 mm. U cijenu uključena dobava i ugradnja reparaturnog bezcementnog morta tlačne čvrstoće >15MPa, modula elastičnosti 8Gp-a i prionjivosti na podlogu >0,8 Mpa, na površinu zida minimalno 50-60cm širine paralelno uz pukotinu.Obračun po m1 zida. | m' | 400
SANACIJSKI RADOVI UKUPNO
7. |  | RUŠENJA I DEMONTAŽE | JM | KOL | CIJENA | UKUPNO
| 1. | Dubljenje zida od AB betona za polaganje cijevi (elektroinstalacija, centralnog grijanja, kanalizacije i vodovoda). Cijena uključuje sve pomoćne radnje i predradnje.
| 1a | presjeka širine do 10 cm, dubine do 10 cm. | m | 100
| 1b | presjeka širine do 20 cm, dubine do 10 cm. | m | 75
| 2. | Dubljenje zida od opeke za polaganje cijevi elektroinstalacija, centralnog grijanja, kanalizacije i vodovoda. Cijena uključuje sve pomoćne radnje i predradnje.
| 2a | presjeka širine do10 cm, dubine do 10cm. | m | 250
| 2b | presjeka širine do 20 cm,dubine do 10 cm. | m | 250
| 3. | Obijanje žbuke sa AB zida i odlaganje na privremenu deponiju. | m2 | 25
| 4. | Obijanje žbuke sa zida od opeke i čišćenje reški te odlaganje na privremenu deponiju. | m2 | 600
| 5. | Obijanje žbuke sa stropa. | m2 | 250
| 6. | Obijanje žbuke i trstike sa stropa. | m2 | 100
| 7. | Probijanje otvora u AB zidu debljine do 30 cm. Cijena uključuje sve pomoćne radnje i predradnje.
| 7a | otvor veličine 10/10 cm. | kom | 20
| 7b | otvor veličine 20/20 cm. | kom | 20
| 8. | Probijanje otvora u zidu od opeke debljine do 40 cm. Cijena uključuje sve pomoćne radnje i predradnje.
| 8a | otvor veličine 10/10 cm. | kom | 25
| 8b | otvor veličine 20/20 cm . | kom | 25
| 9. | Ručno razbijanje cementnog estriha s odlaganjem na privremenu deponiju. Cijena uključuje sve pomoćne radnje i predradnje.
| 9a | debljine do 5 cm. | m2 | 100
| 9b | debljine do 5-10 cm. | m2 | 50
| 10. | Rušenje zidova od opeke. U cijenu uračunata žbuka i eventualno keramika ili druga obloga.
| 10a | zid debljine 12 cm. | m2 | 15
| 10b | zid debljine 25 cm i veće. | m3 | 15
| 11. | Rušenje montažnih pregradnih zidova (drveni, gipskartonske ploče i sl.). | m2 | 50
| 12. | Rušenje cijelog obzida kade, uključivo opločenja i vađenje poniklanih vratašca. | m2 | 50
| 13. | Rušenje kamina od opeke zidanog u vapnenom ili cementnom mortu sa ručnim prijenosom šute na udaljenost H=20 m, V=20 m. | m3 | 3
| 14. | Demontaža i prijenos na privremenu deponiju vrata s dovratnikom.
| 14a | površine do 2 m². | kom | 40
| 14b | površine od 2 m² do 4 m². | kom | 15
| 15. | Demontaža i prijenos na privremenu deponiju prozora s doprozornikom.
| 15a | površine do 2 m². | kom | 40
| 15b | površine veće od 2 m². | kom | 25
| 16. | Demontaže postojećih sanitarija i sanitarne opreme s odlaganjem na privremenu deponiju:
| 16a | umivaonik | kom | 40
| 16b | mješalica | kom | 80
| 16c | WC školjka | kom | 40
| 16d | vodokotlić | kom | 50
| 16e | pisoar | kom | 5
| 16f | kada | kom | 40
| 16g | akva ispirač | kom | 5
| 16h | bide | kom | 2
| 16i | ogledala | kom | 50
| 16j | sapunjare | kom | 30
| 16k | držači za papirnate ručnike | kom | 30
| 16l | držači za WC papir | kom | 40
| 17. | Demontaža električnog bojlera i odlaganje na privrmeni deponij. | kom | 25
| 18. | Demontaža karniša | kom | 40
| 19. | Demontaža postojećih nadvoja iznad vrata te utovar i odvoz na deponij:
| 19a | 140x12 cm | kom | 2
| 19b | 125x12 cm | kom | 2
| 19c | 70x12 cm | kom | 2
| 20. | Demontaža postojećih uređaja i elemenata: bijela tehnika, kuhinjski elementi, drvene i druge maske i sl. te odlaganje na privremenu deponiju. | kom | 75
| 21. | Demontaža postojećih radijatora te odlaganje na privremenu deponiju. | kom | 25
| 22. | Skidanje raznih obloga sa zidova i stropova (kao lamperija, stiropor, tzv. foča ploče). | m2 | 100
RUŠENJE I DEMONTAŽE UKUPNO
8. |  | ZIDARSKI RADOVI | JM | KOL | CIJENA | UKUPNO
| 1. | Zidanje zidova d= do 25 cm opekom u produžnom cementnom mortu 1:2:6. | m2 | 20
| 2. | Zidanje zidova d> 25 cm opekom u produžnom cementnom mortu 1:2:6. | m3 | 15
| 3. | Dobava materijala i zatvaranje otvora veličine do 1 m2 zidanjem novom punom opekom d=12 cm. | kom | 100
| 4. | Zidanje novim siporex blokovima debljine do 10 cm sa završnom obradom zaribavanjem cementnim mortom 1:3 obostrano. U cijenu uračunat rad i materijal. | m2 | 75
| 5. | Dobava materijala i zatvaranje otvora veličine do 1 m2 zidanjem novim siporex blokom d=10 cm. | kom | 75
| 6. | Zidarska izrada okapnice-utora uz rub balkona. | m | 50
| 7. | Zidarska ugradnja prozora površine do 2,0 m2 u probijenom otvoru, u zidu od opeke produžnim cementnim mortom 1:2:6. | kom | 40
| 8. | Zidarska ugradnja prozora površine preko 2,0 m2 u probijenom otvoru, u zidu od opeke produžnim cementnim mortom 1:2:6. | kom | 25
| 9. | Zidarska ugradnja balkonskih vrata površine do 2,0 m2 u probijenom otvoru, u zidu od opeke produžnim cementnim mortom 1:2:6. | kom | 5
| 10. | Zidarska ugradnja balkonskih vrata površine preko 2,0 m2 u probijenom otvoru, u zidu od opeke produžnim cementnim mortom 1:2:6. | kom | 10
| 11. | Zidarska ugradnja vrata površine do 2,0 m2 u probijenom otvoru, u zidu od opeke produžnim cementnim mortom 1:2:6. | kom | 40
| 12. | Zidarska ugradnja vrata površine od 2,0 - 4,0 m2 u probijenom otvoru, u zidu od opeke produžnim cementnim mortom 1:2:6. | kom | 15
| 13. | Krpanje špaleta širine do 12 cm oko prozora i vrata u produžnom mortu 1:2:6. | m | 200
| 14. | Izrada cementne glazure debljine do 5 cm od cementnog morta 1:3 sa završnom obradom zaribavanjem. | m2 | 100
| 15. | Izrada cementne glazure debljine od 5-10 cm od cementnog morta 1:3 sa završnom obradom zaribavanjem uključujući ugradnju PVC armaturnih vlakana. | m2 | 50
| 16. | Zatvaranje kanala u podu od betona cementnim mortom 1:2 sa završnom obradom zaribavanjem - kanal širine 10 cm, dubine 10 cm. | m | 150
| 17. | Zatvaranje kanala u podu od betona cementnim mortom 1:2 sa završnom obradom zaribavanjem - kanal širine 20 cm, dubine 10 cm. | m | 150
| 18. | Zatvaranje kanala u zidu, nakon ugradnje instalacije, produžnim cementnim mortom 1:2:6 -kanal širine do 10 cm. | m | 200
| 19. | Zatvaranje kanala u zidu, nakon ugradnje instalacije, produžnim cementnim mortom 1:2:6 -kanal širine do 20 cm. | m | 150
| 20. | Zatvaranje očišćenih sljubnica između opeke brtvenim mortom. | m2 | 250
| 21. | Nanošenje (pačokiranje) na zidove i stropove rijetkog cementnog morta omjera 1:3 te izrada grube i fine zaglađene žbuke produženim cementnim mortom, minimalne debljine 2,5 cm sa spravljanjem morta. | m2 | 250
| 22. | Pranje vanjskih ploha balkona, nanošenje impregnacije cementnog šprica 4 mm, grube žbuke te završnog sloja silikatne žbuke u boji kao postojeća. | m2 | 50
| 23. | Oblaganje vanjskih površina lakim tipskim gotovim izolacijskim pločama od kamenih, drvenih ili mineralnih vlakana, debljine do 5 cm. Rad i materijal. | m2 | 30
| 24. | Dobava materijala te postava rabic mrežica na zid ili pod. | m2 | 100
| 25. | Dobava materijala te postava rabic mrežica na zid ili pod - PVC pletivo. | m2 | 150
| 26. | Dobava i ugradnja pocinčanog kutnika za žbukanje. | m | 150
| 27. | Dobava i ugradnja kutnika za žbukanje s PVC rubom. | m | 100
| 28. | Obzidavanje kade sa žbukanjem. | m2 | 100
| 29. | Nabava te zidarska ugradnja AB nadvoja iznad vrata.
| 29a | 120x20 | kom | 2
| 29b | 140x20 | kom | 2
| 29c | 150x12 | kom | 2
| 30. | Zidarska postava kape na postojeći dimnjak | kom | 2
| 31. | Nabava elemenata te zidanje montažnog dimnjaka, otpor topline propustljivosti dimnjaka (1/∆) = 0,65 m2 K/W, hrapavosti unutrašnjeg dimnjaka r=0,0015 m, jednakovrijednog svojstva veznog elementa i materijala, sa svim potrebnim elementima. U cijenu uključen plašt do visine 2,0 m i dim. kapa. | m1 | 20
| 32. | Sanacija poda samonivelirajućom masom za izravnavanje betonskih površina od 0-5mm | m2 | 75
| 33. | Sanacija poda samonivelirajućom masom za izravnavanje betonskih površina od 5mm-10mm | m2 | 50
| 34. | Sanacija poda samonivelirajućom masom za izravnavanje betonskih površina od 10mm-30mm | m2 | 40
| 35. | Izravnavanje podloge suhim nasipom (granulama 1-4mm), debljine do 3 cm u cijeni stavke dobava i doprema materijala na gradilište | m2 | 30
ZIDARSKI RADOVI UKUPNO
9. |  | LIČILAČKI I SOBOSLIKARSKI RADOVI | JM | KOL | CIJENA | UKUPNO
| 1. | Djelomično kitanje stolarije uz prethodno čišćenje žlijebova uz staklo od nekompaktnog staklarskog kita, ispunjavanje žlijeba staklarskim kitom i ravnanje nožem. | m | 200
| 2. | Nabava materijala, transport, popravak manjih oštećenja na stolariji i bravariji autokitom sa svim predradnjama uključivo skidanje i namještanje krila vrata i prozora. | m2 | 150
| 3. | Popravak većih oštećenja na staroj profiliranoj stolariji auto kitom uključivo skidanje i namještanje krila vrata i prozora (restauratorski rad). | m2 | 75
| 4. | Nabava materijala, transport, popravak većih oštećenja na stolariji i bravariji autokitom sa svim predradnjama uključivo skidanje i namještanje krila vrata i prozora. | m2 | 100
| 5. | Skidanje starog naliča na stolariji paljenjem aparatom na plin. | m2 | 200
| 6. | Ličenje građevinske stolarije sa koje je 100% skinuta stara boja, nanošenjem uljne boje u dva naliča, sa prethodnim temeljnim ličenjem, brušenjem, čišćenjem i kitanjem uljnim kitom po fazama, uključivo skidanje i namještanje krila. | m2 | 250
| 7. | Ličenje i lakiranje građevinske stolarije na postojeći stari uljni nalič, nanošenjem jednog naliča uljne boje i lakiranjem, sa djelomičnim temeljnim ličenjem, kitanjem, brušenjem i čišćenjem uključivo skidanje i namještanje krila. | m2 | 200
| 8. | Premazivanje daščica roleta dvokratno, lazurnim premazom uz prethodno čišćenje i brušenje. | m2 | 100
| 9. | Premazivanje drvene stolarije dvokratno, lazurnim premazom uz prethodno čišćenje i brušenje. | m2 | 200
| 10. | Ličenje željeznih prozora, vrata i sl., na postojeći stari nalič, nanošenjem uljene boje u dva naliča uz prethodno brušenje i čišćenje, popravak minijumom zahrđalih dijelova, brušenje i kitanje oštećenja i udubina. | m2 | 75
| 11. | Ličenje željeznih vodilica roleta nanošenjem boje u dva naliča uz prethodno čišćenje od hrđe i prašine te ličenje temeljnom bojom. | m | 30
| 12. | Ličenje radijatora špricanjem lak boje za radijatore u dva sloja uz prethodno čišćenje od hrđe i prašine te bojenje temeljnom bojom. | m2 | 100
| 13. | Ličenje željeznih cijevi, nanošenjem lak boje u dva naliča uz prethodno čišćenje od hrđe i prašine te ličenje temeljnom bojom. | m | 100
| 14. | Skidanje starog naliča uljne boje s površina zidova paljenjem. | m2 | 75
| 15. | Skidanje stare boje lopaticom i pranje deterdžentom opožarene površine. | m2 | 50
| 16. | Dobava, transport i impregniranje opožarenih površina dvostrukim premazom. Prije premaza površinu treba mehanički očistiti i oprati od čađe. | m2 | 50
| 17. | Struganje stare boje sa zidova i stropova do zdrave podloge. | m2 | 2000
| 18. | Nabava materijala, transport i izravnanje zidova i podgleda građevinskim ljepilom u debljini do 15 mm. | m2 | 600
| 19. | Kitanje i gletanje novo ožbukane ili ostrugane podloge emulzionim kitom. | m2 | 2000
| 20. | Izoliranje vodenih mrlja i mrlja od smole na zidovima i stropovima, dvokratnim nanošenjem alkidne boje. | m2 | 400
| 21. | Nabava i postava aluminijskih kutnih profila na bridove zidova prije gletanja i bojanja | m' | 150
| 22. | Dvokratno bojenje gletanih zidova i stropova disperzivnom bojom, uključujući kitanje akrilnim kitom te prethodno brušenje i čišćenje podloge. | m2 | 2000
| 23. | Dvokratno bojenje zidova i stropova disperzivnom bojom na postojeću boju, uključujući kitanje akrilnim kitom te prethodno brušenje, čišćenje i kitanje manjih oštećenja i pukotina. | m2 | 7000
| 24. | Skidanje tapeta s prethodnim močenjem vodom ili deterdžentom. | m2 | 250
| 25. | Bojanje vanjskih zidova i stropova vodoodbojnom, paropropusnom bojom za fasadu. | m2 | 75
LIČILAČKI I SOBOSLIKARSKI RADOVI UKUPNO
10. |  | KANALIZACIJA | JM | KOL | CIJENA | UKUPNO
PVC odvodni vodovi
10.1. |  | PVC cijevi
| 1. | Dobava i postava novih PVC cijevi
| 1a | - promjer 50 mm | m | 150
| 1b | - promjer 75 mm | m | 150
| 1c | - promjer 110 mm. | m | 100
| 1d | - promjer 125 mm. | m | 10
| 1e | - promjer 150 mm. | m | 10
10.2. |  | PVC fazonski dijelovi
| 1. | Dobava i postava novih PVC fazonskih dijelova.
| 1a | - promjer 50 mm | kom | 150
| 1b | - promjer 75 mm | kom | 150
| 1c | - promjer 110 mm. | kom | 100
| 1d | - promjer 125 mm. | kom | 10
| 1e | promjer 160 mm | kom | 10
10.3. |  | Revizioni otvori
| 1. | Dobava i ugradba novih ljevano-željeznih poklopaca s okvirom na revizionim otvorima s dobavom i spravljanjem cementnog morta 1:3. - veličine 60x60 cm, nosivosti 5 t. | kom | 1
| 2. | Dobava i ugradnja novih ljevano-željeznih uljnih poklopaca s okvirom na revizionim otvorima s dobavom i spravljanjem cementnog morta 1:3. - veličine 60x60 cm, nosivosti 5 t. | kom | 1
| 3. | Demontaža starih cijevi (PVC, keramičke, ljevane željezne, azbestno cementne) i fazonskih komada. | m' | 150
10.4. |  | Sifoni
| 1. | Skidanje starog, dobava i postava novog PVC podnog sifona s rešetkom. | kom | 15
| 2. | Dobava i ugradnja sifona za umivaonik. | kom | 15
| 3. | Dobava i ugradnja podžbuknog sifona za perilicu | kom | 30
KANALIZACIJA UKUPNO
11. |  | VODOVOD | JM | KOL | CIJENA | UKUPNO
Brtve
| 1. | Brtvljenje (predihtavanje) armature kod vodomjera i kod vodoovodnih sanitarija | kom | 20
Pocinčane cijevi
| 2. | Dobava i postava pocinčanih cijevi
| 2a | promjer cijevi 13 mm, (1/2"). | m' | 10
| 2b | promjer cijevi 20 mm, (3/4"). | m' | 10
| 2c | promjer cijevi, (1") | m' | 10
Bakrene cijevi
| 3. | Dobava i postava novih bakrenih cijevi.
| 3a | - promjer cijevi 13 mm, (1/2"). | m' | 10
| 3b | - promjer cijevi 20 mm, (3/4"). | m' | 10
| 3c | - promjer cijevi 25 mm, (1"). | m' | 10
PVC cijevi
| 4. | Dobava i postava novih PVC cijevi.
| 4a | - promjer cijevi 13 mm, (1/2"). | m' | 100
| 4b | - promjer cijevi 20 mm, (3/4"). | m' | 300
| 4c | - promjer cijevi 25 mm, (1"). | m' | 100
Spojni elementi
| 5. | Dobava i postava novih pocinčanih spojnih elemenata- fitinga svih vrsta, komplet sa svim priručnim i pomoćnim materijalom i svim predradnjama i pomoćnim radnjama.
| 5a | - promjer 13 mm, (1/2"). | kom | 10
| 5b | - promjer 20 mm, (3/4"). | kom | 10
| 5c | - promjer 25 mm, (1"). | kom | 10
| 6. | Dobava i postava novih bakrenih spojnih elemenata- fitinga svih vrsta, komplet sa svim priručnim i pomoćnim materijalom i svim predradnjama i pomoćnim radnjama.
| 6a | - promjer 13 mm, (1/2"). | kom | 10
| 6b | - promjer 20 mm, (3/4"). | kom | 10
| 6c | - promjer 25 mm, (1"). | kom | 10
| 7. | Dobava i postava novih PVC spojnih elemenata- fitinga svih vrsta, komplet sa svim priručnim i pomoćnim materijalom i svim predradnjama i pomoćnim radnjama.
| 7a | - promjer 13 mm, (1/2"). | kom | 100
| 7b | - promjer 20 mm, (3/4"). | kom | 300
| 7c | - promjer 25 mm, (1"). | kom | 100
| 8. | Dobava i postava ispusne slavine na kosi propusni ventil promjera 7 mm, (1/4"). | kom | 30
Ventili - ravni
| 9. | Dobava i postava novih ravnih propusnih ventila s kućištem.
| 9a | - promjer 13 mm, (1/2"). | kom | 30
| 9b | - promjer 20 mm, (3/4") | kom | 30
| 9c | - promjer 25 mm, (1"). | kom | 30
| 9d | - ventili s poniklanom kapom promjera 13 mm, (1/2"). | kom | 30
| 9e | - ventili s poniklanom kapom promjera 20 mm, (3/4"). | kom | 30
Ventili - kosi i kutni
| 10. | Dobava i postava novih kosih propusnih ventila s kućištem.
| 10a | - promjer 20 mm, (3/4"). | kom | 30
| 10b | - promjer 25 mm, (1"). | kom | 30
| 11. | Dobava i postava novih kutnih ventila.
| 11a | - promjer 13 x 13 mm, (1/2" x 1/2"). | kom | 15
| 11b | - promjer 13 x 10 mm, (1/2" x 3/8"). | kom | 15
Razni radovi
| 12. | Izolacija cijevi dekordal trakom | m' | 100
| 13. | Izolacija cijevi filcom | m' | 100
| 14. | Blindiranje cijevi. | kom | 20
| 15. | Demontaža starih cijevi (olovne, pocinčane) uključujući sve fazonske komada, spojne elemente i ventile. U stavku obračunato potrebno štemanje. | m' | 150
| 16. | Izdavanje atesta tehničke ispravnosti vodovodnih instalacija. | kom | 5
| 17. | Dobava i ugradnja kontrolnog vodomjera. | kom | 2
| 18. | Ispitivanje kompletnih vodovodnih instalacija pod tlakom. | zahvat | 20
| 19. | Dobava i montaža zaštitinika od povratnog toka-ZOPT s ugrađenim potrebnim zapornim urđajima.
| 19a | jednostruki tip EA | kom | 2
| 19b | dvostruki tip EC | kom | 2
| 20. | Ispitivanje funkcionalnostu ZOPT-a u skladu s HRN EN 13959:2008 ili jednakovrijedno, te izdavanje atesta. | kom | 4
VODOVOD UKUPNO
12. |  | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI | JM | KOL | CIJENA | UKUPNO
12.1. |  | RAZDJELNICI, BROJILA
| 1. | Nabava i montaža razdjelnika sa automatskim osiguračima, do 10 osigurača. U cijenu uračunat potreban pribor. | kom | 30
| 2. | Nabava i montaža razdjelnika sa automatskim osiguračima, 10 do 15 osigurača. U cijenu uračunat potreban pribor. | kom | 20
| 3. | Isporuka i postava prstena kalibriranog u elementu 6-25A | kom | 10
| 4. | Isporuka i izmjena patrone osigurača EZ 6-25A | kom | 25
| 5. | Isporuka i izmjena kape osigurača | kom | 25
| 6. | Dobava, doprema i ugradnja u novi ili postojeći razdjelnik jednopolnih automatskih osigurača 6-32 A, B ili C karakteristike, 10 kA, u cijenu uračunati poseban pribor i materijal za ugradnju. | kom | 40
| 7. | Dobava, doprema i ugradnja u novi ili postojeći razdjelnik zaštitne FID sklopke 2p 25/0,03 A ; u cijenu uračunati poseban pribor i materijal za ugradnju. | kom | 45
| 8. | Dobava, doprema i ugradnja u novi ili postojeći razdjelnik zaštitne FID sklopke 4p 40/0,03 A ; u cijenu uračunati poseban pribor i materijal za ugradnju. | kom | 10
| 9. | Nabava i montaža ploče za brojilo - jednofazno | kom | 10
| 10. | Nabava i montaža ploče za brojilo - trofazno | kom | 2
| 11. | Uređenje postojećeg razdjelnika sa osiguračima za montažu električnog brojila uz sav potrošni materijal. | kom | 10
| 12. | Popravak G.R.O. sa ugradnjom u postojeći ormar plastičnog trorednog ormarića sa automatskim osiguračima 25A, FID sklopkom, 63A, te sav spojni sitni potrošni pribor sa djelomičnim ožičenjem i uz sva potrebna prespajanja strujnih krugova. | kpl | 5
| 13. | Demontaža elektrorazvodne ploče uključujući odlaganje na deponij. | kom | 25
| 14. | Ispitivanje električnih instalacija sukladno Tehničkim propisima i HRN EN 60364-6 ili jednakovrijedno, sa izdavanjem odgovarajućih protokola: ispitivanje funkcionalnosti elektroinstalacije, - do 10 strujnih krugova. | kom | 45
| 15. | Ispitivanje električnih instalacija sukladno Tehničkim propisima i HRN EN 60364-6 ili jednakovrijedno, sa izdavanjem odgovarajućih protokola: ispitivanje funkcionalnosti elektroinstalacije, 10 – 15 strujnih krugova. | kom | 15
| 16. | Ispitivanje električnih instalacija sukladno Tehničkim propisima i HRN EN 60364-6 ili jednakovrijedno, sa izdavanjem odgovarajućih protokola: ispitivanje funkcionalnosti elektroinstalacije, 15 – 20 strujnih krugova. | kom | 2
| 17. | Dovođenje u beznaponsko stanje postojeće elektroinstalacije uz provjeru beznaponskog stanja i pisani zapisnik | kpl | 30
| 18. | Demontaža postojećih elektro instalacija i opreme | h | 150
| 19. | Demontaža električnog bojlera te ponovna montaža istog nakon izvedenih radova. U cijenu uključena dobava crijeva, brtve i pričvrsnog materijala. | kom | 5
| 20. | Dolaz na lokaciju, pregled električne instalacije prije početka izvođenja radova te o istoj obavijestiti Naručitelja. | kom | 30
| 21. | Pregled i ispitivanje instalacije u beznaponskom stanju te izdavanje potvrde i izjave radi ponovnog uključenja od strane Elektre Zagreb | kpl | 35
| 22. | Izlazak na lokaciju s djelatnicima Elektre Zagreb kod pretpregleda lokacije ili uključenja iste | kpl | 5
12.2. |  | ELEKTROINSTALACIJSKI PRIBOR
| 1. | Nabava, doprema i postava zidnih elektroinstalacijskih kanala - kanal PVC 15 - 30 mm | m' | 150
| 2. | Nabava, doprema i postava zidnih elektroinstalacijskih kanala - kanal PVC 30-60 mm | m' | 50
| 3. | Nabava, doprema i postava zidnih elektroinstalacijskih kanala - kanal lim. PK
| 3a | 50 mm | m' | 25
| 3b | 100 mm | m' | 25
| 3c | 200 mm | m' | 20
| 4. | Nabava i postava poklopca kanala PPK | kom | 30
| 5. | Nabava i postava nosača pocinčanih kabelskih kanala NPK
| 5a | 50 mm | kom | 20
| 5b | 100 mm | kom | 20
| 5c | 200 mm | kom | 15
| 6. | Nabava i postava spojnica PK RS
| 6a | 50 mm | m' | 20
| 6b | 100 mm | m' | 20
| 6c | 200 mm | m' | 15
| 7. | Dobava i polaganje instalacijskih cijevi, uključujući razvodne kutije - cijev TICINO fi 16-25 mm. | m' | 50
| 8. | Dobava i polaganje instalacijskih cijevi, uključujući razvodne kutije - cijev TICINO fi 25-50 mm. | m' | 50
| 9. | Dobava i polaganje instalacijskih cijevi, - cijev fi 16-25 mm | m' | 30
| 10. | Dobava i polaganje instalacijskih cijevi, - cijev fi 25-50 mm | m' | 30
| 11. | Nabava i polaganje instalacijskih cijevi, - cijev PNT fi 11-16 mm | m' | 20
| 12. | Nabava i polaganje instalacijskih cijevi, - cijev PNT fi 16-29 mm | m' | 20
| 13. | Dobava i ugradnja u zid podžbuknih razvodnih kutija fi 78 | kom | 30
| 14. | Dobava i ugradnja u zid podžbuknih razvodnih kutija fi 60 | kom | 30
| 15. | Dobava i ugradnja u zid kutija za knauf fi 60 | kom | 10
| 16. | Dobava i montaža n/ž razvodnih kutija dim do 140*90 | kom | 10
| 17. | Dobava i montaža plastičnog poklopca za kutiju fi60 | kom | 50
| 18. | Dobava i montaža plastičnog poklopca za kutiju fi78 | kom | 50
| 19. | Dobava i montaža plastičnog poklopca za kutiju 100x100mm | kom | 15
12.3. |  | VODIČI
| 1. | Nabava i uvlačenje P vodiča u cijevi s potrebnim spajanjima i zatvaranjem kutija - vodič presjeka 25-35 mm2 | m' | 50
| 2. | Nabava i uvlačenje P vodiča u cijevi s potrebnim spajanjima i zatvaranjem kutija - vodič presjeka 10-16 mm2 | m' | 50
| 3. | Nabava i uvlačenje P vodiča u cijevi s potrebnim spajanjima i zatvaranjem kutija - vodič presjeka 4-6 mm2 | m' | 50
| 4. | Nabava i uvlačenje P vodiča u cijevi s potrebnim spajanjima i zatvaranjem kutija - vodič presjeka 1,5-2,5 mm2 | m' | 200
| 5. | Nabava materijala, doprema i polaganje kabla PP-Y 3x1,5mm² | m' | 300
| 6. | Nabava materijala, doprema i polaganje kabla PP-Y 3x2,5mm² | m' | 100
| 7. | Nabava materijala, doprema i polaganje kabla PP-Y 5x1,5mm² | m' | 30
| 8. | Nabava materijala, doprema i polaganje kabla PP-Y 5x2,5mm² | m' | 30
| 9. | Nabava materijala, doprema i polaganje kabla UTP cat 6 na pripremljene kabelske kanale ili uvlačenje u zaštitne cijevi | m' | 15
12.4. |  | SKLOPKE, PRIKLJUČNICE
| 1. | Nabava i montaža sklopke instalacione - kupaonski indikator 10A, 250V | kom | 10
| 2. | Dobava i montaža, te spajanje priključnice p/ž - priključnica 2P s zaštitnim kontaktom 16A, 250 V. | kom | 100
| 3. | Dobava i montaža, te spajanje priključnice p/ž - priključnica 2P s zaštitnim kontaktom 16A, 250 V, dvostruka | kom | 50
| 4. | Dobava i montaža, te spajanje priključnice p/ž s poklopcem - priključnica 2P s zaštitnim kontaktom 16A, 250 V | kom | 50
| 5. | Dobava i montaža, te spajanje priključnice n/ž - priključnica OG 2P s zaštitnim kontaktom 16A, 250 V, IP 44 | kom | 15
| 6. | Dobava i montaža, te spajanje prekidača p/ž za rasvjetu - prekidač obični | kom | 150
| 7. | Dobava i montaža, te spajanje prekidača p/ž za rasvjetu - prekidač izmjenični | kom | 75
| 8. | Dobava i montaža, te spajanje prekidača p/ž za rasvjetu - prekidač serijski | kom | 30
| 9. | Dobava i montaža, te spajanje tipkala p/ž za rasvjetu - tipkalo s tinjalicom | kom | 5
| 10. | Dobava i montaža, te spajanje tipkala p/ž za zvono - tipkalo | kom | 10
| 11. | Dobava i montaža telefonske priključnice - priključnica p/ž | kom | 50
| 12. | Dobava i montaža komunikacijske priključnice – priključnica RJ11 p/ž | kom | 5
| 13. | Dobava i montaža komunikacijske priključnice – priključnica RJ45 p/ž | kom | 15
| 14. | Dobava i montaža komunikacijske priključnice – priključnica RJ45 p/ž, dvostruka | kom | 5
| 15. | Dobava i montaža antenske završne utičnice | kom | 30
| 16. | Dobava i spajanje kućnog zvona. | kom | 15
| 17. | Dobava i spajanje unutarnje audio portafonske jedinice. | kom | 10
12.5. |  | RASVJETA
| 1. | Nabava i montaža grla za žarulje E 27 | kom | 150
| 2. | Nabava, postava i spajanje rasvjetnog tijela - stropna svjetiljka, E27, , s energetski učinkovitim izvorom svjetla (LED ili fluokompaktna) ekvivalent žarnoj niti snage 100 W | kom | 5
| 3. | Nabava i postava stakla za stropnu svjetiljku, plafonjeru. | kom | 10
| 4. | Nabava i postava štedne sijalice - štedna sijalica E27 , s energetski učinkovitim izvorom svjetla (LED ili fluokompaktna) ekvivalent žarnoj niti snage 100W. | kom | 175
| 5. | Nabava i postava fluo cijevi 18-36W | kom | 10
| 6. | Isporuka i postava fluorescentne svjetiljke nadgradne tip FDA 2x36W | kom | 10
| 7. | Isporuka i postava fluorescentne svjetiljke nadgradne tip FDA 4x18W | kom | 10
12.6. |  | ELEKTRO OPREMA
| 1. | Nabava, doprema, postava i spajanje na el.inst. električnog bojlera - bojler el. 10 litara, komplet s priborom. | kom | 5
| 2. | Nabava, doprema, postava i spajanje na el.inst. električnog bojlera - bojler el. 50 litara, komplet s priborom. | kom | 15
| 3. | Nabava, doprema, postava i spajanje na el.inst. električnog bojlera - bojler el. 80 litara, komplet s priborom. | kom | 10
| 4. | Nabava, doprema i postava električne grijalice - električna zidna grijalica, snage od 750 do 1000 W, komplet s montažnim priborom. | kom | 10
| 5. | Nabava, doprema i postava električne konvektorske grijalice snage 1,5 kW, komplet s montažnim priborom. | kom | 20
| 6. | Nabava, doprema i postava električne konvektorske grijalice snage 2,5 kW, komplet s montažnim priborom. | kom | 20
| 7. | Dobava i montaža staklenog grijaćeg panela od tvrdog stakla snage 2,0 kW. | kom | 30
| 8. | Dobava, montaža i spajanje električnog ventilatora s vremenskom zadrškom | kom | 30
ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO
13. |  | STROJARSKE INSTALACIJE | JM | KOL | CIJENA | UKUPNO
13.1. |  | CENTRALNO GRIJANJE
| 1. | Dobava i montaža novih članaka radijatora
| 1a | 500/80 | čl | 75
| 1b | 600/80 | čl | 75
| 1c | 700/80 | čl | 50
| 2. | Dobava i montaža nosača radijatora.
| 2a | zid od opeke | kpl | 30
| 2b | zid od betona | kpl | 10
| 3. | Dobava i montaža kupaonskog radijatora (ljestve) dimenzija 1200 X 600 mm, | kom | 10
| 4. | Dobava i postava novih bešavnih čeličnih cijevi na instalacijama centralnog grijanja.
| 4a | cijevi fi 1/2" | m' | 30
| 4b | cijevi fi 3/4" | m' | 30
| 4c | cijevi fi 1" | m' | 30
| 5. | Dobava i postava novih bakrenih cijevi za centralno grijanje uključivo pričvrsnice.
| 5a | promjer cijevi 15 mm | m' | 30
| 5b | promjer cijevi 18 mm | m' | 30
| 5c | promjer cijevi 22 mm | m' | 30
| 5d | promjer cijevi 28 mm | m' | 30
| 6. | Dobava i postava novih bakrenih spojnih elemenata - fitinga svih vrsta, komplet sa svim priručnim i pomoćnim materijalom i svim predradnjama.
| 6a | promjer 15 mm | kom | 10
| 6b | promjer 18 mm | kom | 20
| 6c | promjer 22 mm | kom | 20
| 6d | promjer 28 mm | kom | 10
| 7. | Narezivanje navoja na cijevi, ako se zahvat izvodi na objektu:
| 7a | fi 1 /2" | kom | 15
| 7b | fi 3/4" | kom | 15
| 7c | fi 1" | kom | 10
| 8. | Rezanje cijevi na objektu (strojno, reznom pločom, ručnom pilom):
| 8a | fi 1/2" | kom | 5
| 8b | fi 3/4" | kom | 5
| 8c | fi 1" | kom | 5
| 9. | Savijanje cijevi garniturom za autogeno zavarivanje kod preinake priključka sa pregrijavanjem cjevovoda zbog otklanjanja naprezanja na objektu:
| 9a | fi 1/2" | kom | 10
| 9b | fi 3/4" | kom | 10
| 9c | fi 1" | kom | 10
| 10. | Dobava i montaža nove ispusne slavine fi 1/2" uključivo pomoćni materijal. | kom | 10
| 11. | Priprema mjesta zavara za zavarivanje, centriranje i zavarivanje spoja cijevi ili spojnih elemenata, pregrijavanje priključaka, na objektu:
| 11a | fi 1/2" | kom | 10
| 11b | fi 3/4" | kom | 10
| 11c | fi 1" | kom | 10
| 12. | Dobava i ugradnja nove radijatorske brtve fi 5/4" | kom | 10
| 13. | Dobava i ugradnja nove spojnice za radijator fi 5/4" | kom | 10
| 14. | Prvo otprešavnje i prešanje radijatora na spoju dva članka s potrebnim prijenosom. | zahvat | 10
| 15. | Dobava i ugradnja montažnog pribora
| 15a | redukcija 5/4"-3/4" | kom | 10
| 15b | redukcija 5/4"-1/2" | kom | 10
| 15c | redukcija 5/4"-3/8" | kom | 10
| 15d | konzole | kom | 10
| 16. | Dobava i ugradnja radijatorskog termostatskog ventila,uključivo termostatska glava.
| 16a | NO10 | kom | 10
| 16b | NO15 | kom | 10
| 16c | NO20 | kom | 5
| 17. | Dobava i ugradnja radijatorskog ventila.
| 17a | NO10 | kom | 10
| 17b | NO15 | kom | 10
| 17c | NO20 | kom | 5
| 18. | Dobava i ugradnja radijatorske prigušnice.
| 18a | NO10 | kom | 10
| 18b | NO15 | kom | 10
| 18c | NO20 | kom | 5
| 19. | Dobava i ugradnja radijatorskih odzračnih pipaca promjera 3/8". | kom | 15
| 20. | Dobava i ugradnja slavina za punjenje i pražnjenje promjera 1/2". | kom | 15
| 21. | Dobava i postava maskirnih rozeta. | kom | 10
| 22. | Dobava i ugradnja radijatorskih čepova i redukcija. | kom | 20
| 23. | Izrada radijatorskih priključaka (radijatore duže od 1200 mm dijagonalno spojiti), hladna tlačna i topla proba (po radijatoru). | kom | 15
| 24. | Dobava i ugradnja polietilenske cijevi za radni tlak 6 bar serije ISO S 5 kvalitete prema DIN 8075 dimenzija prema DIN 8074, ISO 4437 ili jednakovrijedno. Cijev se spaja elektrospojnicama d32/DN25. | m' | 2
| 25. | Dobava i ugradnja polietilenske elektrospojnice serije ISO s 5 PN 4 kvalitete prema DIN 8075 ili jednakovrijedno, dimenzija prema DIN 8074, ISO 4437 ili jednakovrijedno, d32/DN25. | kom | 2
| 26. | Dobava i ugradnja PE prijelaznog komada sa slobodnom prirubnicom iz polietilena serije ISO S 5 kvalitete prema DIN 8075 ili jednakovrijedno, dimenzija prema DIN 8074 ili ISO 4437 ili jednakovrijedno, d32/DN25. | kom | 2
13.2. |  | PLINSKA INSTALACIJA
| 1a | NO15 | m' | 20
| 1b | NO20 | m' | 20
| 1c | NO25 | m' | 20
| 2. | Izrada spoja plinomjera NO25 mjereni dio. | kom | 10
| 3. | Demontaža te ponovna montaža spoja plinomjera NO25 mjereni dio. | zahvat | 5
| 4. | Izrada novog lijevog spoja plinomjera s novom plinskom kuglastom slavinom NO25 koljenima i fitinzima s uključenim brtvljenjem svih navojnih spojeva. | kom | 5
| 5. | Dobava i montaža kuglaste navojne slavine NO15-kombinirani štednjak. | kom | 10
| 6. | Izrada krutog plinskog spoja za plinsku peć. | kom | 5
| 7. | Spajanje - uvarivanje na postojeći nemjereni dio plinske instalacije - GPZ. | kom | 10
| 8. | Redovna godišnja kontrola plinskog trošila (bojlera): dolazak, pregled aparata, kontrola rada, kontrola nepropusnosti plinskog priključka (spoja trošila), kontrola sagorijevanja te povrata dimnih plinova uz otklanjanje manjih kvarova, nadopuna sistema grijanja i odzračivanje. Sitni potrošni materijal uključen u cijenu. | kom | 10
| 9. | Kompletan servis plinskog trošila (bojlera): dolazak, pregled aparata, demontaža termobloka, sanitarnog izmjenjivača, plamenika, otprema u radionu, kemijsko čišćenje kamenca, čiščenje gareži i čađe, doprema, montaža, regulacija, nadopuna sistema grijanja i odzračivanje, kontrola rada, kontrola nepropusnosti plinskog priključka (spoja trošila), kontrola sagorijevanja te povrata dimnih plinova. Sitni potrošni materijal, sredstva za čišćenje, brtvila uključena u cijenu. | kom | 50
| 10. | Servisiranje plinskog trošila (konvencionalni kombinirani bojler):
| 10a | Utvrđivanje kvara. | kom | 60
| 10b | Dobava i izmjena plinske armature. | kom | 20
| 10c | Dobava i izmjena slavine za punjenje. | kom | 10
| 10d | Dobava i zamjena plinske rampe. | kom | 20
| 10e | Dobava i zamjena pumpe bojlera. | kom | 5
| 10f | Dobava i Izmjena gumba. | kom | 5
| 10g | Dobava i zamjena trosmjernog ventila. | kom | 15
| 10h | Dobava i zamjena sigurnosnog ventila. | kom | 15
| 10i | Dobava i zamjena skretnice. | kom | 5
| 10j | Dobava i zamjena lončića. | kom | 15
| 10k | Dobava i zamjena osnovne elektronske ploče | kom | 25
| 10l | Dobava i zamjena matične ploče za plinski zidni aparat | kom | 25
| 10m | Dobava i zamjena hidroploče. | kom | 5
| 10n | Dobava i zamjena osjetnika / graničnika | kom | 5
| 10o | Dobava i zamjena ekspanzione posude. | kom | 15
| 10p | Kontrola i tlačenje ekspanzione posude. | kom | 15
| 10q | Dobava i zamjena tlačne sklopke (presostata ). | kom | 5
| 10r | Dobava i zamjena manometra. | kom | 5
| 10s | Dobava i zamjena dijela na vodenoj armaturi. | kom | 10
| 10t | Dobava i zamjena ventilator. | kom | 10
| 11. | Podešavanje sobnog termostata. | kom | 25
| 12. | Podešavanje protoka vode tlakom plina. | kom | 5
| 13. | Podešavanje, kontrola rada . | kom | 70
| 14. | Topla proba, balansiranje sustava . | kom | 20
| 15. | Demontaža te nabava i montaža sobnog termostata . | kom | 10
| 16. | Režijski sat kod servisiranja cirko uređaja (bojlera). | h | 80
| 17. | Izdavanje dimnjačarskog stručnog nalaza sa skicom-prije i nakon ugradnje plinskog aparata na dimnjak. | kom | 20
| 18. | Ispitivanje plinske instalacije zrakom 400 mbar. | sat | 5
| 19. | Ispitivanje postojeće stare plinske instalacije-mjereni dio s izdavanjem zapisnika o ispravnosti i nepropusnosti. | kom | 10
| 20. | Ispitivanje plinske instalacije-mjereni dio s izdavanjem zapisnika o ispravnosti i nepropusnosti. | kom | 10
| 21. | Prijava radova GPZ, tehnički prijem za mjereni dio instalacije i spoj plinomjera | kom | 5
| 22. | Dobava i ugradnja plinskog fasadnog ormarića veličine 400x500x250 mm prema normi GPZNS 505 132/2 od 1997 ili jednakovrijedno, u kompletu sa materijalom za montažu, brtve, vijci te armatura: -prirubnička plinska slavina za prirodni plin DN25, NP16 -čelična prirubnica sa grlom za zavarivanje DN25, NP16 -čelično koljeno sa kolačakom s unutarnjm navojem DN25 -čep iz temper ljeva 1/2" -izolirajući komad DN25 DIN 3889 | kpl | 1
| 23. | Dobava i ugradnja uvarnih čeličnih lukova 90°, dimenzija prema DIN 2605 (ISO) izvedba 3 ili jednakovrijedno, izrađen od materijala Č. 1212. DN 25 (Ø33,7x3,25mm) | kom | 5
| 24. | Dobava i ugradnja prirubnice s grlom dimenzija prema DIN 2633/75 (ISO R 2084) ili jednakovrijedno, materijal W.Nr. 1.0570 (Č.0562). Ovom stavkom obuhvaćeni su vijci i brtve. DN25 NP16 | kom | 5
| 25. | Dobava i ugradnja navojnog T-komada. DN 15-plinski štednjak. | kom | 5
| 26. | Dobava i ugradnja čepa DN 15 - plinski štednjak | kom | 15
| 27. | Dobava i ugradnja dvonazuvice. DN 15 - plinski štednjak | kom | 2
| 28. | Izrada krutog plinskog spoja za plinski kombi turbo aparat | kom | 5
| 29. | Spajanje plinskog štednjaka s plinskim fleksibilnim cijevima Ø15 na plinsku instalaciju | kom | 2
| 30. | Dobava i montaža kuglaste navojne slavine NO25-plinsko brojilo. Slavinu montirati na visini 1,8m od poda. | kom | 2
| 31. | Dobava i ugradnja stabilizatora tlaka (35/22 mbar) ispred plinomjera, dimenzije DN25. | kom | 2
13.3. |  | PLINSKI APARATI
| 1. | Dobava i montaža plinskog zidnog kondenzacijskog kombiniranog aparata , toplinskog učinka 18,5 kW na grijanju pri 80°C/60°C, te toplinskog učinka 23 kW na toploj vodi voda, uključivo sobni tjedni termostat, plinski ventil NO20, dimovodna cijev dužine do 1,5 m, koljena i pribor za spajanje, kuglaste slavine za priključak tople i hladne potrošne vode, Cu priključci za toplu i hladnu vodu, električni kabel za napajanje grijalice, pripremljeno za zemni plin. | kpl | 10
| 2. | Dobava i montaža plinskog zidnog kondenzacijskog kombiniranog aparata , toplinskog učinka 24 kW na grijanju pri 80°C/60°C, te toplinskog učinka 28 kW na toploj vodi voda, uključivo sobni tjedni termostat, plinski ventil NO20, dimovodna cijev dužine do 1,5 m, koljena i pribor za spajanje, kuglaste slavine za priključak tople i hladne potrošne vode, Cu priključci za toplu i hladnu vodu, električni kabel za napajanje grijalice, pripremljeno za zemni plin. | kpl | 5
| 3. | Dobava i montaža plinskog zidnog kondenzacijskog kombiniranog aparata , toplinskog učinka 20 kW na grijanju pri 80°C/60°C, te toplinskog učinka 24 kW na toploj vodi voda, uključivo sobni tjedni termostat, plinski ventil NO20, dimovodna cijev dužine do 1,5 m, koljena i pribor za spajanje, kuglaste slavine za priključak tople i hladne potrošne vode, Cu priključci za toplu i hladnu vodu, električni kabel za napajanje grijalice, pripremljeno za zemni plin. | kpl | 5
| 4. | Dobava i montaža plinskog zidnog kondenzacijskog kombiniranog aparata , toplinskog učinka 25 kW na grijanju pri 80°C/60°C, te toplinskog učinka 30 kW na toploj vodi voda, uključivo sobni tjedni termostat, plinski ventil NO20, dimovodna cijev dužine do 1,5 m, koljena i pribor za spajanje, kuglaste slavine za priključak tople i hladne potrošne vode, Cu priključci za toplu i hladnu vodu, električni kabel za napajanje grijalice, pripremljeno za zemni plin. | kpl | 2
| 5. | Dobava i montaža plinskog zidnog kondenzacijskog kombiniranog aparata , toplinskog učinka 30 kW na grijanju pri 80°C/60°C, te toplinskog učinka 34 kW na toploj vodi voda, uključivo sobni tjedni termostat, plinski ventil NO20, dimovodna cijev dužine do 1,5 m, koljena i pribor za spajanje, kuglaste slavine za priključak tople i hladne potrošne vode, Cu priključci za toplu i hladnu vodu, električni kabel za napajanje grijalice, pripremljeno za zemni plin. | kpl | 2
| 6. | Dobava i montaža plinskog kombiniranog aparata na dimnjak , područje nazivnog toplinskog učinka P kod 80°C/60°C 9,0-24 KW, najvećeg toplinskog učinka prilikom PTV 24,0 KW, uključivo sobni termostat i ostali potrebni pribor, pripremljeno za zemni plin. | kpl | 1
| 7. | Dobava i montaža plinskog kombiniranog aparata na dimnjak , područje nazivnog toplinskog učinka P kod 80°C/60°C 9,0-20 KW, najvećeg toplinskog učinka prilikom PTV 20,0 KW, uključivo sobni termostat i ostali potrebni pribor, pripremljeno za zemni plin. | kpl | 1
| 8. | Dobava i montaža plinskog protočnog aparata za toplu potrošnu vodu, razreda energetske učinkovitosti min. A, plinski ventil NO20, dimovodna cijev dužine do 1,5 m, koljena i pribor za spajanje, kuglaste slavine za priključak tople i hladne potrošne vode, pripremljeno za zemni plin te puštanje istog u pogon. | kpl | 4
| 9. | Sanacija dimovodnog kanala:
| 9a | Dobava i ugradnja dimovodne inox cijevi fi 80. | m' | 20
| 9b | Dobava i ugradnja dimovodne PP flexi cijevi DN 80 za odvod dimnih plinova. | m' | 20
| 9c | Dobava i ugradnja PP dimovodnog osnovnog pribora DN80 za odvod dimnih plinova (potporno koljeno, cijev 500mm, spojnica za cijev, revizijski elementi, završna kapa) | kpl | 2
| 9d | Dobava i ugradnja PP dimovodnog pribora DN80 za spajanje zrakodimovodnog sustava (cijevi 500mm, koljena 90°, cijevi 1000mm, cijevi 2000mm, zidna mrežica, zidne rozete). | kpl | 2
| 9e | Dobava i montaža:T komad, kontrolna vratašca, ocjeđivač kondenzata, diletacijsku dimnjačku rozetu i protukišnu kapu. Zrak za izgaranje kroz dozračni kanal odvojeno (prethodno je potrebno prikazati tehničko rješenje sa skicom odobreno po ovlaštenom područnom dimnjačaru). | kpl | 2
| 10. | Dobava i montaža dozračnog kanala do plinskog trošila za zrak za izgaranje. | m' | 15
| 11. | Dobava i montaža plinske peći na zemni plin snage od 4,0 do 4,5 kW s montažnim priborom. | kom | 3
| 12. | Dobava i montaža plinske peći snage 8 kW s montažnim priborom. | kom | 3
13.4. |  | KLIMA UREĐAJI
| 1. | Nabava i montaža inverterskog klima uređaj, snage hlađenja od 4,5 do 5,0 kW te snage grijanja od 5,5 do 6,0 kW, namjenjena prostorijama od 25-50 m2. U cijenu uključena duljina instalacije između unutarnje i vanjske jedinice do 3 m. | kom | 1
| 2. | Nabava i montaža inverterskog klima uređaj, snage hlađenja od 2,7 do 3,2 kW te snage grijanja od 3,2 do 3,7 kW. U cijenu uključena duljina instalacije između unutarnje i vanjske jedinice do 3 m. | kom | 1
| 3. | Kompletan servis klimatizacijskog uređaja. | kom | 2
13.5. |  | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
| 1. | Punjenje instalacije postojećeg centralnog grijanja. | zahvat | 15
| 2. | Hladna i topla tlačna proba instalacije centralnog grijanja. | zahvat | 15
| 3. | Pražnjene i punjenje instalacija grijanja preko ionskog omekšivača uključivo kontrola kvalitete pogonske vode te odzračivanje . | zahvat | 2
| 4. | Lokalno odzračivanje ogrjevnih tijela na odzračnim pipcima zbog neprogrijavanja te nadopunjavanje sistema grijanja. | kom | 35
| 5. | Demontaža starog radijatora s otpajanjem ventila i prigušnice, odvijanje držača radijatora na nosačima:
| 5a | radijatori veličine do 10 članaka | kom | 15
| 5b | radijatori veličine 11-20 članaka | kom | 20
| 5c | radijatori veličine 21-30 članaka | kom | 15
| 6. | Demontaža cijevi profila do NO25 | m' | 15
| 7. | Demontaža starih prigušnica | kom | 20
| 8. | Demontaža starih radijatorskih ventila | kom | 20
| 9. | Demontaža i montaža radijatorske armature, ventila i prigušnica, uključivo pomoćni materijal. | kom | 15
| 10. | Demontaža stare ispusne slavine i montaža nove, uključivo pomoćni materijal. | kom | 5
| 11. | Demontaža starog radijatorskog čepa te dobava i montaža novog uključivo pomoćni materijal. | kom | 15
| 12. | Demontaža te ponovna montaža radijatora. | kom | 40
| 13. | Demontaža postojećih limenih radijatora, čišćenje i ispiranje te ponovna postava. | članak | 100
| 14. | Demontaža postojećih aluminijskih radijatora, čišćenje i ispiranje te ponovna postava. | članak | 100
| 15. | Demontaža stare redukcije, otpajanje radijatorskih priključaka, ispuštanje pogonske vode iz radijatora skidanje i ponovna postava radijatora te montaža nove uključivo pomoćni materijal
| 15a | lipovica 5/4"-3/4" | kom | 10
| 15b | lipovica 5/4"-1/2" | kom | 10
| 15c | lipovica 5/4"-3/8" | kom | 10
| 16. | Demontaža postojećeg plinskog bojlera i odlaganje na privremeni deponij. | kom | 10
| 17. | Demontaža postojeće plinske peći i odlaganje na privremeni deponij. | kom | 10
| 18. | Demontaža električne peći, cirkulacijske pumpe i pripadajuće armature te ponovna montaža na novu instalaciju. | kom | 1
| 19. | Demontaža klimatizacijskog uređaja i odlaganje na privremenu deponiju. | kom | 2
| 20. | Demontaža i ponovna montaža klimatizacijskog uređaja. | kom | 2
| 21. | Građevinski radovi na otvaranju rupa za prolaz cijevi centralnog grijanja i plinske instalacije te ostala završna građevinska obrada nakon montaže opreme, uređaja i instalacije. | sat | 15
| 22. | Transport materijala i alata na gradilište (svakodnevno), povrat na skladište izvoditelja radova . | sat | 15
| 23. | Sitni potrošni materijal potreban za montažu kao što su vijci, tiple, kudelja, disu plin i žica za zavarivanje, pričvrsnice, plinska traka PK-35. | kpl | 10
| 24. | Odvoz na deponij demontiranih elemenata kao što su cijevi, plinske peći, bojleri i slično. | m3 | 10
| 25. | Dobava i ugradnja PE trake s metalnom žicom za detekciju neposredno iznad kućnog priključka. | m' | 5
STROJARSKE INSTALACIJE UKUPNO
14. |  | PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE | JM | KOL | CIJENA | UKUPNO
| 1. | Probijanje otvora u zidu od pune opeke za cijevi. | kom | 25
| 2. | Probijanje otvora u stropu kod izmjene instalacijskih vodova, bez obzira na vrstu stropne konstrukcije. | kom | 5
| 3. | Dubljenje betonskog poda kod izmjene olovnog tuljka bez obzira na vrstu podne konstrukcije. | kom | 5
| 4. | Dubljenje poda od betona, teraca, keramičkih pločica i sl. | m' | 50
| 5. | Zazidavanje i žbukanje otvora u zidu kod prolaza cijevi. | kom | 50
| 6. | Dobava i ugradnja novih poniklanih vratašca. | kom | 25
| 7. | Probijanje otvora u fasadnom zidu od pune opeke za prolaz koaksijalne dimnjače Ø60/100 | kom | 5
| 8. | Odštopavanje i čišćenje kanalizacijskih cijevi vodom pod tlakom, uključivo sve potrebno za dovršenje radova. | m' | 50
PRATEĆI RADOVI UZ INSTALACIJE UKUPNO
15. |  | PODOPOLAGAČKI RADOVI | JM | KOL | CIJENA | UKUPNO
| 1. | Skidanje klasičnog parketa sa daščane podloge. | m2 | 75
| 2. | Skidanje parketa sa betonske podloge | m2 | 400
| 3. | Skidanje laminata. | m2 | 75
| 4. | Skidanje tekstilne podne obloge. | m2 | 100
| 5. | Skidanje ljepljenih vinaz ploča ili linoleuma sa struganjem podloge. | m2 | 75
| 6. | Skidanje kutnih letvica za parket ili laminat. | m' | 250
| 7. | Dobava i polaganje lamel parketa II. klase na ljepilo. | m2 | 200
| 8. | Dobava i postava gotovog troslojnog lamel parketa do 1 m2. | kom | 100
| 9. | Dobava i polaganje gotovog troslojnog lamel parketa lakiran u procesu proizvodnje. Postavljati ljepljenjem ili "klik" sustavom. U cijenu uključen sav prateći materijal i predradnje. | m2 | 150
| 10. | Dobava i postava hrastovog parketa II. klase na ljepilo. | m2 | 50
| 11. | Nabava materijala, transport i postavljanje laminat poda klase 32, sistem bez lijepljenja (click) na PE foliju d=3 mm. | m2 | 500
| 12. | Postavljanje laminat poda sistem bez ljepljenja (click) na PE foliju d=3 mm | m2 | 50
| 13. | Dobava i postava kutnih letvica za parket. | m' | 200
| 14. | Dobava i postava kutnih letvica za laminat. | m' | 400
| 15. | Dobava i postava PVC kutne trake. | m' | 50
| 16. | Nabava i transport materijala te kitanje i strojno brušenje parketa brusnim papirom u tri gradacije ( tri vrste papira ). | m2 | 200
| 17. | Lakiranje parketa lakom za parkete u tri naliča. | m2 | 200
| 18. | Nabava i postava rubnih-završnih aluminijskih "L" profila na prijelazima između različitih podnih obloga. | m' | 75
| 19. | Dobava i postava tepisona na pripremljenu podlogu. U cijenu je uključen samo rad, a tepih je po izboru investitora i priznaje se cijena tepisona po predočenom računu. | m2 | 20
| 20. | Dobava i postava linoleuma, uključivo čišćenje podloge. | m2 | 20
| 21. | Dobava materijala i izvedba lijevanog poda epoksidnog sustava, debljine 3-4 mm, sa završnom mat ili polusjajnom obradom u više slojeva sa svim karakteristikama i u svemu prema uputstvu proizvođača korištenog proizvoda. U cijenu je uključeno čišćenje podloge i usisavanje. | m2 | 10
| 22. | Dobava materijala i izvedba sokla uz lijevani pod epoksidnog sustava. Sokl se izvodi na spoju pod/zid. Izvesti paralelno s ugradnjom epoksidnog poda. Polukružni spoj podnog sustava i zida, Radijus 3-5 cm. Spoj sa keramikom, zidom ili panelom obraditi odvojnom trakom, a završni rub obrađuje se trajnoelastičnim kitom. Visina sokla 10-15 cm. Sve prema uputstvu proizvođača korištenog proizvoda. | m' | 15
| 23. | Dobava i ugradnja podnog poluprašnog premaza ne klizave izvedbe. Podni sustav postavlja se na prethodno pripremljenu betonsku podlogu ili cementni estrih. Mora biti otporan na razna mehanička i kemijska opterećženja, otporan na habanje i ogrebotine. Izvesti prema uputstvu proizvođača. | m2 | 15
| 24. | Preslagivanje postojećeg parketa, pripremljeno za završnu obradu- brušenje i lakiranje. U jediničnu cijenu uključeno je skidanje, čiščenje, polaganje i kitanje postojećeg parketa. U cijenu je uključen rad i materijal. | m2 | 50
| 25. | Strojno pranje, brušenje, neutralizacija, nanošenje sredstva za impregnaciju i poliranje betonskih ili kamenih podnih obloga. | m2 | 20
| 26. | Strojno pranje, brušenje, neutralizacija, nanošenje sredstva za impregnaciju i poliranje sokla visine do 20 cm | m' | 20
PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO
16. |  | KERAMIČARSKI RADOVI | JM | KOL | CIJENA | UKUPNO
| 1. | Dobava, postava i fugiranje podnih keramičkih pločica 1. klase na ljepilo. Cijena uključuje sav potreban materijal i rad. | m2 | 300
| 2. | Postava i fugiranje podnih keramičkih pločica na ljepilo. Cijena uključuje fleksibilno ljepilo, masu za fugiranje i rad. | m2 | 25
| 3. | Dobava, postava i fugiranje zidnih keramičkih pločica 1. klase na ljepilo. Cijena uključuje sav potreban materijal i rad. | m2 | 750
| 4. | Postava i fugiranje zidnih keramičkih pločica na ljepilo. Cijena uključuje fleksibilno ljepilo, macu za fugiranje i rad. | m2 | 25
| 5. | Dobava i postava sokla od keramičkih pločica 1. klase. Cijena uključuje sav potreban materijal i rad. | m' | 300
| 6. | Dobava, postava i fugiranje podnih keramičkih pločica 1. klase do 1 m2. Cijena uključuje sav potreban materijal i rad. | kom | 75
| 7. | Dobava, postava i fugiranje zidnih keramičkih pločica 1. klase do 1 m2. Cijena uključuje sav potreban materijal i rad. | kom | 75
| 8. | Pažljivo skidanje keramičkih pločica, čišćenje te ponovna postava istih uključujući sav potreban materijal. Količina do 1 m2. | kom | 50
| 9. | Nabava materijala, dostava i polaganje gres podnih pločica . | m2 | 50
| 10. | Fugiranje keramičkih pločica uključujući sav potreban materijal. | m2 | 50
| 11. | Rušenje keramičkog opločenja zidova s odlaganjem na privremenu deponiju. | m2 | 750
| 12. | Rušenje podova opločenih keramičkim pločicama s olaganjem na privremenu depniju. | m2 | 300
| 13. | Nabava materijala, dostava i izrada dilatacijskih fuga širine do 1 cm, na spoju keramičkih pločica i sanitarne opreme kupaonica (kada, umivaonik, WC školjka i sl.) silikonom koji sadrži dodatke koji otežavaju nastanak gljivica. Prije nanošenja kontaktne površine obavezno premazati pripadajućim premazom. | m' | 150
| 14. | Dobava materijala i impregnacija podloge na mjestu postave nove keramike. | m2 | 1050
| 15. | Dobava materijala i impregnacija podloge brzosušećim specijalnim disperzijskim predpremazom na osnovi tehnologije karbonskih vlakana, bez otapala za slabo upojne, zatvorene podloge. | m2 | 100
KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO
17. |  | SANITARNI UREĐAJI I ARMATURE | JM | KOL | CIJENA | UKUPNO
| 1. | Nabava i montaža umivaonika s niklovanim sifonom te svim pričvrsnim i brtvenim materijalom. Cijena uključuje sve pomoćne radnje i predradnje sa svim pričvrsnim i spojnim materijalom. | kom | 40
| 2. | Nabava i montaža jednoručne mješalice srednje visine. U cijenu uključen kutni ventil te sav pričvrsni i brtveni materijal. Cijena uključuje sve pomoćne radnje i predradnje. | kom | 50
| 3. | Nabava i montaža nove zidne baterije za kadu sa fleksibilnim cijevi za tuš srednje kvalitete. Dobava materijala uključena u cijenu. | kom | 30
| 4. | Dobava i postava slušalice s crijevom i držačem. | kom | 15
| 5. | Nabava i montaža WC daske dim. d=43-45 cm, š=35-39 cm od duroplasta sa metalnim okovima. Cijena uključuje sve pomoćne radnje i predradnje te spojni i pričvrsni materijal. | kom | 50
| 6. | Nabava i montaža podne samostojeće WC školjke srednje visine od keramike . Cijena uključuje sve pomoćne radnje i predradnje te spojni i pričvrsni materijal. | kom | 50
| 7. | Nabava i montaža vodokotlića niske montaže. U cijenu uključen kutni ventil te sav pričvrsni i brtveni materijal. Cijena uključuje sve pomoćne radnje i predradnje. | kom | 30
| 8. | Nabava i montaža pisoara od keramike širine do 370 mm. Cijena uključuje sifon i ventil za vodu te sve pomoćne radnje i predradnje te sav spojni i pričvrsni materijal. | kom | 2
| 9. | Dobava i montaža kade dimenzija 120 x 70 cm uključujući izljevno preljevni PVC ventil. Sav potrebni pomoćni materijal uključen u cijenu. | kom | 2
| 10. | Dobava i montaža kade 180 x 70 cm uključujući izljevno preljevni PVC ventil. Sav potreban pomoćni materijal uključen u cijenu. | kom | 2
| 11. | Nabava i montaža tuš kade od akrila dimenzija 90X90 cm srednje kvalitete za ugradnju obzidavanjem sa izljevnim sifonom. | kom | 25
| 12. | Dobava i montaža niske kade bez obzida 90 X 90, uključivo silikoniranje spoja kade i keramičkog opločenja | kom | 10
| 13. | Dobava i postava podne tuš kanalice, uključujući sav potreban rad i materijal. | kom | 2
| 14. | Demontaža starog, dobava i montaža novog izljevno-preljevnog ventila na kadi fi 5/4" . | kom | 10
| 15. | Dobava i montaža tuš kade od akrila dimenzija 100X100 cm za osobe sa invaliditetom, uključivo pripadajući sifon, izlijevni ventil, polukabina za tuš kadu visine 90 cm, sjedalom za tuš i fiksnim rukohvatom za zid. Sve prilagođeno osobama s invaliditetom. | kom | 5
| 16. | Emajliranje postojeće kade. | kom | 10
| 17. | Demontaža te ponovna montaža postojeće kade s oblogom na postojeću podkonstrukciju. U cijeni rad i potrebni spojni materijal. | kom | 10
| 18. | Dobava i postava kutne lajsne za kadu. | m' | 50
| 19. | Dobava i montaža novog nagnutog ogledala prilagođeno osobama s invaliditetom. | kom | 1
| 20. | Dobava i montaža sjedala za tuš prilagođenog osobama sa invaliditetom | kom | 2
| 21. | Dobava i montaža nove WC školjke s daskom, vodokotlićem visoke montaže te fiksnim i pomičnim rukohvatima. Sve prilagođeno osobama s invaliditetom. | kom | 1
| 22. | Dobava i ugradnja rešetke ventilacijskog kanala u kupaonici. | kom | 25
| 23. | Nabava i montaža držača za toalet papir. Cijena uključuje sve pomoćne radnje i predradnje sa svim pričvrsnim i spojnim materijalom. | kom | 2
| 24. | Nabava i montaža držača za papirnate ručnike za brisanje ruku. Cijena uključuje sve pomoćne radnje i predradnje sa svim pričvrsnim i spojnim materijalom. | kom | 2
| 25. | Dobava i montaža akva ispirača. | kom | 2
| 26. | Demontaža i ponovna montaža akva ispirača. | kom | 2
| 27. | Demontaža i ponovna montaža postojeće miješalice. | kom | 15
| 28. | Demontaža i montaža postojeće WC školjke. | kom | 2
| 29. | Demontaža i montaža postojećeg bidea zajedno sa stojećom slavinom. | kom | 1
| 30. | Demontaža i montaža postojećeg umivaonika s miješalicom. | kom | 1
| 31. | Demontaža i montaža postojećeg vodokotlića | kom | 1
| 32. | Dobava i montaža nove manžet gume za priključak vodokotlića. | kom | 30
| 33. | Dobava i montaža nove manžet gume za priključak ispirača. | kom | 2
SANITARNI UREĐAJI I ARMATURE UKUPNO
18. |  | RADOVI GIPS KARTONSKIM PLOČAMA | JM | KOL | CIJENA | UKUPNO
| 1. | Izvedba pregradnih zidova d=12,5 cm od gips-kartonskih ploča d=12 mm koje se montiraju na tipske metalne nosače. U cijenu uključena izrada svih otvora, prolaza i priključnih mjesta za razne instalacije, obrada spojeva sa postojećim zidovima i stropovima, ugradnja kutnih zaštitnih profila, bandažiranje i gletanje do potpune gotovosti za soboslikarsko ličilačke radove te sve predradnje i pomoćne radnje kao i sav spojni i pomoćni materijal. Između knauf ploča umeće se sloj mineralne vune obložen obostrano PVC folijom. | m2 | 50
| 2. | Dobava materijala i montaža vijcima dodatne ploče na jednoj strani zida od gips-kartonskih ploča. Stavkom obuhvaćeni radovi i obrada kao i u stavci 1. | m2 | 50
| 3. | Krpanje šliceva u gips kartonskim zidovima. U cijenu uključeno bandažiranje i gletanje do faze gotovosti za soboslikarsko ličilačke radove te sve predradnje i pomoćne radnje kao i sav spojni i pomoćni materijal. | m' | 25
| 4. | Dobava materijala te postava gips-kartonskih ploča d=12 mm na postojeće zidove. U cijenu je uključena izrada svih otvora, prolaza i priključnih mjesta za razne instalacije, obrada spojeva sa postojećim zidovima i stropovima, ugradnja kutnih zaštitnih profila, bandažiranje i gletanje do gotovosti za sobosliakrsko-ličilačke radove te sve pomoćne i predradnje kao i sav sponi i pomoćni materijal.
| 4a | postava na postojeće tipske metalne profile | m2 | 100
| 4b | postava ljepljenjem na pripremljenu podlogu | m2 | 200
| 5. | Izvedba pregradnih zidova od vodootpornih gips-kartonskih ploča d=12mm koje se montiraju na tipske metalne nosače. Između ploča umeće se sloj mineralne vune obložen obostrano PVC folijom. U cijenu uključena izrada svih otvora, prolaza i priključnih mjesta za razne instalacije, obrada spojeva sa postojećim zidovima i stropovima, ugradnja kutnih zaštitnih profila, bandažiranje i gletanje do faze gotovosti za soboslikarsko ličilačke radove te sve predradnje i pomoćne radnje kao i sav spojni i pomoćni materijal. Debljina zida d=10,0 cm. | m2 | 50
| 6. | Dobava materijala te izvedba spuštenog stropa od gips-kartonskih ploča d=12 mm s podkonstrukcijom od metalnih tipskih profila. U cijenu uključena izrada svih otvora, prolaza i priključnih mjesta za razne instalacije, obrada spojeva sa postojećim zidovima i stropovima, bandažiranje i gletanje do faze gotovosti za soboslikarsko ličilačke radove te sve predradnje i pomoćne radnje kao i sav spojni i pomoćni materijal. | m2 | 20
| 7. | Dobava materijala te izvedba spuštenog stropa od mineralnih ploča dimenzija 60x60cm na pripadajuću potkonstrukcijom od metalnih tipskih profila te ovjes od 120cm do 240 cm. U cijenu uključen je kompletan rad i materijal do potpune gotovosti. | m2 | 20
| 8. | Dobava i ugradba u spušteni strop tipskih, revizionih okana dimenzija 60X60 cm. | kom | 10
| 9. | Demontaža gips-kartonske obloge stropa s pripadajučom potkonstrukcijom. | m2 | 20
| 10. | Dobava i ugradnja mineralne vune d=5 cm | m2 | 20
RADOVI GIPS KARTONSKIM PLOČAMA UKUPNO
19. |  | STOLARSKI RADOVI | JM | KOL | CIJENA | UKUPNO
19.1. |  | DRVENA STOLARIJA
| 1. | Izrada, dostava i ugradnja drvenih prozora izrađenih po mjeri kompletno s okovom. Krilo ostakljeno izo-staklom. U cijeni stavke uključen sav spojni, pričvrsni i pomoćni materijal te sve predradnje i pomoćne radnje. Obračun po m2.
| 1a | zaokretni prozor | m2 | 5
| 1b | otklopno-zaokretni prozor | m2 | 10
| 1c | fiksni prozor | m2 | 5
| 2. | Popravak prozorskih krila izmjenom dotrajalih dijelova iz smrekove građe 2. klase. | m' | 30
| 3. | Popravak balkonskog vratnog krila izmjenom dotrajalih dijelova iz smrekove građe 2. klase. | m' | 10
| 4. | Popravak doprozornika zamjenom dotrajalih dijelova iz jelove građe 2. klase. | m' | 30
| 5. | Skidanje stare, dobava, izrada i postava nove prozorske daske od jelove građe 2. klase. Širina prozorske daske do 20 cm. | m' | 50
| 6. | Pripasivanje postojećeg prozorskog krila, popravak okova, kitanje stakla i ostali manji popravci na prozorskom krilu. Sve pripremljeno za soboslikarsko-ličilačke radove. | kom | 75
| 7. | Dobava i ugradnja novog dijela okova za prozorsko krilo, uključivo demontaža starog.
| 7a | škare | kom | 30
| 7b | šine sa prihvatnicima | kom | 10
| 7c | nosač krila prozora | kom | 10
| 7d | panti na prozoru | kom | 10
| 7e | poluoliva na prozoru | kom | 30
| 7f | oliva na prozoru | kom | 30
| 7g | mehanička ručkica za nadsvjetlo (ventus) | kom | 5
| 8. | Dobava i postava drvenih krovnih prozora sa središnjim ovjesom, omogućena rotacija za 180 stupnjeva, dimenzije do 80x120 cm. U cijenu uključen opšav i pričvrsni materijal. | kom | 10
| 9. | Dobava i ugradnja novih protuprovalnih - sigurnosnih ulaznih vrata u stan srednje kvalitete sa svim potrebnim radovima. U cijenu uključeno skidanje i odvoz starog dovratnika i krila na gradsku deponiju. | kom | 15
| 10. | Dobava , ugradnja sobnih vrata od lesonita (krilo, dovratnik, okovi) te ličenje istih. U cijenu uključen sav pomoćni materijal i montaža do potpune gotovosti. Dimenzije vrata:
| 10a | 70/205 | kom | 5
| 10b | 80/205 | kom | 20
| 10c | 90/205 | kom | 5
| 11. | Dobava, ugradnja krila za sobna vrata od lesonita te ličenje istih. U cijenu uključen sav potreban materijal i pripasivanje (do potpune gotovosti). Krilo za vrata dimenzija:
| 11a | 70/205 | kom | 5
| 11b | 80/205 | kom | 20
| 11c | 90/205 | kom | 5
| 12. | Dobava i ugradnja sobnih vrata od furnira (krilo, dovratnik i okovi). U cijenu uključen sav pomoćni materijal i montaže do potpune gotovosti. Dimenzije vrata:
| 12a | 70/205 | kom | 5
| 12b | 80/205 | kom | 20
| 12c | 90/205 | kom | 5
| 13. | Dobava i ugradnja krila za sobna vrata od furnira. U cijenu uključen sav pomoćni materijal i pripasivanje (do potpune gotovosti). Krilo za vrata dimenzija:
| 13a | 70/205 | kom | 10
| 13b | 80/205 | kom | 20
| 13c | 90/205 | kom | 5
| 14. | Dobava i ugradnja vrata s nadsvjetlom od furnira (krilo, dovratnik, staklo i okovi). U cijenu uključen sav pomoćni materijal i i montaža do potpune gotovosti. Dimenzije vrata:
| 14a | 70/205+ 60 | kom | 4
| 14b | 80/205+60 | kom | 4
| 14c | 90/205+60 | kom | 2
| 15. | Dobava i ugradnja klznih vrata od furnira. U cijenu uključena vodilica, okovi, sav potreban materijal te montaža do potpune gotovosti. | m2 | 10
| 16. | Skidanje starog, dobava, izrada i postava novog praga standardnih dimenzija.
| 16a | bukov prag. | m' | 30
| 16b | hrastov prag. | m' | 30
| 17. | Pripasivanje postojećih vrata, popravak okova i ostali manji popravci na vratima. Sve pripremljeno za soboslikarsko-ličilačke radove. Materijal uračunat u cijenu. | kom | 50
| 18. | Dobava i ugradnja rubne lajsne oko vrata. | m' | 50
| 19. | Demontaža postojećeg te nabava i ugradnja novog okova:
| 19a | cilindar brava s ključevima | kom | 30
| 19b | brava s običnim ključem | kom | 30
| 19c | kvaka | kom | 75
| 19d | štitovi | kom | 30
| 20. | Furniranje manjih oštećenja na vratima uključujući transport u radionicu te ponovnu montažu. | m2 | 30
| 21. | Dobava i postava metlice na vrata | kom | 1
| 22. | Podrezivanje vratnog krila | kom | 20
| 23. | Silikoniranje spoja prozora, zida i lima. | m' | 100
| 24. | Dobava materijala te izvedba slijepog štoka u novom otvoru | m | 2
| 25. | Dobava i zamjena platnene trake za podizanje roleta. | m' | 100
| 26. | Dobava i zamjena gurtne i mehanizma za podizanje rolete sa uštimavanjem. | kom | 50
| 27. | Demontaža dotrajalih poklopaca roletnih kutija | kom | 20
| 28. | Dobava i postava poklopaca roletnih kutija od medijapana. U stavku uključen sav pomoćni materijal.
|  | r.š. 10-20 cm | m' | 25
|  | r.š. 20-30 cm | m' | 25
| 29. | Dobava i postava poklopaca roletnih kutija iz borove građe. U stavku uključen sav pomoćni materijal.
|  | r.š. 10-20 cm | m' | 25
|  | r.š. 20-30 cm | m' | 25
| 30. | Demontaža postojećeg, uzimanje mjera, izrada i postava novog roletnog plašta u postojeće vodilice. Dobava materijala uključena u cijenu. | m2 | 50
| 31. | Izmjena vanjske kutije za roletu sa dvodjelnom roletom dim. 175 x 90 cm. Dobava materijala uključena u cijenu. | kom | 10
| 32. | Izmjena vanjske kutije za roletu sa dvodjelnom roletom dim. 175 x 150 cm. Dobava materijala uključena u cijenu. | kom | 15
| 33. | Demontaža starih te dobava i montaža novih plastičnih maski ventilacijskih otvora na vratima (obostrano). | kom | 10
| 34. | Dobava i montaža aluminijskih žaluzina" veneziano ". U jediničnu cijenu uključena kompletan rad i materijal do potpune funkcionalnosti. | m2 | 10
| 35. | Dobava i montaža trakastih platnenih zavjesa. U jediničnu cijenu uključena kompletan rad i materijal do potpune funkcionalnosti. | m2 | 10
19.2. |  | PVC STOLARIJA
| 1. | VENTUS PROZORI JEDNOKRILNI - Izrada i ugradnja kompletnog prozora sa otklopnim krilom u peterokomornom sustavu sa podprofilom za ugradnju unutarnje i vanjske prozorske klupčice, ostakljen IZO 4+16+4 niskoenergetskim staklom, armiran pocinčanom armaturom u potrebnoj kvaliteti, okovan okovom, šipkom, ručkicom i svim potrebnim zaštitnim PVC kapicama, te brtvama. | m2 | 3
| 2. | ZAOKRETNI PROZORI JEDNOKRILNI - Izrada i ugradnja kompletnog prozora sa zaokretnim krilom u peterokomornom sustavu sa podprofilom za ugradnju unutarnje i vanjske prozorske klupčice, ostakljen IZO 4+16+4 niskoenergetskim staklom, armiran pocinčanom armaturom u potrebnoj kvaliteti, okovan okovom površinskom obradom, opremljen sa poluolivom i svim potrebnim zaštitnim PVC kapicama te brtvama. | m2 | 5
| 3. | ZAOKRETNI PROZORI JEDNOKRILNI SA ROLETOM- Izrada i ugradnja kompletnog prozora s roletom i sa zaokretnim krilom u peterokomornom sustavu sa podprofilom za ugradnju unutarnje i vanjske prozorske klupčice, ostakljen IZO 4+16+4 niskoenergetskim staklom, armiran pocinčanom armaturom u potrebnoj kvaliteti, okovan okovom površinskom obradom, opremljen sa poluolivom i svim potrebnim zaštitnim PVC kapicama te brtvama. | m2 | 10
| 4. | OTKLOPNO ZAOKRETNI PROZORI JEDNOKRILNI - Izrada i ugradnja kompletnog prozora sa otklopno-zaokretnim krilom u peterokomornom sustavu sa podprofilom za ugradnju unutarnje i vanjske prozorske klupčice, ostakljen IZO 4+16+4 niskoenergetskim staklom, armiran pocinčanom armaturom u potrebnoj kvaliteti, okovan okovom, opremljen sa poluolivom i svim potrebnim zaštitnim PVC kapicama te brtvama. | m2 | 10
| 5. | OTKLOPNO ZAOKRETNI PROZORI JEDNOKRILNI S ROLETOM - Izrada i ugradnja kompletnog prozora s roletom i s otklopno-zaokretnim krilom u peterokomornom sustavu sa podprofilom za ugradnju unutarnje i vanjske prozorske klupčice, ostakljen IZO 4+16+4 niskoenergetskim staklom, armiran pocinčanom armaturom u potrebnoj kvaliteti, okovan okovom, opremljen sa poluolivom i svim potrebnim zaštitnim PVC kapicama te brtvama. | m2 | 25
| 6. | DVOKRILNI ZAOKRETNI+OTKLOPNO ZAOKRETNI PROZORI - Izrada i ugradnja kompletnog prozora sa jednim zaokretnim i jednim otklopno-zaokretnim krilom u peterokomornom sustavu sa podprofilom za ugradnju unutarnje i vanjske prozorske klupčice, ostakljen IZO 4+16+4 niskoenergetskim staklom, armiran pocinčanom armaturom u potrebnoj kvaliteti, okovan okovom sa površinskom obradom, opremljen sa poluolivom i svim potrebnim zaštitnim PVC kapicama. | m2 | 25
| 7. | DVOKRILNI ZAOKRETNI+OTKLOPNO ZAOKRETNI PROZORI S ROLETOM - Izrada i ugradnja kompletnog prozora s roletom i s jednim zaokretnim i jednim otklopno-zaokretnim krilom u peterokomornom sustavu sa podprofilom za ugradnju unutarnje i vanjske prozorske klupčice, ostakljen IZO 4+16+4 niskoenergetskim staklom, armiran pocinčanom armaturom u potrebnoj kvaliteti, okovan okovom sa površinskom obradom, opremljen sa poluolivom i svim potrebnim zaštitnim PVC kapicama. | m2 | 30
| 8. | ZAOKRETNA BALKONSKA VRATA JEDNOKRILNA - Izrada i ugradnja kompletnih balkonskih vrata sa zaokretnim krilom u peterokomornom sustavu sa podprofilom za ugradnju unutarnje i vanjske prozorske klupčice, ostakljen IZO 4+16+4 niskoenergetskim staklom, armiran pocinčanom armaturom u potrebnoj kvaliteti, okovan okovom sa površinskom obradom, opremljen sa poluolivom i svim potrebnim zaštitnim i ukrasnim PVC kapicama te brtvama. | m2 | 5
| 9. | ZAOKRETNA BALKONSKA VRATA JEDNOKRILNA S ROLETOM- Izrada i ugradnja kompletnih balkonskih vrata s roletom i sa zaokretnim krilom u peterokomornom sustavu sa podprofilom za ugradnju unutarnje i vanjske prozorske klupčice, ostakljen IZO 4+16+4 niskoenergetskim staklom, armiran pocinčanom armaturom u potrebnoj kvaliteti, okovan okovom sa površinskom obradom, opremljen sa poluolivom i svim potrebnim zaštitnim i ukrasnim PVC kapicama te brtvama. | m2 | 10
| 10. | DVOKRILNA ZAOKRETNA+OTKLOPNO-ZAOKRETNA BALKONSKA VRATA - Izrada i ugradnja kompletnih balkonskih vrata sa jednim zaokretnim i jednim otklopno-zaokretnim krilom u peterokomornom sistemu sa podprofilom za ugradnju unutarnje i vanjske prozorske klupčice, ostakljen IZO 4+16+4 niskoenergetskim staklom, armiran pocinčanom armaturom u potrebnoj kvaliteti, okovan okovom sa površinskom obradom, opremljen sa poluolivom i svim potrebnim zaštitnim PVC kapicama te brtvama. | m2 | 10
| 11. | DVOKRILNA ZAOKRETNA+OTKLOPNO-ZAOKRETNA BALKONSKA VRATA S ROLETOM - Izrada i ugradnja kompletnih balkonskih vrata s roletom i sa jednim zaokretnim i jednim otklopno-zaokretnim krilom u peterokomornom sistemu sa podprofilom za ugradnju unutarnje i vanjske prozorske klupčice, ostakljen IZO 4+16+4 niskoenergetskim staklom, armiran pocinčanom armaturom u potrebnoj kvaliteti, okovan okovom sa površinskom obradom, opremljen sa poluolivom i svim potrebnim zaštitnim PVC kapicama te brtvama. | m2 | 3
| 12. | ULAZNA VRATA - Izrada i ugradnja kompletnih ulaznih vrata sa zaokretnim krilom u peterokomornom sustavu sa aluminijskim pragom i aluminijskom okapnicom, ostakljen IZO 4+16+4 niskoenergetskim staklom armiran pocinčanom armaturom u potrebnoj kvaliteti, okovan okovom sa površinskom obradom, opremljen sa kvakom i cilindrom za zaključavanje, te svim potrebnim zaštitnim i ukrasnim PVC kapicama i brtvama. | m2 | 5
| 13. | Dobava i zamjena novih mehanizama za podizanje PVC roleta. | kom | 50
| 14. | Dobava i montaža kvake za PVC vrata sa šiltovima | kom | 5
| 15. | Dobava i montaža cilindra za PVC vrata | kom | 5
| 16. | Dobava i montaža panti za PVC vrata | kom | 5
| 17. | Dobava i montaža PVC prozorske klupice. Širina prozorske klupice do 20 cm. | m | 50
| 18. | Izrada i ugradnja kompletne fiksne stijene u peterokomornom sustavu sa podprofilom za ugradnju unutarnje i vanjske prozorske klupčice, u koju se ugrađuje sendvič PVC panel (obostrano PVC ploča ispuna stirodur), armiran pocinčanom armaturom. | m2 | 20
| 19. | Pripasivanje postojećih PVC vrata, popravak okova i ostali manji popravci na vratima. Materijal uračunat u cijenu. | kom | 15
| 20. | Demontaža krila klizne stijene i dijelova te dobava i montaža nove vodilice, getribe, upadnih zasuna, zaustavljača za štokove i pripasavanje kliznog krila. | kpl | 2
| 21. | Pripasivanje postojećih PVC prozora, popravak okova i ostali manji popravci na prozoru. Materijal uračunat u cijenu. | kom | 25
| 22. | Pripasivanje postojećih roleta i roletarnog plašta na postojećim prozorima s djelomičnom zamjenom lamela, popravak okova i ostali manji popravci . Materijal uračunat u cijenu. | kom | 20
| 23. | Dobava i ugradnje brtvene trake na postojeće prozore i na vrata. Brtva služi za sprečavanje ulska hladnog zraka i za bolje dihtanje.U cijenu uračunat rad i materijal | m | 100
STOLARSKI RADOVI UKUPNO
20. |  | STAKLARSKI RADOVI | JM | KOL | CIJENA | UKUPNO
| 1. | Uzimanje mjera, dobava i postava novog ravnog 4 mm float stakla na kit uključivo sav potreban materijal. | m2 | 50
| 2. | Uzimanje mjera, dobava i postava novog ravnog 6 mm float stakla na kit uključivo sav potreban materijal. | m2 | 50
| 3. | Uzimanje mjera, dobava i postava novog ravnog mutnog stakla na kit uključivo sav potreban materijal. | m2 | 25
| 4. | Uzimanje mjera, dobava i postava novog izo stakla 2x4 mm float uključivo sav potreban materijal. | m2 | 50
| 5. | Uzimanje mjera, dobava i postava novog žičanog stakla uključivo sav potreban materijal. | m2 | 50
| 6. | Uzimanje mjera, dobava i postava novog ornament stakla uključivo sav potreban materijal. | m2 | 50
| 7. | Dobava i postava novog ogledala s brušenim rubovima uključivo sav potreban materijal. | m2 | 5
| 8. | Demontaža puknutog izo stakla | m2 | 75
| 9. | Demontaža puknutog ravnog 4-6 mm float stakla. | m2 | 75
| 10. | Demontaža puknutog ravnog 8-10 mm float stakla. | m2 | 25
| 11. | Demontaža puknutog žičanog ili ornament stakla. | m2 | 10
| 12. | Priprema i čišćenje okvira nakon skidanja starog stakla, a prije postave novog. | m' | 100
STAKLARSKI RADOVI UKUPNO
21. |  | BRAVARSKI RADOVI | JM | KOL | CIJENA | UKUPNO
| 1. | Izrada i montaža dvokrilnih metalnih vrata za zidarski otvor 100 - 340 x 220 - 300 cm. Dovratnik i vratna krila izrđeni su iz kvadratnih metalnih okvira. Vratna krila su obložena limom debljine 1,5 mm a u gornjoj trečini krila oblažu se vibro pletivom vel. okaca 20 x 20 mm debline 2 mm i visine 800 mm. Cijena uključuje dobavu materijala izradu, čišćenje od korozije i premaz antikorozionom ili temeljnom bojom. | m2 | 10
| 2. | Demontaža i ponovna montaža dvokrilnih metalnih rešetkastih vrata vel. 180 - 340 x 220 - 360 cm, odvoz u radionu, ugradnja lima debline 1,5 mm u donjem dijelu krila, a vibro pletiva 20 x 20 x 2 mm visine 800 mmu gornjem dijelu krila. Čišćenje od korozije, premaz antikorozinom i ličenje u dva naliča. Dobava materijala uključena u cijenu. | m2 | 10
| 3. | Demontaža i ponovna montaža jednokrilnih metalnih rešetkastih vrata vel. 100 - 190 x 220 - 360 cm, odvoz u radionu, ugradnja lima debline 1,5 mm u donjem dijelu krila, a vibro pletiva 20 x 20 x 2 mm visine 800 mmu gornjem dijelu krila. Čišćenje od korozije, premaz antikorozinom i ličenje u dva naliča. Dobava materijala uključena u cijenu. | m2 | 10
| 4. | Demontaža i ponovna montaža metalnih vrata dim. 110 - 130 x 205 - 220 cm, odvoz u radionu, manji bravarski popravak, čišćenje od korozije, premazivnje antikorozinom, bojanje lakom u dva naliča. | m2 | 10
| 5. | Dobava i ugradnja dodatne protuprovalne brave takozvanog "H" sustava na ulazna vrata.Tvrtka koja ugrađuje bravu treba dostaviti i certifikat o protuprovalnosti iste te komplet ključeva (6 komada) i kodiranu karticu za izradu dodatnih ključeva. | kom | 2
| 6. | Izrada i montaža metalne ograde koja se sastoji od metalnog okvira i vibropletiva. U cijenu uračunat sav potreban materijal i rad. | m2 | 20
| 7. | Izrada i montaža metalnih stupova za ogradu. U cijenu uračunat sav potreban materijal i rad. | m | 10
| 8. | Dobava i montaža žičane ograde. U cijenu uračunat sav potreban materijal i rad. | m2 | 20
| 9. | Dobava i postava zasuna za lokot. | kom | 5
| 10. | Dobava i montaža lokota sa cilindar ključem | kom | 5
| 11. | Skidanje postojećeg, dobava i postava novog hidrauličkog zatvarača vrata uključujući škare . Vrata širine:
| 11a | do 950 mm | kom | 2
| 11b | do 1100 mm | kom | 2
| 11c | do 1250 mm | kom | 2
| 11d | do 1600 mm | kom | 2
| 12. | Nabava i ugradnja vibropletiva na postojeći okvir | m2 | 10
| 13. | Čišćenje metalnih površina (vrata i sl.) od korozije, premaz antikorozivnom, temeljnom bojom i ličenje lakom u dva naliča. Dobava materijala uključena u cijenu. | m2 | 20
| 14. | Izrada, dobava i ugradnja rešetke (gitre) | kg | 100
BRAVARSKI RADOVI UKUPNO
22. |  | LIMARSKI RADOVI | JM | KOL | CIJENA | UKUPNO
| 1. | Skidanje starih, dobava, izrada i postava novih opšava antena, cijevi, stupića i sličnih elemenata od cinkotit lima. Cijena uključuje sve pomoćne radnje i predradnje. - promjera do 20 cm. | kom | 2
| 2. | Skidanje starih, dobava, izrada i postava novih opšava rubova balkona, prozorskih klupčica, opšava nadozida, atika, vijenaca i raznih ograda od pocinčanog lima. Cijena uključuje sve pomoćne radnje i predradnje.
| 2a | r.š. do 25 cm. | m | 35
| 2b | r.š. od 25 do 40cm. | m | 35
| 3. | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novih olučnih cijevi od bakrenog lima D=0,60 mm s obujmicom r.š. 50 cm, promjer cijevi 12-15 cm. | m | 20
| 4. | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novih prozorskih klupčica od obojenog pocinčanog lima - r.š. 26-33 cm. | m | 40
| 5. | Skidanje starih, dobava, izrada i postava novih opšava rubova balkona, prozorskih klupčica, opšava nadozida, atika, vijenaca i raznih ograda od pocinčanog obojenog lima. Cijena uključuje sve pomoćne radnje i predradnje.
| 5a | r.š. do 25 cm. | m | 30
| 5b | r.š. od 25 do 40cm. | m | 30
| 6. | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novih olučnih cijevi od obojenog pocinčanog lima D=0,60 mm s obujmicom r.š. 50 cm, promjer cijevi 12-15 cm. | m | 20
| 7. | Dobava, izrada i postava limenog opšava oko fasadne stolarije, r.š. 10-20cm. | m | 30
LIMARSKI RADOVI UKUPNO
23. |  | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | JM | KOL | CIJENA | UKUPNO
| 1. | Skidanje dotrajalog pokrova od ploča (azbest, salonit,PVC). | m2 | 40
| 2. | Skidanje starog dotrajalog pokrova od crijepa. | m2 | 100
| 3. | Nabava, transport i pokrivanje krova PVC prozirnim valovitim pločama. | m2 | 100
| 4. | Nabava, transport i postavljanje novog pokrova od obojenog aluminijskog profiliranog lima oznake T 55/150 sa svim potrebnim spojnim materijalom. | m2 | 50
| 5. | Dobava i pokrivanje krova daskama 24 mm na dodir za pokrivanje limom, ljepenkom, eternitom i drugim pokrovima. Cijena uključuje sve pomoćne radnje i predradnje. | m2 | 75
| 6. | Dobava i postava novih gredica presjeka 5/8 cm za pokrov salonit pločama. Cijena uključuje sve pomoćne radnje i predradnje. | m | 75
| 7. | Dobava i postava novih letava presjeka 3/5 cm. Cijena uključuje sve pomoćne radnje i predradnje. | m | 75
| 8. | Dobava i pokrivanje krovnih ploha novom krovnom ljepenkom, pribijanjem čavlima. Cijena uključuje sve pomoćne radnje i predradnje.
| 8a | - jednostruki sloj ljepenke. | m2 | 50
| 8b | - dvostruki sloj ljepenke. | m2 | 50
| 9. | Skidanje postojeće krovne građe, spuštanje na teren i prijenos na privremenu deponiju.
| 9a | - daščana oplata | m2 | 100
| 9b | - letve 5x8 | m | 100
| 9c | - letve 3x5 | m | 100
| 9d | - ljepenka | m2 | 100
| 10. | Dobava i pokrivanje paropropusnom i vodonepropusnom folijom. | m2 | 150
KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO
24. |  | PRIJENOSI I TRANSPORTI | JM | KOL | CIJENA | UKUPNO
| 1. | Ručni prijenos bez pomoćnih sredstava različitog materijala iz podruma objekta na deponiju ispred objekta na udaljenost H=30m i D=5m. | m3 | 10
| 2. | Ručni prijenos šute i otpadnog materijala kantama od mjesta rada na gradilišnu deponiju – udaljenost H=20 m. | m3 | 30
| 3. | Ručni prijenos šute i otpadnog materijala kantama od mjesta rada na gradilišnu deponiju - prosječne udaljenosti H=10-20 m, V=do 10 m. | m3 | 75
| 4. | Ručni prijenos šute i otpadnog materijala kantama i spuštanje koloturom od mjesta rada na gradilišnu deponiju - udaljenost H ≥ 20 m, V ≥ 10 m. | m3 | 30
| 5. | Prijevoz šute i otpadnog materijala ručnim kolicima od mjesta rada na gradilišnu deponiju - udaljenost H=30 - 40 m. | m3 | 30
| 6. | Prijevoz šute i otpadnog materijala ručnim kolicima i spuštanje konzolnom dizalicom - udaljenost H=20-30 m, V=10 - 15 m. | m3 | 30
| 7. | Ručni utovar u kamion, prijevoz šute i otpadnog materijala kamionom nosivosti 2-2,5 tone i istovar na gradsku deponiju. (Primjenjuje se za lokacije gdje je većem kamionu nepristupačno i za količine manje od 1,6 m3). | m3 | 30
| 8. | Ručni utovar u kamion, prijevoz šute i otpadnog materijala kamionom nosivosti 4-4,5 tone i istovar na gradsku deponiju. | m3 | 30
| 9. | Ručni utovar u kamion, prijevoz šute i otpadnog materijala kamionom nosivosti 2-2,5 tone i istovar na gradsku deponiju. (Primjenjuje se za lokacije gdje je većem kamionu nepristupačno i za količine manje od 1,6 m3). Odnosi se na čisti građevinski otpad s betonom duljine do 0,4 m ( kamenje, cigla, asfalt, šuta i crijep) bez udjela smeća, plastike, drva papira i metala. | m3 | 15
| 10. | Ručni utovar u kamion, prijevoz šute i otpadnog materijala kamionom nosivosti 2-2,5 tone i istovar na gradsku deponiju. (Primjenjuje se za lokacije gdje je većem kamionu nepristupačno i za količine manje od 1,6 m3). Odnosi se na nerazvrstani građevinski otpad i otpad od rušenja miješan s papirom, smećem, drvom, plastikom i metalima. | m3 | 20
| 11. | Ručni utovar u kamion, prijevoz šute i otpadnog materijala kamionom nosivosti 4-4,5 tone i istovar na gradsku deponiju. Odnosi se na čisti građevinski otpad s betonom do duljine 0,4 m ( kamenje, cigla, asfalt, šuta i crijep ) bez udjela smeća, plastike, drva, papira i metala. | m3 | 20
| 12. | Ručni utovar u kamion, prijevoz šute i otpadnog materijala kamionom nosivosti 4-4,5 tone i istovar na gradsku deponiju. Odnosi se na nerazvrstani građevinski otpad ( miješani građevinski otpad i otpad od rušenja miješan s papirom, smećem, drvom, plastikom i metalima ). | m3 | 20
| 13. | Ručni utovar u kamion i prijevoz starog namještaja, bijele tehnike i drugih stvari na gradsku deponiju. | m3 | 50
| 14. | Ručni prijenos starog namještaja, bijele tehnike i drugih stvari na gradilišnu deponiju na udaljenost H=do 20 i V=do10mt | m3 | 25
| 15. | Ručni prijenos starog namještaja, bijele tehnike i drugih stvari na gradilišnu deponiju na udaljenost H= 20-30 m i V=10-20 m. | m3 | 25
PRIJENOSI I TRANSPORTI UKUPNO
25. |  | OSTALO | JM | KOL | CIJENA | UKUPNO
| 1. | Nabava materijala, transport i zaštita podova prostorija debelom PVC folijom sa učvršćenjem na podlogu. | m2 | 750
| 2. | Nabava materijala, transport i zaštita namještaja, podova i sl. tankom PVC folijom. | m2 | 200
| 3. | Nabava materijala, transport i lijepljenje zaštitne krep trake na staklu prozorskih krila i sl. | m | 600
| 4. | Čišćenje radilišta i komunikacija tokom izvođenja radova. | m2 | 750
| 5. | Završno čišćenje radilišta i komunikacija. | m2 | 500
| 6. | Čišćenje staklenih površina (izloga) od naljepnica plakata, grafita i sl. | m2 | 75
| 7. | Pranje balkona od ptičjeg izmeta i drugih prljavština. | m2 | 100
| 8. | Dobava i postava mehaničkog igličastog sistema kao zaštita od ptica. Cijena uključuje sav potreban pričvrsni materijal te sve predradnje. | m | 50
| 9. | Dobava i postava pocinčane mreže kao zaštita od ptica. Cijena uključuje sav potreban pričvrsni materijal te sve predradnje. | m2 | 50
| 10. | Dobava materijala, izrada i montaža rolo zavjese sa bočnim vodilicama i kutijom. Stavka uključuje sav potreban okov i mehanizam za otvaranje. | m2 | 15
| 11. | Odlazak na lokaciju, istraživanje i dijagnoza uzroka određenog problema (curenje, puknuće odvodnih i dovodnih instalacija i sl.) i izdavanje zapisnika o utvrđenom. | kpl | 15
| 12. | Pronalazak puknuća na instalacijama dovoda specijalističkim aparatima ili sondiranjem, tj. bušenjem i osluškivanjem pomoću sonde. | kpl | 10
| 13. | Snimanje interne odvodne instalacije (od sifona do zajedničke kanalizacijske vertikale) kamerom i izdavanje snimke na CD-u | kom | 10
| 14. | Odčepljivanje vertikalnih i horizontalnih odvodnih vodova čeličnim užetom. Obračunava se ukupno realno vrijeme trajanja kpmpleta. U cijenu uračunat dolazak i odlazak s lokacije. | h | 25
| 15. | Dovoz i odvoz auto-dizalice za rad iz košare ili platforme. Obračun po satu stvarno utrošenog vremena. Za dolazak, postavu i odlazak s lokacije priznaju se dva sata. U stavku uračunati svi posredni i neposredni troškovi (dozvola za zauzeće prometne površine, signalizacija, privremena regulacija prometa i sl.). Dizalica za rad do 30 m visine. | h | 50
OSTALO UKUPNO
26. |  | RAD U REŽIJI | JM | KOL | CIJENA | UKUPNO
| 1 | Brutto satnica radnika po kvalifikaciji:
| 1a | NKV | sat | 50
| 1b | PKV | sat | 100
| 1c | KV | sat | 100
RAD U REŽIJI UKUPNO
REKAPITULACIJA
IZNOS (Kn)
1. | ZEMLJANI RADOVI
2. | TESARSKI RADOVI
3. | ARMIRAČKI RADOVI
4. | ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
5. | IZOLATERSKI RADOVI
6. | SANACIJSKI RADOVI
7. | RUŠENJA I DEMONTAŽE
8. | ZIDARSKI RADOVI
9. | LIČILAČKI I SOBOSLIKARSKI RADOVI
10. | KANALIZACIJA
11. | VODOVOD
12. | ELEKTROINSTALACIJE
13. | STROJARSKE INSTALACIJE
14. | PRATEĆI RADOVI NA INSTALACIJAMA
15. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
16. | KERAMIČARSKI RADOVI
17. | SANITARINI UREĐAJI I ARMATURE
18. | RADOVI GIPS KARTONSKIM PLOČAMA
19. | STOLARSKI RADOVI
20. | STAKLARSKI RADOVI
21. | BRAVARSKI RADOVI
22. | LIMARSKI RADOVI
23. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
24. | PRIJENOSI I TRANSPORTI
25. | OSTALO
26. | RAD U REŽIJI
UKUPNO (Eura):
NAPOMENA: U troškovniku su određene okvirne količine. Količine mogu biti manje ili veće u odnosu na iskazanu količinu ( ovisno o potrebi ).