**SPECIFIKACIJA USLUGA ZAŠTITE OBJEKATA PUTEM**

**CENTRALNOG DOJAVNOG SUSTAVA**

**A - Dječji vrtići**

1. OPIS PREDMETA NABAVE (GLAVNI PROTOKOL)
2. LISTA OBJEKATA DJEČJIH VRTIĆA GRADA ZAGREBA S UGRAĐENIM SUSTAVIMA TEHNIČKE ZAŠTITE
3. TROŠKOVNIK USLUGA ZAŠTITE OBJEKATA DJEČJIH VRTIĆA GRADA ZAGREBA PUTEM CENTRALNOG DOJAVNOG SUSTAVA

**I. OPIS PREDMETA NABAVE (GLAVNI PROTOKOL)**

Zaštita objekata dječjih vrtića Grada Zagreba putem centralnog dojavnog sustava obuhvaća:

1. Priključenje tehničkog sustava zaštite i vatrodojavne zaštite utvrđenog objekta na centralni dojavni sustav zaštitarske tvrtke putem telefonskih linija.

2. Tehničke karakteristike glavne centrale i ostalih tehničkih pomagala centralnog dojavnog sustava.

3. Telefonsku dvosmjernu komunikaciju između tehničkog sustava protuprovalne i vatrodojavne zaštite štićenog objekta i centralnog dojavnog sustava.

4. Sustav radio veze između centralnog dojavnog sustava i interventnih grupa.

5. Intervenciju fizičkih osoba u sprečavanju provale ili razbojništva u štićenom objektu

6. Komunikacija centralnog dojavnog sustava sa vatrogasnim i policijskim postajama u svrhu sprečavanja požara, devastacije, provale i razbojstva na ili u štićenom objektu

7. Obilazak štićenog objekta.

8.Utvrđivanje kvarova i oštećenja.

9. Praćenje i sistematiziranje činjenica u svezi zaštite objekta.

1. **PRIKLJUČENJE**

 Otvara se Protokol A - važne činjenice u svezi priključenja , komunikacije i događaja štićenog objekta.

Priključuje se objekt na centralni dojavni sustav. Isprobava se tehnička ispravnost sustava zaštite ili vatrodojavne zaštite na objektu.

 Otvara se Protokol B - tehničke činjenice u svezi tehničkih karakteristika, ugrađene opreme u tehnički sustav zaštite ili vatrodojavne zaštite štićenog objekta.

 Konstatira se da je objekt priključen na centralni dojavni sustav.

 Počinje teći odgovornost Izvršitelja usluge za zaštitu objekta putem centralnog dojavnog sustava.

 **2. GLAVNA CENTRALA**

 Ispravnost glavne centrale i ostalih tehničkih pomagala centralnog dojavnog sustava bitni su uvjeti ispravnog obavljanja zaštite objekta putem centralnog dojavnog sustava.

 Ispravnost se dokazuje Dnevnim Protokolom.

 Naručitelj usluge može tražiti i druge dokaze ispravnosti glavne centrale i ostalih tehničkih pomagala centralnog dojavnog sustava.

**3. KOMUNIKACIJA ŠTIĆENOG OBJEKTA I CENTRALNOG DOJAVNOG SUSTAVA**

 Komunikacija se izvodi putem telefonske linije.

 Komunikacija je dvosmjerna.

 Obvezna komunikacija:

 - zatvaranje objekta ( uključivanje protuprovalne ili vatrodojavne zaštite),

 - otvaranje objekta ( isključivanje protuprovalne ili vatrodojavne zaštite).

 Dokaznica komunikacije je Dnevni Protokol.

 **4. RADIO VEZE**

 Stvarno posjedovanje radio veze i ispravnost tehničkih pomagala radio veze bitan je uvjet ispravnog obavljanja zaštite objekta putem centralnog dojavnog sustava.

 Naručitelj usluge ima pravo provjere gore navedene činjenice.

**5. INTERVENCIJA**

 **A) Sposobnost intervencije:**

 - 5 minuta, ako se štićeni objekt nalazi u prvoj, drugoj ili trećoj gradskoj zoni,

 - 10 minuta ako se štićeni objekt nalazi izvan navedenih gradskih zona.

 **B) Obvezna intervencija:**

 U slučaju alarma obveza je interventne grupe da pristupi i uđe u štićeni objekt.

 U slučaju da ne dođe do zatvaranja objekta poslije 22,00 sata, a nije drugačije određeno za taj objekt, obveza zaposlenika na poslovima u centralnom dojavnom sustavu je da zatraži provjeru i objašnjenje od ovlastitelja štićenog objekta.

O tome je obvezna zabilježba na Protokolu A.

 **C) Pristup i ulazak u objekt**

 U slučaju alarma ili druge spoznaje da je objekt izložen provali, požaru, uništavanju ili bilo kojoj drugoj devastaciji, intervent je na posjedu štićenog objekta i u njemu je dužan i ovlašten od strane Naručitelja da svojom činidbom zaustavi svaku daljnju devastaciju objekta do dolaska ovlaštenih državnih službenika.

 Intervent je dužan provjeriti razloge aktiviranja alarma.

 U slučaju iz prve alineje ovog sadržaja intervent je od strane Naručitelja ovlašten ući u objekt.

 Za svaki štićeni objekt ovlastitelj objekta predaje Izvršitelju usluge ključ određenih vrata objekta u svrhu ovlaštenog ulaska interventa u objekt.

 Kada se prilikom intervencije ustanovi šteta Izvršitelj usluge izvijestit će odmah o tome osobu za kontakte štićenog objekta.

 Intervent je dužan biti na objektu do dolaska osobe za kontakte štićenog objekta.

* intervenciji se obavezno sastavlja zapisnik. Zapisnik je sastavni dio Protokola A. Kopija zapisnika se dostavlja dječjem vrtiću čiji se objekat štiti.

**6. PRIOPĆAVANJE POLICIJSKIM I VATROGASNIM POSTAJAMA**

 Izvršitelj usluge je dužan izvjestiti nadležne policijske i vatrogasne postaje o lokaciji štićenog objekta kao i o činjenici da on štiti taj objekt putem centralnog dojavnog sustava.

 U slučaju alarma ili druge spoznaje da je objekt izložen provali, požaru, uništavanju ili drugoj devastaciji, a po potvrdi te spoznaje od strane interventa, zaposlenik na službi u centralnom dojavnom sustavu dužan je odmah o tome izvjestiti

nadležnu policijsku ili vatrogasnu postaju .

**7. OBILAZAK ŠTIĆENOG OBJEKTA**

 Izvršitelj usluge je obvezan da putem svojih zaposlenika dva puta mjesečno obiđe štićeni objekt.

 U slučajevima prekida telefonske veze između štićenog objekta i centralnog dojavnog sustava uzrokovanih višom silom ili razlozima na koje ne mogu utjecati ni Naručitelj niti Izvršitelj usluge, Izvršitelj usluge se obvezuje ustrojiti obilazak objekta s ciljem nadzora i kontrole.

 Obilazak objekta obvezno se pismeno konstatira na Protokolu A.

**8. UTVRĐIVANJE KVAROVA I OŠTEĆENJA**

 Za eventualno utvrđene kvarove i oštećenja na opremi i uređajima sustava tehničke zaštite štićenog objekta Izvršitelj usluge odmah izvješćuje ovlastitelja objekta radi otklona kvara ili oštećenja od strane ugovorenog servisera.

 Sve te činjenice konstatira na Protokolu B.

**9. PRAĆENJE I SISTEMATIZIRANJE ČINJENICA**

 Protokol A - trajno čuvanje

 Protokol B - trajno čuvanje

 Dnevni protokol - čuvanje 6 mjeseci osim u slučaju dojave, kada Dnevni Protokol postaje sastavni dio Protokola A.

**II. LISTA OBJEKATA DJEČJIH VRTIĆA GRADA ZAGREBA S UGRAĐENIM SUSTAVIMA TEHNIČKE ZAŠTITE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RB | NAZIV | ADRESA  | tehnički sustav | tehnički sustav |
|  | DJEČJEG VRTIĆA |  | unutarnje zaštite | vanjske zaštite |
|  **1. DONJI GRAD** |  |  |  |
|  1. | BUDUĆNOST | Mihanovićeva 30 | 1 | 0 |
|  |  | Haulikova 6 | 1 | 0 |
|  2. | IZVOR | Prilaz Đ.Deželića 30 | 0 | 0 |
|  3. | RAZLIČAK | Petrinjska 31/2 | 1 | 0 |
|  |  | Jurišićeva 24 | 1 | 0 |
|  |  | Amruševa 10 | 1 | 0 |
|  4. | KRIJESNICE | Krajiška 7a | 1 | 0 |
|  5. | VEDRI DANI | Makančeva 11a | 1 | 0 |
|  |  | Kneza Borne 11a | 1 | 0 |
|  |  | Fra F. Grabovca 26a | 1 | 0 |
|  |  | Šubićeva 12 | 1 | 1 |
|  |  | Ljudevita Posavskog 24 | 1 | 0 |
|  **2. GORNJI GRAD – MEDVEŠČAK** |  |  |
|  6. | TATJANE MARINIĆ | Pavlinovićeva 8 | 1 | 1 |
|  |  | I.G.Kovačića 31 | 1 | 0 |
|  |  | Matoševa 7 | 1 | 0 |
|  7. | MEDVEŠČAK | Voćarska 69 | 1 | 1 |
|  |  | Jurkovićeva 14 | 1 | 0 |
|  8. | VJEVERICA | Ksaverska 14 | 1 | 1 |
|  |  | Milana Šufflaya 4 | 1 | 0 |
|  |  | Šalata 13 | 1 | 0 |
|  | (RAZLIČAK) | Kaptol 16 | 1 | 0 |
|  **3. TRNJE** |  |  |  |
|  9. | ISKRICA | Kruge 3 | 1 | 1 |
|  |  | Bosutska 34 | 1 | 0 |
| 10. | SAVICA | V.Ruždjaka 7 | 1 | 0 |
|  |  | V.Ruždjaka 22 | 1 | 0 |
| 11. | VLADIMIRA NAZORA | Rapska 1 | 1 | 1 |
|  |  | Supilova 5 | 1 | 0 |
|  |  | Otona Župančića 1 | 1 | 0 |
| 12. | VRBIK | Gagarinov put 10 | 1 | 0 |
|  |  | Prisavlje 4 | 1 | 0 |
|  |  | Fausta Vrančića 9 | 1 | 0 |
|  **4. MAKSIMIR** |  |  |  |
| 13. | BUKOVAC | Trnac 67 | 1 | 1 |
|  |  | Bukovačka c. 221 | 1 | 1 |
| 14. | MAKSIMIR | Al.A.Augustinčića 4 | 1 | 0 |
|  |  | I. Ravnice 1 | 1 | 0 |
| 15. | MALI PRINC | Laščinska 17 | 1 | 0 |
|  |  | Jordanovac 23 | 1 | 0 |
|  |  | Kozjak 31 | 1 | 0 |
| 16. | TRNORUŽICA | Rusanova 11 | 1 | 0 |
|  |  | Ferde Livadića 25 | 1 | 0 |
|  **5. PEŠČENICA – ŽITNJAK** |  |  |  |
| 17. | CVRČAK | Turopoljska 29 | 1 | 1 |
|  |  | Zapoljska 34 | 1 | 1 |
|  |  | Đalskog 29a | 1 | 0 |
|  |  | Vukomerac 43 | 1 | 0 |
| 18. | DUGA | I. Ferenščica 90 | 1 | 0 |
|  |  | Budakova 16 | 1 | 0 |
| 19. | ZRNO | Kozari bok, IX.odv.13 | 1 | 0 |
| 20. | MILANA SACHSA | M.Sachsa 5 | 1 | 0 |
|  |  | Gavellina 40 | 1 | 0 |
|  **6. NOVI ZAGREB – ISTOK** |  |  |  |
| 21. | SOPOT | V.Kovačića 18c | 1 | 1 |
|  |  | Ostrogovićeva 9 | 1 | 1 |
| 22. | TRATINČICA | Svetog Mateja 131 | 1 | 0 |
| 23. | TRAVNO | B.Magovca 10 | 1 | 0 |
|  |  | B.Magovca 105 | 1 | 0 |
|  |  | Velikopoljska 12 | 1 | 0 |
|  |  | Kopernikova 2 | 1 | 0 |
| 24. | UTRINA | Maretićeva 2 | 1 | 0 |
|  |  | Balotin prilaz bb | 1 | 0 |
|  |  | Katićev prilaz 1a | 1 | 0 |
| 25. | ZAPRUĐE | Baburičina 11 | 1 | 1 |
|  |  | Vankina 12 | 1 | 0 |
|  **7. NOVI ZAGREB – ZAPAD** |  |  |  |
| 26. | BOTINEC | Zlatarova zlata 67 | 2 | 0 |
| 27. | HRVATSKI LESKOVAC | Potočna 9 | 1 | 0 |
|  |  | Brezovička cesta 98 | 1 | 0 |
|  |  | Karlovačka cesta 65 h | 1 | 0 |
| 28. | REMETINEC | Remetinečki gaj 25 | 1 | 0 |
|  |  | Lanište 1d | 1 | 1 |
|  |  | Nehruov trg 34a | 1 | 0 |
| 29. | SIGET | Siget 12 | 2 | 0 |
|  |  | Aleja pomoraca 27 | 1 | 0 |
| 30. | TRNSKO | Trnsko 19 | 1 | 1 |
|  |  | Žarka Dolinara 11 | 1 | 0 |
|  **8. TREŠNJEVKA - SJEVER**  |  |  |  |
| 31. | BAJKA | Zorkovačka 8 | 1 | 0 |
|  |  | Humska 1 | 1 | 0 |
|  |  | Opatijski trg 9 | 1 | 0 |
|  |  | Selska 95 | 1 | 0 |
| 32. | GRIGORA VITEZA | Ratarska 5 | 1 | 0 |
|  |  | Rudeška 71 | 1 | 0 |
| 33. | POTOČNICA | Grada Vukovara 18 | 1 | 0 |
| 34. | TREŠNJEVKA | Badalićeva 24 | 1 | 1 |
|  |  | Trakošćanska 45 | 1 | 0 |
| 35. | ZVONČIĆ | Hanamanova 3a | 1 | 0 |
|  |  | Voltino 48 | 1 | 0 |
|  |  | Drvinje 116 | 1 | 0 |
|  | (MATIJE GUPCA) | Dugavska 3 | 1 | 0 |
|  **9. TREŠNJEVKA – JUG**  |  |  |  |
| 36. | JARUN | Martina Pušteka 14 | 1 | 0 |
|  |  | Pandakovićeva 5 | 1 | 0 |
|  |  | Hrgovići 63 | 1 | 0 |
|  |  | Macanovićeva 5a | 1 | 0 |
|  |  | Hrgovići 63 | 1 | 0 |
|  |  | Bartolići 39a | 1 | 0 |
| 37. | MATIJE GUPCA | Braće Cvijića 18 | 1 | 0 |
|  |  | Ljubljanska 33 | 1 | 0 |
| 38. | PREČKO | M.Radev 1 | 1 | 1 |
|  |  | Jarnovićeva 23 | 1 | 0 |
|  |  | Tijardovićeva 13 | 1 | 1 |
| 39. | SREDNJACI | V.Filakovca 2 | 1 | 0 |
|  |  | I.Loparska 11 | 1 | 0 |
|  | (GRIGORA VITEZA) | Ožujska 10 | 1 | 0 |
|  |  | Rujanska 4 | 1 | 0 |
|  **10. ČRNOMEREC**  |  |  |  |
| 40. | PETRA PANA | Španovićeva 18 | 1 | 0 |
|  |  | Kuniščak 7 | 1 | 0 |
| 41. | ŠUMSKA JAGODA | Sveti Duh 75 | 1 | 0 |
|  |  | Sveti Duh 58 | 1 | 1 |
|  |  | Bijenik 164 | 0 | 0 |
|  |  | Dunjevac 15 | 1 | 0 |
|  |  | Mikulići 133 | 1 | 0 |
|  **11. GORNJA DUBRAVA**  |  |  |  |
| 42. | KOLIBRI | Ruščenica 19 | 1 | 0 |
|  |  | Miroševačka c. 89 | 1 | 0 |
|  |  | Novoselečki put 181 | 1 | 0 |
| 43. | PČELICA | Josipa Hamma 2 | 1 | 1 |
| 44. | POLETARAC | Vile Velebita 18 | 1 | 1 |
| 45. | RADOST | Ljubijska 79a | 1 | 0 |
|  |  | Hrvatskog proljeća 20 | 1 | 0 |
| 46. | SUNCE | III. Poljanice 2 | 1 | 0 |
|  |  | Prominska 1 | 1 | 0 |
| 47. | MEDO BRUNDO | Dubrava 185 | 1 | 0 |
|  |  | Av. Dubrava 230 | 1 | 0 |
|  |  |  Dubrava 205 | 1 | 0 |
|  |  | Al. Lipa 1 f | 1 | 0 |
|  **12. DONJA DUBRAVA**  |  |  |  |
| 48. | I. BRLIĆ MAŽURANIĆ | Cerska 22 | 1 | 0 |
|  |  | Kapucinska 20 | 1 | 0 |
|  |  | Berečka 3 | 1 | 0 |
| 49. | JABUKA | Resnički put 88 | 1 | 0 |
|  |  | Aleja lipa 1 (Retkovec) | 1 | 0 |
|  |  | Ul.badema 14 a (Čulinec) | 1 | 0 |
|  |  | V. Resnik 1a | 1 | 0 |
|  **13. STENJEVEC**  |  |  |  |
| 50. | KUSTOŠIJA | S.Pasanca 5 | 1 | 0 |
|  |  | Palinovečka 40 | 1 | 0 |
| 51. | MALEŠNICA | A.Topića Mimare 34 | 1 | 1 |
|  |  | D. Cesarića 4 | 1 | 0 |
| 52. | ŠPANSKO | Špansko 11 | 1 | 1 |
| 53. | SUNČANA | Dječji trg 2 | 1 | 0 |
|  |  | Trg I.Kukuljevića 3 | 1 | 0 |
|  |  | Trg I.Kukuljevića 4 | 1 | 0 |
|  **14. PODSUSED – VRAPČE**  |  |  |  |
| 54. | GAJNICE | Hrvatskih iseljenika 6 | 1 | 0 |
|  |  | Kerestinečkih žrtava 59 | 1 | 1 |
|  |  | Blanje 19 | 0 | 0 |
|  |  | Peruanska 1 | 1 | 1 |
| 55. | VRAPČE | N.Gorjanskog 7 | 1 | 0 |
|  |  | Vrabečak 5 | 1 | 0 |
|  |  | Kerestinečkih žrtava 13 | 1 | 0 |
|  |  | M. Gračanina 4a | 1 | 0 |
|  |  | Rašljice 20 | 1 | 0 |
|  **15. PODSLJEME (ŠESTINE-GRAČANI-MARKUŠEVEC)**  |  |  |
| 56. | MARKUŠEVEC | Štefanovec 172 | 1 | 0 |
|  |  | Brežovanka 2a | 1 | 0 |
|  |  | Vladimira Vidrića 12 | 1 | 0 |
|  | (RAZLIČAK) | Podrebernica 15 | 1 | 0 |
|  | (VJEVERICA) | Gračani 9a | 1 | 1 |
|  **16. SESVETE**  |  |  |  |
| 57. | LEPTIR | I.G.Kovačića 20, Sesvete | 1 | 1 |
|  |  | Trg Dragutina Domjanića 10 | 1 | 0 |
| 58. | SESVETE | I.Tijardovića 9, Sesvete | 1 | 0 |
|  |  | Potočnica 6 (Brestje) | 1 | 0 |
|  |  | Augusta Šenoe 26a (Đurđekovec) | 1 | 0 |
|  |  | Prigorska 59, Prekvršje | 1 | 0 |
| 59 | ŠEGRT HLAPIĆ | Ul. Dobriše cesarića 4, Sesvete | 1 | 0 |
|  |  | Dragutina Matića 4, Sesv. Kraljevec  | 1 | 0 |
| 60. | EN TEN TINI | Ulica 144.brigade Hrvatske vojske 8  | 1 | 0 |
|  | Ulica 144.brigade Hrvatske vojske 2 | 1 | 0 |
| **U K U P A N B R O J**  |  | **158** | **27** |

**III. TROŠKOVNIK USLUGA ZAŠTITE OBJEKATA DJEČJIH VRTIĆA GRADA ZAGREBA PUTEM CENTRALNOG DOJAVNOG SUSTAVA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USLUGECDS - a  | Broj sustava tehničke zaštite u dječjim vrtićima(ugrađeni - planirani) | Mjesečna cijena usluga (bez PDV-a) po jednom sustavu tehničke zaštite | Ukupna mjesečna cijena usluga (bez PDV-a) **(4x5)** | Ukupna godišnja cijena usluga(bez PDV-a) **(6x12)** |
| ugrađeni  | planirani  | ukupno |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| tehnički sustavi unutarnje zaštite | 158 | 10 | 168 |   |   |  |
| tehnički sustavi vanjske zaštite | 27 | 0 | 27 |  |  |  |
|  **U K U P N O:** |  |
|  **PDV:** |  |
| **S V E U K U P N O:** |  |

\*Definicija: jedan sustav tehničke zaštite = jedna dojavna centrala

\*Jedinična cijena obuhvaća i troškove prespajanja sustava tehničke zaštite s jednog centralnog dojavnog sustava na centralni dojavni sustav ponuditelja

\* Broj planiranih sustava tehničke zaštite (priključenje novih sustava tehničke zaštite na centralni dojavni sustav) navedenih u ponudbenoj dokumentaciji ne obvezuju Naručitelja, te služe isključivo za izračun ukupne cijene ponude. Stvaran broj biti će određen Listom objekata dječjih vrtića Grada Zagreba s ugrađenim sutavima tehničke zaštite koju za Naručitelja - Grad Zagreb potpisuje Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport.

(NAPOMENA: U cijenu ponude treba uračunati sve troškove izvršitelja usluge vezane za organizaciju zaštitarske službe, nadzora, eventualne intervencije dežurnih službi koje djeluju prigodom štetnih i protupravnih događaja, poziva i suradnje s policijom i vatrogascima, sastavljanja izvješća, troškova prijevoza i drugih troškova)

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_. 2015. godine.

 (mjesto) (datum) **ZA PONUDITELJA**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **(pečat i potpis ovlaštene osobe)**

**SPECIFIKACIJA USLUGA ZAŠTITE OBJEKATA PUTEM**

**CENTRALNOG DOJAVNOG SUSTAVA**

**B - Osnovne škole**

1. OPIS PREDMETA NABAVE (GLAVNI PROTOKOL)
2. LISTA OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA GRADA ZAGREBA S UGRAĐENIM SUSTAVIMA TEHNIČKE ZAŠTITE
3. TROŠKOVNIK USLUGA ZAŠTITE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA GRADA ZAGREBA PUTEM CENTRALNOG DOJAVNOG SUSTAVA
4. **OPIS PREDMETA NABAVE (GLAVNI PROTOKOL)**

 Zaštita objekata osnovnih škola Grada Zagreba putem centralnog dojavnog sustava obuhvaća:

1. Priključenje tehničkog sustava zaštite i vatrodojavne zaštite utvrđenog objekta na centralni dojavni sustav putem telefonskih linija.

2. Tehničke karakteristike glavne centrale i ostalih tehničkih pomagala centralnog dojavnog sustava.

3. Telefonsku dvosmjernu komunikaciju između tehničkog sustava protuprovalne i vatrodojavne zaštite štićenog objekta i centralnog dojavnog sustava.

4. Sustav radio veze između centralnog dojavnog sustava i interventnih grupa.

5. Intervenciju fizičkih osoba u sprečavanju provale ili razbojništva u štićenom objektu

6. Komunikacija centralnog dojavnog sustava sa vatrogasnim i policijskim postajama u svrhu sprečavanja požara, devastacije, provale i razbojstva na ili u štićenom objektu

7. Obilazak štićenog objekta.

8. Praćenje i sistematiziranje činjenica u svezi zaštite objekta.

**1. PRIKLJUČENJE**

 Otvara se Protokol A - važne činjenice u svezi priključenja , komunikacije i događaja štićenog objekta.

Priključuje se objekt na centralni dojavni sustav. Isprobava se tehnička ispravnost sustava zaštite ili vatrodojavne zaštite na objektu.

 Otvara se Protokol B - tehničke činjenice u svezi tehničkih karakteristika, ugrađene opreme u tehnički sustav zaštite ili vatrodojavne zaštite štićenog objekta.

 Konstatira se da je objekt priključen na centralni dojavni sustav.

 Počinje teći odgovornost Izvršitelja usluge za zaštitu objekta putem centralnog dojavnog sustava.

 **2. GLAVNA CENTRALA**

 Ispravnost glavne centrale i ostalih tehničkih pomagala centralnog dojavnog sustava bitni su uvjeti ispravnog obavljanja zaštite objekta putem centralnog dojavnog sustava.

 Ispravnost se dokazuje Dnevnim Protokolom.

 Naručitelj usluge može tražiti i druge dokaze ispravnosti glavne centrale i ostalih tehničkih pomagala centralnog dojavnog sustava.

**3. KOMUNIKACIJA ŠTIĆENOG OBJEKTA I CENTRALNOG DOJAVNOG SUSTAVA**

 Komunikacija se izvodi putem telefonske linije.

 Komunikacija je dvosmjerna.

 Obvezna komunikacija:

 - zatvaranje objekta ( uključivanje protuprovalne ili vatrodojavne zaštite),

 - otvaranje objekta ( isključivanje protuprovalne ili vatrodojavne zaštite).

 Dokaznica komunikacije je Dnevni Protokol.

 **4. RADIO VEZE**

 Stvarno posjedovanje sredstava veze i ispravnost tehničkih pomagala veze bitni je uvjet ispravnog obavljanja zaštite objekta putem centralnog dojavnog sustava.

 Naručitelj usluge ima pravo provjere gore navedene činjenice.

**5. INTERVENCIJA**

 A) Sposobnost intervencije:

 - 5 minuta, ako se štićeni objekt nalazi u prvoj, drugoj ili trećoj gradskoj zoni,

 - 10 minuta ako se štićeni objekt nalazi izvan navedenih gradskih zona.

 B) Obvezna intervencija:

 U slučaju alarma obveza je interventne grupe da pristupi i uđe u štićeni objekt.

 U slučaju da ne dođe do zatvaranja objekta poslije 22,00 sata, a nije drugačije određeno za taj objekt, obveza zaposlenika na poslovima u centralnom dojavnom sustavu je da zatraži provjeru i objašnjenje od ovlastitelja štićenog objekta.

O tome je obvezna zabilježba na Protokolu A.

 C) Pristup i ulazak u objekt

 U slučaju alarma ili druge spoznaje da je objekt izložen provali, požaru, uništavanju ili bilo kojoj drugoj devastaciji, intervent je na posjedu štićenog objekta i u njemu je dužan i ovlašten od strane Naručitelja da svojom činidbom zaustavi svaku daljnju devastaciju objekta do dolaska ovlaštenih državnih službenika.

 Intervent je dužan provjeriti razloge aktiviranja alarma.

 U slučaju iz prve alineje ovog sadržaja intervent je od strane Naručitelja ovlašten ući u objekt.

 Za svaki štićeni objekt ovlastitelj objekta predaje Izvršitelju usluge ključ određenih vrata objekta u svrhu ovlaštenog ulaska interventa u objekt.

 Kada se prilikom intervencije ustanovi šteta Izvršitelj usluge izvijestit će odmah o tome osobu za kontakte štićenog objekta.

 Intervent je dužan biti na objektu do dolaska osobe za kontakte štićenog objekta.

 O intervenciji se obavezno sastavlja zapisnik. Zapisnik je sastavni dio Protokola A. Kopija zapisnika se dostavlja Naručitelju usluge i ovlastitelju štićenog objekta.

**6. PRIOPĆAVANJE POLICIJSKIM I VATROGASNIM POSTAJAMA**

 Izvršitelj usluge je dužan nadležne policijske i vatrogasne postaje o lokaciji štićenog objekta kao i o činjenici da on štiti taj objekt putem centralnog dojavnog sustava.

 U slučaju alarma ili druge spoznaje da je objekt izložen provali, požaru, uništavanju ili drugoj devastaciji, a po potvrdi te spoznaje od strane interventa , zaposlenik na službi u centralnom dojavnom sustavu dužan je odmah o tome izvijestiti

nadležnu policijsku ili vatrogasnu postaju .

**7. OBILAZAK ŠTIĆENOG OBJEKTA**

 Izvršitelj usluge je obvezan da putem svojih zaposlenika dva puta mjesečno obiđe štićeni objekt.

 U slučajevima prekida telefonske veze između štićenog objekta i centralnog dojavnog sustava uzrokovanih višom silom ili razlozima na koje ne mogu utjecati ni Naručitelj niti Izvršitelj usluge, Izvršitelj usluge se obvezuje ustrojiti obilazak objekta s ciljem nadzora i kontrole.

 Obilazak objekta obvezno se pismeno konstatira na Protokolu A.

**8. UTVRĐIVANJE KVAROVA I OŠTEĆENJA**

 Za eventualno utvrđene kvarove i oštećenja na opremi i uređajima sustava tehničke zaštite štićenog objekta Izvršitelj usluge odmah izvješćuje ovlastitelja objekta.

 Sve te činjenice konstatira na Protokolu B.

**9. PRAĆENJE I SISTEMATIZIRANJE ČINJENICA**

 Protokol A - trajno čuvanje

 Protokol B - trajno čuvanje

 Dnevni protokol - čuvanje 6 mjeseci osim u slučaju dojave, kada Dnevni Protokol postaje sastavni dio Protokola A.

1. **LISTA OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA GRADA ZAGREBA S UGRAĐENIM SUSTAVIMA TEHNIČKE ZAŠTITE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAZIV OSNOVNE ŠKOLE | OBJEKAT/ADRESA |  |
| **DONJI GRAD** |  |  |
| IVANA GUNDULIĆA | Gundulićeva 23a | 1 |
| PETRA ZRINSKOGA | Krajiška 9 | 1 |
| DR. IVAN MERZ | Račkoga 4 | 1 |
| SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA | Bogišićeva 13 | 1 |
| **GORNJI GRAD-MEDVEŠČAK** |  |  |
| IVANA GORANA KOVAČIĆA  | M. Mesića 35 | 1 |
| CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "GOLJAK" | Goljak 2 | 1 |
|  | Korenička 34 | 1 |
| **TRNJE** |  |  |
| CVJETNO NASELJE | Cvjetna cesta 17 | 1 |
| JURE KAŠTELANA | Ul.Vladimira Ruždjaka 2a | 1 |
| TIN UJEVIĆ | Koturaška 75 | 1 |
| DAVORINA TRSTENJAKA | Krčka 3 | 1 |
| TRNJANSKA | Trnjanska cesta 99 | 1 |
| **MAKSIMIR** |  |  |
| ANTUNA GUSTAVA MATOŠA | Al. A. Augustinčića 12 | 1 |
| JORDANOVAC | Jordanovac 108 | 1 |
| BUKOVAC | Trnac 42 | 1 |
| VLADIMIRA NAZORA | Jordanovac 23 | 1 |
| REMETE | Remete 99a | 1 |
| **PEŠČENICA-ŽITNJAK** |  |  |
| AUGUSTA CESARCA | II Ferenščica 9a | 1 |
| ŽITNJAK | I. Petruševec 1 | 1 |
| VUKOMEREC | Porečka 7c | 1 |
| LOVRE PL. MATAČIĆA | Laurenčićeva 1 | 1 |
| PETRA PRERADOVIĆA | Zapoljska 32 | 1 |
| DR. VINKA ŽGANCA | Ulica Nede Krmpotić 7 | 1 |
| BOROVJE | Davora Zbiljskog 7 | 1 |
| **NOVI ZAGREB-ISTOK** |  |  |
| OTOK | S. Gradića 4 | 1 |
| GUSTAVA KRKLECA | Al. B. Magovca 103 | 1 |
| IVE ANDRIĆA | Ul. M. Kovačevića 18 | 1 |
| I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE  | Školski prilaz 7 | 1 |
| ZAPRUĐE | Meštrovićev trg 8a | 1 |
| MLADOST | Karamanov prilaz 3 | 1 |
| **NOVI ZAGREB-ZAPAD** |  |  |
| SAVSKI GAJ | Remetinečka cesta 64a | 1 |
| SAVSKI GAJ (II. sutav tehničke zaštite) | Remetinečka cesta 64a | 1 |
| BRAĆE RADIĆ | Ul. Šenoine Branke 22 | 1 |
| LUČKO | Puškarićeva 102 | 1 |
| MIROSLAVA MRKŠE (SVETA KLARA) | Sv.Klara, M. Mrkše 42 | 1 |
| VEĆESLAVA HOLJEVCA | Siget 23 | 1 |
| KAJZERICA | Žarka Dolinara 9 | 1 |
| **TREŠNJEVKA-SJEVER** |  |  |
| AUGUSTA ŠENOE | Selska cesta 95 (ulična zgrada) | 1 |
|  | Selska cesta 95 (dvorišna zgrada) | 1 |
| KRALJA TOMISLAVA | Nova cesta 92 | 1 |
| JULIJA KLOVIĆA | Nova cesta 133 | 1 |
| RUDEŠ | Jablanska 51 | 1 |
| VOLTINO | Vinkovačka 1 | 1 |
| LJUBLJANICA | Svetoivanska 33 | 1 |
| **TREŠNJEVKA-JUG** |  |  |
| HORVATI | Horvaćanska 6 | 1 |
| IVANA MEŠTROVIĆA  | Ul. Martina Pušteka 1 | 1 |
|  BARTOLA KAŠIĆA | Vrisnička 4 | 1 |
| PREČKO | Dekanići 6 | 1 |
| MATIJE GUPCA | Ul.Davorina Bazjanca 2 | 1 |
| NIKOLE TESLE | Matatićeva 67 | 1 |
| VRBANI | Listopadska 8 | 1 |
| ALOJZIJE STEPINCA | Palinovečka 42 | 1 |
| JOSIPA RAČIĆA | Srednjaci 30 | 1 |
| **ČRNOMEREC** |  |  |
| IVANA CANKARA | Cankareva 10 | 1 |
| KUSTOŠIJA | Sokolska 7 | 1 |
| MEDVEDGRAD | Strma cesta 15 | 1 |
| NAD LIPOM | Nad lipom 13 | 1 |
| **GORNJA DUBRAVA** |  |  |
| ANTUNA MIHANOVIĆA | Dubečka 5 | 1 |
| ŽUTI BRIJEG | Vrtnjakovečka 2 | 1 |
| GRANEŠINA | Granešina 1 | 1 |
| MATE LOVRAKA | Aleja Blaža Jurišića 13 | 1 |
| VJENCESLAVA NOVAKA | Ul. Vile Velebita 15 | 1 |
| ČUČERJE | Slanovečka 19 | 1 |
| DR. ANTE STARČEVIĆ | Sv. Leopolda Mandića 55 | 1 |
| ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA | Krotovica 15 | 1 |
| **DONJA DUBRAVA** |  |  |
| RETKOVEC | Aleja javora 2 | 1 |
| IVANA MAŽURANIĆA | Javorinska 1 | 1 |
| MARIJE JURIĆ ZAGORKE | Štefanovečka C. 87 | 1 |
| **STENJEVEC** |  |  |
| OTONA IVEKOVIĆA | Stjepana Pasanca bb | 1 |
| ANTE KOVAČIĆA | Kotarnica 17 | 1 |
| TITUŠA BREZOVAČKOGA | Špansko 1 | 1 |
| MALEŠNICA | Ul. A. T. Mimare 36 | 1 |
| ŠPANSKO ORANICE | Dječji trg 1 | 1 |
| **PODSUSED-VRAPČE** |  |  |
| STENJEVEC | Bolnička 92 | 1 |
| DRAGUTINA DOMJANIĆA | Gajnice 31 | 1 |
| DRAGUTINA TADIJANOVIĆA | Bolnička 60a | 1 |
| GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA | Vrapčanska 7 | 1 |
| GORNJE VRAPČE | Vrapčanska 188 | 1 |
| **PODSLJEME (ŠESTINE-GRAČANI-MARKUŠEVEC)** |  |  |
| ŠESTINE | Podrebernica 13 | 1 |
| MARKUŠEVEC | Markuševec 160 | 1 |
|  | Markuševačka c.38 | 1 |
|  | Vidovec 51 | 1 |
| **SESVETE** |  |  |
| SESVETE | I.G.Kovačića 19 | 1 |
| SESVETSKA SELA | Letnička 5 | 1 |
|  LUKA | O. Ivekovića 16 | 1 |
|  SESVETSKA SOPNICA | Sopnička 69 | 1 |
| SESVETSKI KRALJEVEC | Sesvetski Kraljevec, Školska 10 | 1 |
| VUGROVEC-KAŠINA | Kašina, Ulica Ivana Mažuranića 43 | 1 |
| PO Prekvršje | Prigorska 59 | 1 |
| PRO Vugrovec | Augusta Šenoe 28 | 1 |
| IVANA GRANĐE | Soblinec, Soblinečka 68 | 1 |
|  | D.Domjanića 75 | 1 |
| BRESTJE | Potočnica 8 (Sesvete) | 1 |
| JELKOVEC | Dragana Plamenca1 | 1 |
| **BREZOVICA** |  |  |
| BREZOVICA | Brezovička c. 98a | 1 |
|  | Demerje 129 | 1 |
| STJEPANA BENCEKOVIĆA | Horvati, Horvaćanski trg 1 | 1 |
|  | **UKUPNO** | **97** |

1. **TROŠKOVNIK USLUGA ZAŠTITE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA GRADA ZAGREBA PUTEM CENTRALNOG DOJAVNOG SUSTAVA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USLUGECDS - a  | Broj sustava tehničke zaštite u osnovnim školama(ugrađeni - planirani) | Mjesečna cijena (bez PDV-a) po jednom sustavu tehničke zaštite | Ukupna mjesečna cijena (bez PDV-a)**(4x5)** | Ukupna godišnja cijena (bez PDV-a) **(6x12)** |
| ugrađeni  | planirani  | ukupno |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| tehnički sustavi unutarnje zaštite | 97 | 5 | 102 |   |   |  |
| **U K U P N O:** |  |
| **PDV:** |  |
| **S VE U K U P N O:** |  |

\*Definicija: jedan sustav tehničke zaštite = jedna dojavna centrala

\*Jedinična cijena obuhvaća i troškove prespajanja sustava tehničke zaštite s jednog centralnog dojavnog sustava na centralni dojavni sustav ponuditelja

\* Broj planiranih sustava tehničke zaštite (priključenje novih sustava tehničke zaštite na centralni dojavni sustav) navedenih u ponudbenoj dokumentaciji ne obvezuju Naručitelja, te služe isključivo za izračun ukupne cijene ponude. Stvaran broj biti će određen Listom objekata osnovnih škola Grada Zagreba s ugrađenim sutavima tehničke zaštite koju za Naručitelja - Grad Zagreb potpisuje Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport

(**NAPOMENA:** U cijenu ponude treba uračunati sve troškove izvršitelja usluge vezane za organizaciju zaštitarske službe, nadzora, eventualne intervencije dežurnih službi koje djeluju prigodom štetnih i protupravnih događaja, poziva i suradnje s policijom i vatrogascima, sastavljanja izvješća, troškova prijevoza i drugih troškova)

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_. 2015. godine.

 (mjesto) (datum) ZA PONUDITELJA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **(pečat i potpis ovlaštene osobe)**

**SPECIFIKACIJA USLUGA ZAŠTITE OBJEKATA SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA GRADA ZAGREBA PUTEM CENTRALNOG DOJAVNOG SUSTAVA**

**C** - **Srednje škole i Učenički domovi**

 I. OPIS PREDMETA NABAVE (GLAVNI PROTOKOL)

 II. LISTA OBJEKATA SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA GRADA

 ZAGREBA S UGRAĐENIM SUSTAVIMA TEHNIČKE ZAŠTITE

1. TROŠKOVNIK USLUGA ZAŠTITE OBJEKATA SREDNJIH ŠKOLA I

 UČENIČKIH DOMOVA GRADA ZAGREBA PUTEM CENTRALNOG

 DOJAVNOG SUSTAVA

1. **OPIS PREDMETA NABAVE (GLAVNI PROTOKOL)**

 Zaštita objekata srednjih škola i učeničkih domova Grada Zagreba putem centralnog dojavnog sustava obuhvaća:

1. Priključenje tehničkog sustava zaštite i vatrodojavne zaštite utvrđenog objekta na centralni dojavni sustav putem telefonskih linija.

2. Tehničke karakteristike glavne centrale i ostalih tehničkih pomagala centralnog dojavnog sustava.

3. Telefonsku dvosmjernu komunikaciju između tehničkog sustava protuprovalne i vatrodojavne zaštite štićenog objekta i centralnog dojavnog sustava.

4. Sustav radio veze između centralnog dojavnog sustava i interventnih grupa.

5. Intervenciju fizičkih osoba u sprečavanju provale ili razbojništva u štićenom objektu

6. Komunikacija centralnog dojavnog sustava sa vatrogasnim i policijskim postajama u svrhu sprečavanja požara, devastacije, provale i razbojstva na ili u štićenom objektu

7. Obilazak štićenog objekta.

8. Praćenje i sistematiziranje činjenica u svezi zaštite objekta.

**1. PRIKLJUČENJE**

 Otvara se Protokol A - važne činjenice u svezi priključenja , komunikacije i događaja štićenog objekta.

Priključuje se objekt na centralni dojavni sustav. Isprobava se tehnička ispravnost sustava zaštite ili vatrodojavne zaštite na objektu.

 Otvara se Protokol B - tehničke činjenice u svezi tehničkih karakteristika, ugrađene opreme u tehnički sustav zaštite ili vatrodojavne zaštite štićenog objekta.

 Konstatira se da je objekt priključen na centralni dojavni sustav.

 Počinje teći odgovornost Izvršitelja usluge za zaštitu objekta putem centralnog dojavnog sustava.

 **2. GLAVNA CENTRALA**

 Ispravnost glavne centrale i ostalih tehničkih pomagala centralnog dojavnog sustava bitni su uvjeti ispravnog obavljanja zaštite objekta putem centralnog dojavnog sustava.

 Ispravnost se dokazuje Dnevnim Protokolom.

 Naručitelj usluge može tražiti i druge dokaze ispravnosti glavne centrale i ostalih tehničkih pomagala centralnog dojavnog sustava.

**3. KOMUNIKACIJA ŠTIĆENOG OBJEKTA I CENTRALNOG DOJAVNOG SUSTAVA**

 Komunikacija se izvodi putem telefonske linije.

 Komunikacija je dvosmjerna.

 Obvezna komunikacija:

 - zatvaranje objekta ( uključivanje protuprovalne ili vatrodojavne zaštite),

 - otvaranje objekta ( isključivanje protuprovalne ili vatrodojavne zaštite).

 Dokaznica komunikacije je Dnevni Protokol.

 **4. RADIO VEZE**

 Stvarno posjedovanje sredstava veze i ispravnost tehničkih pomagala veze bitni je uvjet ispravnog obavljanja zaštite objekta putem centralnog dojavnog sustava.

 Naručitelj usluge ima pravo provjere gore navedene činjenice.

**5. INTERVENCIJA**

 A) Sposobnost intervencije:

 - 5 minuta, ako se štićeni objekt nalazi u prvoj, drugoj ili trećoj gradskoj zoni,

 - 10 minuta ako se štićeni objekt nalazi izvan navedenih gradskih zona.

 B) Obvezna intervencija:

 U slučaju alarma obveza je interventne grupe da pristupi i uđe u štićeni objekt.

 U slučaju da ne dođe do zatvaranja objekta poslije 22,00 sata, a nije drugačije određeno za taj objekt, obveza zaposlenika na poslovima u centralnom dojavnom sustavu je da zatraži provjeru i objašnjenje od ovlastitelja štićenog objekta.

O tome je obvezna zabilježba na Protokolu A.

 C) Pristup i ulazak u objekt

 U slučaju alarma ili druge spoznaje da je objekt izložen provali, požaru, uništavanju ili bilo kojoj drugoj devastaciji, intervent je na posjedu štićenog objekta i u njemu je dužan i ovlašten od strane Naručitelja da svojom činidbom zaustavi svaku daljnju devastaciju objekta do dolaska ovlaštenih državnih službenika.

 Intervent je dužan provjeriti razloge aktiviranja alarma.

 U slučaju iz prve alineje ovog sadržaja intervent je od strane Naručitelja ovlašten ući u objekt.

 Za svaki štićeni objekt ovlastitelj objekta predaje Izvršitelju usluge ključ određenih vrata objekta u svrhu ovlaštenog ulaska interventa u objekt.

 Kada se prilikom intervencije ustanovi šteta Izvršitelj usluge izvijestit će odmah o tome osobu za kontakte štićenog objekta.

 Intervent je dužan biti na objektu do dolaska osobe za kontakte štićenog objekta.

 O intervenciji se obavezno sastavlja zapisnik. Zapisnik je sastavni dio Protokola A. Kopija zapisnika se dostavlja Naručitelju usluge i ovlastitelju štićenog objekta.

**6. PRIOPĆAVANJE POLICIJSKIM I VATROGASNIM POSTAJAMA**

 Izvršitelj usluge je dužan nadležne policijske i vatrogasne postaje o lokaciji štićenog objekta kao i o činjenici da on štiti taj objekt putem centralnog dojavnog sustava.

 U slučaju alarma ili druge spoznaje da je objekt izložen provali, požaru, uništavanju ili drugoj devastaciji, a po potvrdi te spoznaje od strane interventa , zaposlenik na službi u centralnom dojavnom sustavu dužan je odmah o tome izvijestiti

nadležnu policijsku ili vatrogasnu postaju .

**7. OBILAZAK ŠTIĆENOG OBJEKTA**

 Izvršitelj usluge je obvezan da putem svojih zaposlenika dva puta mjesečno obiđe štićeni objekt.

 U slučajevima prekida telefonske veze između štićenog objekta i centralnog dojavnog sustava uzrokovanih višom silom ili razlozima na koje ne mogu utjecati ni Naručitelj niti Izvršitelj usluge, Izvršitelj usluge se obvezuje ustrojiti obilazak objekta s ciljem nadzora i kontrole.

 Obilazak objekta obvezno se pismeno konstatira na Protokolu A.

**8. UTVRĐIVANJE KVAROVA I OŠTEĆENJA**

 Za eventualno utvrđene kvarove i oštećenja na opremi i uređajima sustava tehničke zaštite štićenog objekta Izvršitelj usluge odmah izvješćuje ovlastitelja objekta.

 Sve te činjenice konstatira na Protokolu B.

**9. PRAĆENJE I SISTEMATIZIRANJE ČINJENICA**

 Protokol A - trajno čuvanje

 Protokol B - trajno čuvanje

 Dnevni protokol - čuvanje 6 mjeseci osim u slučaju dojave, kada Dnevni Protokol postaje sastavni dio Protokola A.

**II. LISTA OBJEKATA SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA GRADA ZAGREBA S UGRAĐENIM SUSTAVIMA TEHNIČKE ZAŠTITE**

|  |  |
| --- | --- |
| NAZIV SREDNJE ŠKOLE/UČENIČKOG DOMA | OBJEKAT/ADRESA |
| **DONJI GRAD** |  |  |
| I. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA | Klaićeva 7 | 1 |
| HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU | Frankopanska 8 | 1 |
| ŠKOLA PRIMIJENJENE UMETNOSTI I DIZAJNA | Trg maršala Tita 11 | 1 |
| GLAZBENA ŠKOLA PAVLA MARKOVCA | Trg žrtava fašizma 9 | 1 |
|  | Bogišićeva 13 | 1 |
|  | Ulica Grada Vukovara 35/A | 1 |
| **GORNJI GRAD-MEDVEŠČAK** |  |  |
| ZDRAVSTVENO UČILIŠTE | Medvedgradska 55 | 1 |
| GLAZBENO UČILIŠTE ELLY BAŠIĆ | Mlinarska 25 | 1 |
| **TRNJE** |  |  |
| PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA  | Ulica Grada Vukovara 269 | 1 |
| **MAKSIMIR** |  |  |
| XV. GIMNAZIJA | Jordanovac 8 | 1 |
| TRGOVAČKA ŠKOLA | Trg J.F.Kennedya 4 | 1 |
| **PEŠČENICA** |  |  |
| GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA BALOKOVIĆA | Božidara Magovca 103 | 1 |
|  | Trg žrtava fašizma 11 | 1 |
| TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA | Getaldićeva 4 | 1 |
| POŠTANSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA ŠKOLA | Trg J.F.Kennedya 9 | 1 |
| ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET | Trg J.F.Kennedya 8 | 1 |
| UČENIČKI DOM MAKSIMIR | Trg J.F.Kennedya 9 | 1 |
| **NOVI ZAGREB-ISTOK** |  |  |
| GEODETSKA TEHNIČKA ŠKOLA | Av. V. Holjevca 15 | 1 |
| OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA | Av. V. Holjevca 13 | 1 |
| UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO UČILIŠTE  | Kombolova 2a | 1 |
| **TREŠNJEVKA-SJEVER** |  |  |
|  STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FRANA BOŠNJAKOVIĆA | Konavoska 2 | 1 |
| ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA | Baštijanova bb | 1 |
| SREDNJA ŠKOLA-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | Zagorska 14 | 1 |
| **ČRNOMEREC** |  |  |
| ŠKOLA ZA MODU I DIZAJN | Prilaz Baruna Filipovića 30 | 1 |
| ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA  | Sveti Duh 129 | 1 |
| **STENJEVEC** |  |  |
| GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA | Trg hrvatskih pavlina 1 | 1 |
| **SESVETE** |  |  |
| SREDNJA ŠKOLA JELKOVEC | Vladimira Stahuljaka 1 |  1 |
|  | **UKUPNO** | **27** |

**III. TROŠKOVNIK USLUGA ZAŠTITE OBJEKATA SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA GRADA ZAGREBA PUTEM CENTRALNOG DOJAVNOG SUSTAVA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USLUGECDS -a  | Broj sustava tehničke zaštite u srednjim školama i učeničkim domovima(ugrađeni - planirani) | Mjesečna cijena (bez PDV-a) po jednom sustavu tehničke zaštite | Ukupna mjesečna cijena (bez PDV-a)**(4x5)** | Ukupna godišnja cijena (bez PDV-a) **(6x12)** |
| ugrađeni  | planirani  | ukupno |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| tehnički sustavi unutarnje zaštite | 27 | 3 | 30 |   |   |  |
| **U K U P N O:** |  |
| **PDV:** |  |
| **S V E U K U P N O:** |  |

\*Definicija: jedan sustav tehničke zaštite = jedna dojavna centrala

\*Jedinična cijena obuhvaća i troškove prespajanja sustava tehničke zaštite s jednog centralnog dojavnog sustava na centralni dojavni sustav ponuditelja

\* Broj planiranih sustava tehničke zaštite (priključenje novih sustava tehničke zaštite na centralni dojavni sustav) navedenih u ponudbenoj dokumentaciji ne obvezuju Naručitelja, te služe isključivo za izračun ukupne cijene ponude. Stvaran broj biti će određen Listom objekata srednjih škola i učeničkih domova Grada Zagreba s ugrađenim sustavima tehničke zaštite koju za Naručitelja - Grad Zagreb potpisuje Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport.

(**NAPOMENA:** U cijenu ponude treba uračunati sve troškove izvršitelja usluge vezane za organizaciju zaštitarske službe, nadzora, eventualne intervencije dežurnih službi koje djeluju prigodom štetnih i protupravnih događaja, poziva i suradnje s policijom i vatrogascima, sastavljanja izvješća, troškova prijevoza i drugih troškova)

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_. 2015. godine.

 (mjesto) (datum) ZA PONUDITELJA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **(pečat i potpis ovlaštene osobe)**