|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| http://web.zpr.fer.hr/ergonomija/2004/hendija/slike/grb_zg.gif |

 | REPUBLIKA HRVATSKA **GRAD ZAGREB**  URED ZA JAVNU NABAVUU Zagrebu, 28.lipnja 2017. |
| Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016), Grad Zagreb kao Središnje tijelo za javnu nabavu, a za naručitelja Dom zdravlja Zagreb - istok, Švarcova 20, Zagreb, a nastavno na Nacrt Dokumentacije o nabavi za predmet nabave **Reagensi i potrošni laboratorijski materijali**, evidencijski broj: **010-003-4-2017-EVV** objavljuje |
| **Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na Nacrt Dokumentacije o nabavi** |
| **R.br.** | **Primjedbe i prijedlozi gospodarskih subjekata** | **Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima** |
| 1. | Obraćamo Vam se sa zamolbom za sljedećim izmjenama troškovnika u dokumentaciji za Grupu V:Molimo Vas da dodate izostavljene stavke u troškovnik:1. CA Clean II, 1 x 45 ml; minimalno 12 pak2. Thrombin Reagenz 100 I.U., 10 x 1 ml; minimalno 12 pak3. PM-kit; minimalno 6 komIsto tako Vas molimo da povisite procijenjenu vrijednost za Grupu V. Ako Vam je procijenjena vrijednost za Grupu VI; Reagensi i potrošni materijal za koagulomatar ACL 7000 (samo jedan koagulacijski analizator) za traženi period od dvije godine : 640.000,00 kuna, dok u Grupi V tražite reagense i potrošni materijal za 3 koagulacijska analizatora, shodno tome molimo Vas da povisite i procijenjenu vrijednost za Grupu V. | 1. Prihvaća se prijedlog i mijenja se troškovnik na način da su dodane navedene stavke.
2. Ne prihvaća se zahtjev gospodarskog subjekta za povećanjem procijenjene vrijednosti nabave za Grupu V., tj. procijenjena vrijednost za Grupu V. ostaje 500.000,00 kuna.
 |
|