## građevinsko obrtnički radovi
INVESTITOR: GRAD ZAGREB, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Dukljaninova 3
GRAĐEVINA: POŠTANSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA ŠKOLA, Trg J. F. Kennedyja 9, Zagreb
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA
Stavka |  |  | Opis radova | Jed.mjere |  | Količina | Iznos | Ukupno
TROŠKOVNIK
GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA
REKAPITULACIJA RADOVA
A. |  |  | GRAĐEVINSKI RADOVI
A.1. |  |  | RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO: |  |  |  |  | 0
A.2. | 0 | 0 | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.3. | 0 | 0 | IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
A.4. | 0 | 0 | LIMARSKI RADOVI UKUPNO: | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.5. | 0 | 0 | RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A. | 0 | 0 | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
B. |  |  | OBRTNIČKI RADOVI
B.1. | 0 | 0 | SPUŠTENI STROPOVI I PREGRADNE STIJENE UKUPNO: |  |  |  | 0 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
B.3. | 0 | 0 | FASADERSKI RADOVI UKUPNO: | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
B. |  |  | OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | #REF! | #REF!
A+B | 0 |  | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO kn: |  |  |  | #REF! | #REF!
C. |  |  | PDV 25% |  |  |  | #REF! | #REF!
A+B+C |  |  | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI SVEUKUPNO kn: |  |  |  | #REF! | #REF!
TROŠKOVNIK
A. |  |  | GRAĐEVINSKI RADOVI
B. |  |  | OBRTNIČKI RADOVI
OPĆI UVJETI:
Za izvođenje svih radova mjerodavni su tehnički propisi i standardi, te prosječne norme u građevinarstvu (ukoliko u opisu stavke nije drugaćije navedeno), te propisi o zaštiti na radu u građevinarstvu. U jediničnu cijenu su uključeni svi potrebni materijali, dobava, prijevoz do i na gradilištu, uključujući i pomoćne radove kao npr. uskaldištenje i slično, te se neće posebno priznavati, osim ako u opisu radova nije izričito navedeno drugačije. Za sve ugrađene materijale, izvođač mora priložiti odgovarajuće ateste.
TEHNIČKI I OSTALI UVJETI:
DAVANJE PONUDE
Prije davanja ponude moguće je u sklopu općeg upoznavanja lokacije i obima radova pregledati navedeni objekt. Ponuda mora biti bez iznimke ispunjena na dobivenom originalnu troškovnika. Naručilac ima pravo da isključi iz ocjenjivanja ponude podnesene na prijepisu primljenog originala troškovnika, odnosno na troškovniku izrađenom u skraćenom obliku. Prijedlog eventualne varijante pojedine stavke troškovnika kao i izvjesne napomene ponuđač može učiniti u pismenoj formi isključivo prije podnošenja ponude . Davanjem ponude izvođač usvaja u cijelosti ovaj troškovnik, te pristaje i obvezuje se, da će ukoliko mu radovi budu povjereni za izradu, udovoljiti u potpunosti svim njegovim uvjetima.
PRIPREMNI RADOVI
Prije početka radova izvođač je dužan obratiti se predstavniku naručioca, koji će dati dovoljna uputstva i objašnjenje u svezi potrebnih radova. Tom će prilikom biti definitivno utvrđen plan rada, prema potrebama gradilišta i raspoloživim sredstvima. Izvođač je dužan pregledati sve radove, odnosno gradilište, koji su u svezi s dotičnom ponudom, te ukoliko se ustanovi da na predhodnim radovima ili samom gradilištu ima nedostataka, odnosno činjenica na koje je potrebno ukazati, izvođač je dužan prije početka radova obavijestiti o tome nadzornog inženjera ili investitora upisom u građevinski dnevnik, kako bi se nedostaci na vrijeme otklonili. Izvođač je dužan za sve stavke dotičnog troškovnika predložiti projektantu više uzoraka kvaliteta i eventualno ateste. Po pregledu uzoraka, pismenom odobrenju projektanta izvođač može pristupiti izvedbi ukupno ugovorene količine predmetne stavke troškovnika. S izvođenjem radova obuhvaćenih troškovnikom može se započeti odmah nakon potpisa ugovora, a sve vantroškovničke radove, tek nakon ponuđene analize cijena i nakon što radovi budu odobreni i ugovoreni s naručiocem. Propusti li izvođač postupiti po navedenom ili bilo kojim uputstvima i uvjetima iz troškovnika, odnosno izvede li ugovorene radove mimo datih uputstava, snosit će sam sve troškove i posljedice, koje bi iz tog proizašle.
A. |  |  | GRAĐEVINSKI RADOVI
A.1. |  |  | RUŠENJA I DEMONTAŽE
A.1. | 1. |  | Pažljivo skidanje i uklanjanje postojeće vanjske drvene, metalne i aluminijske stolarije s ispunom od stakla. U stavku uključeno uklanjanje pripadajućih unutarnjih kamenih I drvenih klupčica širine 15 - 20 cm i vanjskih limenih klupčica razvijene širine 20 - 30 cm, duljine pojedinačnih stolarskih stavki. U cijenu uključena demontaža, utovar i odvoz na deponiju sa svim pristojbama. |  |  |  | jed.cijena. | ukupno
|  |  | dim. 150/100 |  | kom | 12 |  | 0
|  |  | dim. 200/100 |  | kom | 30 |  | 0
|  |  | dim. 185/210 |  | kom | 1 |  | 0
|  |  | dim. 125/130 |  | kom | 2 |  | 0
|  |  | dim. 270/100 |  | kom | 5 |  | 0
|  |  | dim. 190/215 |  | kom | 1 |  | 0
|  |  | dim. 315/130 |  | kom | 4 |  | 0
|  |  | dim. 315/190 |  | kom | 8 |  | 0
|  |  | dim. 125/100 |  | kom | 12 |  | 0
|  |  | dim. 200/150 |  | kom | 78 |  | 0
|  |  | dim. 60/60 |  | kom | 1 |  | 0
|  |  | dim. 250/100 |  | kom | 1 |  | 0
|  |  | dim. 200/280 |  | kom | 1 |  | 0
|  |  | dim. 415/230 |  | kom | 1 |  | 0
|  |  | dim. 220/230 |  | kom | 1 |  | 0
|  |  | dim. 400/300 |  | kom | 1 |  | 0
|  |  | dim. 250/230 |  | kom | 2 |  | 0
|  |  | dim. 200/220 |  | kom | 15 |  | 0
|  |  | dim. 200/350 |  | kom | 1 |  | 0
|  |  | dim. 290/150 |  | kom | 1 |  | 0
|  |  | dim. 260/150 |  | kom | 1 |  | 0
|  |  | dim. 280/290 |  | kom | 1 |  | 0
|  |  | nepravilna staklena stijena maksimalnih dimenzija - dim. 570/520 |  | kom | 1 |  | 0
|  |  | nepravilna staklena stijena maksimalnih dimenzija - dim. 290/520 |  | kom | 1 |  | 0
0
A.1. | 2. |  | Demontaža željeznih zaštitnih rešetki ugrađenih na podrumske svjetlarnike u prizemlju. U cijenu uključeno rešetke pažljivo demontirati i pohraniti na gradilišni deponij, doraditi i ponovna montaža.
|  |  | dim. 150/90 |  | kom | 4 |  | 0
|  |  | dim. 190/90 |  | kom | 9 |  | 0
A.1. | 3. |  | Demontaža željeznih zaštitnih rešetki ugrađenih na prozore podruma i prizemlja. Rešetke pažljivo demontirati i pohraniti na gradilišni deponij radi dorade i ponovne montaže. U cijenu uključeno rušenje, utovar i odvoz na deponiju sa svim pristojbama.
|  |  | dim. 200/100 |  | kom | 6 |  | 0
|  |  | dim. 200/150 |  | kom | 3 |  | 0
|  |  | dim. 125/130 |  | kom | 2 |  | 0
|  |  | dim. 270/100 |  | kom | 2 |  | 0
|  |  | dim. 315/100 |  | kom | 4 |  | 0
0
A.1. | 4. |  | Rušenje postojećih betonskih klupčica na nadozidu ravne prohodne terase debljine 5cm i širine 30 cm. Obračun po m1 razvijene širine. |  | m1 | 40 |  | 0
A.1. | 5. |  | Rušenje postojećeg popločenja betonskim kulir pločama i svih slojeva do nosive konstrukcije na ravnoj prohodnoj terasi. U cijenu uključena rušenje, utovar i odvoz na deponiju sa svim pristojbama. Obračun po m2. |  | m2 | 100 |  | 0
A.1. | 6. |  | Rušenje postojećih slojeva ravnog krova do nosive konstrukcije iznad ulaznog dijela. U cijenu uključena rušenje, utovar i odvoz na deponiju sa svim pristojbama. Obračun po m2. |  | m2 | 85 |  | 0
A.1. | 7. |  | Pažljiva demontaža postojećeg azbest cementnog krovnog pokrova. U cijenu uključena demontaža pokrova s pripadajućim limenim žlijebovima, opšavima i vertikalama, utovar i odvoz na specijalizirani deponij, predviđen za takvu vrstu otpada, sa svim pristojbama. Obračun po m2. |  | m2 | 900 |  | 0
A.1. | 8. |  | Rušenje postojećeg spuštenog gipskartonskog stropa I podkonstrukcije na drugom katu glavne zgrade. U cijenu uključena rušenje, utovar i odvoz na deponiju sa svim pristojbama. Obračun po m2. |  | m2 | 320 |  | 0
A.1. | 9. |  | Rušenje postojećeg spuštenog gipskartonskog stropa i podkonstrukcije u športskoj dvorana. U cijenu uključena rušenje, utovar i odvoz na deponiju sa svim pristojbama. Obračun po m2. |  | m2 | 170 |  | 0
A.1. | 10. |  | Demontaža postojećeg razvoda gromobranske instalacije cijele zgrade. U cijenu uključena rušenje, utovar i odvoz na deponiju sa svim pristojbama. |  | kompl. | 1 |  | 0
A.1. |  |  | RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO: |  |  |  |  | 0
A.1. |  |  | RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO: |  |  |  |  | 0
A.2. |  |  | ZIDARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI:
Kod izvedbe zidarskih radova imaju se u svemu primjenjivati postojeći propisi i standardi : - Pravilnik o tehničkim mjerama i uvijetima za izvođenje zidova zgrada. - Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu - Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu Dodaci za poboljšanje ugradljivosti morta, za poboljšanje kemijskih i mehaničkih svojstava i drugog smiju se upotrebljavati samo prema službenim odredbama i uputstvima proizvođača , te atestima svih dodataka. Odstupanja od projektom predviđenih dimenzija dozvoljene su samo sporazumno s projektantom i investitorom. Zidarske radove kod smrzavica treba u pravilu izbjegavati. Skele za sve građevinske radove kao i svi radovi u vezi s postavljanjem i skidanjem skela trebaju biti uračunati u jediničnim cijenama pojedinih stavaka troškovnika, te se neće posebno obračunavati. Podložnu žbuku treba po potrebi kvasiti prije nanošenja gornjeg sloja. Sve plohe u završnoj žbuci moraju biti ravne, te fino zaglađene. Sloj fine žbuke izvodi se nakon što gruba žbuka dovoljno otvrdne.
Gornje lice podloge treba biti ravno i suho, sposobno za izradu finalnog poda. Zidovi debljine do 12 cm obračunavaju se po m2. Zidovi debljine preko 12 cm obračunavaju se po m3. Visina zida računa se od gornje površine stropne konstrukcije do donje površine stropne konstrukcije, tj. uzima se u obračun konstruktivna visina etaže. Žbuka se obračunava po m2 stvarno izvedene površine sa odbitkom cijelog otvora za vrata i stijene prozora. Podloge za podove se obračunavaju po m2 stvarno izvedenih površina, bez obzira na veličinu prostorija. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad i materijal pojedinih stavaka troškovnika, te svi prateći radovi i toškovi kao: svi vertikalni i horizontalni prijenosi, sve pomoćne i radne skele, nabavka osnovnih i pomoćnih materijala i sredstava za rad , zaštita izvedenih radova i ostalih radova na objektu, čiščenje objekta i gradilišta, te odstranjivanje otpadnih materijala, pribavljanje stučnog mišljenja ili atesta u svezi kvalitete radova i materijala, te osiguranje svih propisanih mjera za siguran rad.
A.2. | 1. |  | Zidanje zidova od šuplje blok opeke, debljine 25 cm, zatvaranja građevinskih otvora i sl. Zidanje izvesti produzno-cemntnim mortom M-11-10. Zidovi će biti žbukani ili opločeni. |  | m3 | 1.5 |  | 0
A.2. | 2. |  | Zidanje zidova od šuplje blok opeke, debljine 30 cm, zatvaranja građevinskih otvora i sl. Zidanje izvesti produzno-cemntnim mortom M-11-10. Zidovi će biti žbukani ili opločeni. |  | m3 | 3 |  | 0
A.2. | 3. |  | Zidanje zidova blokovima od porastog betona debljine 20cm, zatvaranja građevinskih otvora i sl.. Zidanje izvesti tankoslojnim bijelim mortom, marke i tipa prema uputama proizvođača. |  | m3 | 0.8 |  | 0
A.2. | 4. |  | Izvedba betona za pad u debljini 4 do 8 cm na ravnoj prohodnoj terasi i ravnom krovu iznad ulaza. Obračun po m2. |  | m2 | 190 |  | 0
A.2. |  |  | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0
A.3. |  |  | IZOLATERSKI RADOVI
A.3. | 1. |  | Dobava i ugradba parne brane na ravnoj prohodnoj terasi i ravnom krovu iznad ulaza. |  | m2 | 190 |  | 0
0
A.3. | 2. |  | Dobava i postava, na prethodno izvedenu parnu branu ravne prohodne terase i ravnog krova iznad ulaza, ekstrudiranog samogasivog polistirena (XPS) , deb. 20 cm (nazivne gustoće od 33 kg/m3). Potrebno izolirati i vertikalnu unutarnju stranu nadozida ravne prohodne terase deb. 5 cm. Obračun po m2 stvarno izvedene površine. |  |  |  | 0
0
|  |  | debljine 20 cm. |  | m2 | 190 |  | 0
0
|  |  | debljine 5 cm |  | m2 | 50 |  | 0
0
A.3. | 3. |  | Dobava i postava, na prethodno izvedenu toplinsku izolaciju ravne prohodne terase i ravnog krova iznad ulaza. U obračun uključiti sav dodatni materijal prema uputama proizvođača poput pričvsnica, kutnika, razdjelnih slojevai sl. Obračun po m2 stvarno izvedene površine. |  | m2 | 190 |  | 0
0
A.3. | 4. |  | Dobava i postava mineralne vune prema HRN EN 13163), d=20cm polaganjem na podgled spuštenog stropa od gipskartonskih ploča na drugom katu i športskoj dvoran. Obračun po m2 stvarno izvedene površine. |  | m2 | 500 |  | 0
A.3. | 5. |  | Dobava i postava mineralne vune prema HRN EN 13163), d=20cm polaganjem na nosivu konstrukciju tavanskog prostora iznad prizemne etaže sjevernog trakta škole. Obračun po m2 stvarno izvedene površine. |  | m2 | 340 |  | 0
0
[7 empty] | 0 | 0
A.5. | 5. |  | Zidanje zida iz staklene opeke tip: 1908/C |  |  |  | 0 | 0
0
A.3. | 6. |  | Dobava i ugradba parne brane na kosom krovu. |  | m2 | 200 |  | 0
0
A.3. | 7. |  | Dobava i postava mineralne vune prema HRN EN 13163), d=20cm polaganjem na nosivu konstrukciju kosog krova iznad vertikalnih komunikacija. Obračun po m2 stvarno izvedene površine. |  | m2 | 130 |  | 0
A.3. | 8. |  | Dobava i postava mineralne vune prema HRN EN 13163), d=20cm umetanjem između rogova krovne konstrukcije kantine u atriju škole. Obračun po m2 stvarno izvedene površine. |  | m2 | 70 |  | 0
A.3. |  |  | IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0
A.4. |  |  | LIMARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI:
Prilikom izvedbe limarskih radova izvođač u potpunosti treba zadovoljiti uvjete iz opisa stavki troškovnika i važeće propise i standarde: Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu Tehnički uvjeti za izvođenje limarskih radova Limarske radove vezane za pokrov treba izvoditi paralelno s pokrivačkim radovima. U cijeni limarije uključen je kompletan rad na izradi i postavi, kao i ugradba potrebnih nosača lima od odgovarajučih materijala i svih spojnih i pomoćnih sredstava i pribora.
A.4. | 1. |  | Dobava materijala, izrada i pokrivanje vanjskih prozorskih klupčica od čeličnog, pocinčanog i obostrano obojanag trapeznog lima T40/185, d=0,6 mm s donje strane naljepljenim filcom, boje prema izboru investitora, na mjestima predviđenim projektom, sa spajanjem na odvodnju. Stavka uključuje postavu konzolnih kuka za horizontalne oluke, te sve potrebne vijke, pričvrsne i spojne elemente i pomoćne materijale za postavu oluka do potpune funkcionalnosti. Obračun po m1 oluka. aluminijskim limom debljine 0,70 mm, razvijene širine cca 28 cm, dužine prema pripadajućim stolarskim stavkama. Lim je potrebno uzdići 3 cm u špaleti i uz doprozornik u koji se spaja. Izvesti okapnicu 3 cm udaljenu od gotove fasade. Boja i ton po izboru projektanta. Stavkom obuhvaćeno sve do potpune gotovosti. |  | m1 | 450 |  | 0
A.4. | 2. |  | Dobava materijala, izrada i montaža opšava nadozida ravne prohodne terase od čeličnog, pocinčanog i obostrano obojanag lima T40/185, d=1,2 mm s donje strane naljepljenim filcom, boje prema izboru investitora, na mjestima predviđenim projektom, sa spajanjem na odvodnju. Stavka uključuje postavu konzolnih kuka za horizontalne oluke, te sve potrebne vijke, pričvrsne i spojne elemente i pomoćne materijale za postavu oluka do potpune funkcionalnosti. Cijenom je obuhvaćena postava podložne ljepenke, kladica i plosnih profila za učvršćenje opšava i sav rad i materijal. Obračun po m1 oluka. Razvijena širina ALU - lima je do 100 cm.
|  | a. | limeni opšav |  | m1 | 60 |  | 0
A.4. | 3. |  | Dobava i montaža vodolovnih grla, gotovi element slivnika, Ø 10 cm, na ravnoj prohodnoj terasi. Obračun po komadu ugrađenog vodolovnog grla. |  | kom | 2 |  | 0
0
A.4. | 4. |  | Dobava i montaža krovnog pokrova od čeličnog, pocinčanog i obostrano obojanag trapeznog lima T40/185, d=0,6 mm s donje strane naljepljenim filcom. Stavka uključuje sve potrebne vijke, brtve i druge spojne i pomoćne materijale. Sve spojeve dodatno zabrtviti trajnoelastičnim, otpornim, vodonepropusnim kitom. Kosina krova 12°. Obračun je prema izmjeri u naravi, bez dodataka za rezove, sitni materijal i oplatu. Obračun prema izmjeri. |  |  |  | 0
Tekstura, ton i boja trapeznog lima su različite za pojedine dijelove objekta, a u svemu prema izboru projektanta.
|  |  | kosi krov |  | m2 | 1200 |  | 0
A.4. | 5. |  | Dobava i montaža rubne trake za pokrov od čeličnog, pocinčanog i obostrano obojanag lima T40/185, d=1,2 mm s donje strane naljepljenim filcom, razvijene širine ca. 20 cm, po potrebi s povijenim rubom te vjetrootporno pričvršćeno (gornji i donji rub kosog krova). Stavka uključuje sve potrebne vijke, brtve i druge spojne i pomoćne materijale. Sve spojeve dodatno zabrtviti trajnoelastičnim, otpornim, vodonepropusnim kitom. Kosina krova 12°. Obračun je prema izmjeri u naravi, bez dodataka za rezove, sitni materijal i oplatu. Obračun prema izmjeri. |  | m1 | 240 |  | 0
A.4. | 6. |  | Izrada i montaža opšavnih limova krova, od čeličnog, pocinčanog i obostrano obojana lima T40/185, d=1,2 mm s donje strane naljepljenim filcom. Stavka uključuje sve potrebne vijke, brtve i druge spojne i pomoćne materijale. Sve spojeve dodatno zabrtviti trajnoelastičnim, otpornim, vodonepropusnim kitom. Obračun po m1 opšava.
|  |  | vertikalni spojevi krova i fasade; rš= 70 cm |  | m1 | 120
|  |  | opšav vijenca; r.š.= 90 cm |  | m1 | 60
|  |  | zabati kosih krovova; r.š.= 90 cm |  | m1 | 60
A.4. | 7. |  | Dobava i montaža cijevnog snjegobrana, boje kao osnovna pozicija (plastificirano), sastoji se iz stezaljki s 2 alu cijevi kružnog presjeka Ø 28 mm i hvatača leda za snjegobran (2 komada po traci). U svemu kao prefalz snjegobrani ili iste kvalitete. |  | m1 | 60 |  | 0
0
A.4. | 8. |  | Zračnik s podvučenim gornjim dijelom i rešetkastom perforacijom, boje i kvalitete materijala kao osnovna pozicija, za odzračivanje potkrovnih prostora odn. hladnih krovova, stručno ugraditi, uklj. izrezivanje potrebnih otvora iz krovne oplate i porubljivanje ventilacijskog otvora prema van. |  | kom | 12 |  | 0
A.4. | 9. |  | Sandučasti žljeb s vanjskim i unutarnjim kutom, četvrtasta izvedba, veličina 33-ojka, debljina 0,70 mm, boja standardna, s potrebnim kukama iz aluminijske legure otporne na savijanje i zaokretanje, pričvrstiti na drvenoj potkonstrukciji od platica presjeka 5/20 cm, na koju se postavlja završni pokrov od lima, s dodatkom sredstva za brtvljenje i ljepljenje, te odgovarajućih alu patentnih zakovica (poštivati propise proizvođača!), stručno montirati u padu, uklj. upuštanje žljebnih kuka, obračun m1 ugrađenog sandučastog žljeba. |  | m1 | 110 |  | 0
A.4. | 10. |  | Žljebni vodokotlić (viseći vodokotlić) za odvodne cijevi Ø 120 mm, boja kao krovni žljebovi, ili žlijebovi iste kvalitete, stručno montirati. |  | kom | 4 |  | 0
A.4. | 11. |  | Odvodne cijevi debljine 0,70 mm, s dvostrukim prijevojem, veličina Ø 120 mm, boja kao krovni žljeb, uklj. Potrebne cijevne obujmice, stručno montirati, obračun prema m1 ugrađene cijevi. |  | m1 | 50 |  | 0
A.4. |  |  | LIMARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0
A.5. |  |  | RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI
0
A.5. | 1. |  | Višekratno čišćenje gradilišta za vrijeme gradjenja i po dovršetku radova s pranjem i struganjem ostataka boje, pranjem prozora, stijena, vrata, podova i opločenja, te odvoz smeća na gradilišnu deponiju. Obračun po m2 brutto površine građevine. |  |  |  | 0
[5 empty] | m2 | 3415 |  | 0
A.10. |  |  | RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0
A. |  |  | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0
B. |  |  | OBRTNIČKI RADOVI
B.1. |  |  | SPUŠTENI STROPOVI I PREGRADNE STIJENE OD GIPSKARTONA
B.1. | 1. |  | Dobava materijala i montaža spuštenog stropa od gipskartonskih ploča u prostorima drugog kata i športskoj dvorani. Gipskartonska ploče su perforirane okruglim rupicama promjera 20 mm na razmaku 46 mm(površina rupica 14.8%). Nosiva podkonstrukcija je nova. Cijenom je obuhvaćena izvedba otvora za montažu stropne rasvjete, ili dodatna učvršćenja za nadžbuknu rasvjetu. Prije izvedbe radova treba sve detalje završnih obrada i montaže usaglasiti s projektantom. Priručna skela obuhvaćena stavkom. Obračun po m2 montiranog stropa.
|  |  | ravnina stropa |  | m2 | 600 |  | 0
B.1. |  |  | SPUŠTENI STROPOVI I PREGRADNE STIJENE UKUPNO: |  |  |  |  | 0
B.2. |  |  | STOLARSKI I BRAVARSKI RADOVI
OPĆENITO
|  |  | Stolarski radovi po narudžbi izradjuju se isključivo prema shemama stolarije ili posebnim detaljnim nacrtima. Sav ugrađeni materijal i dobavljeni i montirani okov moraju biti prvoklasni, okov izabranog dizajna i perfektne završne obrade ili postojeći. Svi spojevi osim opisanih ljepe se ili šarafe. Materijal za sve stavke PVC s troslojnim IZO-staklom koeficijenta prolaska topline U= 1,10 W/m²K. U cijene uključiti sve potpuno montirano i ugrađeno, kao i sav okov. Ličilački radovi obuhvaćeni također opisom stolarskih stavaka. |  |  |  | 0
B.2. | 1. |  | Dobava materijala, izrada i ugradba dvodijelnog prozora s 2 zaokretna krila, iz PVC profila s prekidom termičkog mosta. Svi PVC profili u tonu i boji prema izboru projektanta. Ostakljenje trostrukim IZO-staklom 4+16+4+16+4 s plinovitim punjenjem i trostrukim brtvljenjem. Bez ugrađene zaštite od sunca. U cijeni stavke obuhvatiti sve potpuno montirano i ugradjeno, sav pribor, pripadajući okov i sl. kao i ostakljenje za u cijelosti dovršen rad. Sav okov mora biti u tonu odabranog PVC profila. Zidarska dim. otvora 150/100 cm. Sve izmjere na licu mjesta. Dobavljač PVC stolarije je u obvezi dostaviti radionički nacrt s detaljima na ovjeru, što je sve obuhvaćeno stavkom.
|  |  | Shema stolarije 1 |  | kom | 12 |  | 0
B.2. | 2. |  | Dobava materijala, izrada i ugradba dvodijelnog prozora s 1 zaokretno otklopnim krilm. Dim zidarskog otvora 200/100 cm. U svemu ostalom kao st. B.6.1.
|  |  | Shema stolarije 2 |  | kom | 28 |  | 0
B.2. | 3. |  | Dobava materijala, izrada i ugradba dvodijelnog prozora s 1 zaokretno otklopnim krilm. Dim zidarskog otvora 170/100 cm. U svemu ostalom kao st. B.6.1.
|  |  | Shema stolarije 2" |  | kom | 1 |  | 0
0
B.2. | 4. |  | Dobava materijala, izrada i ugradba ostakljenih ulaznih vrata izvedenih iz PVC profila s prekidom termičkog mosta. Vrata dvodijelna s 2 zaokretna krila. Otvaranje vrata prema vanjskom prostoru. Svi PVC profili u tonu i boji prema izboru projektanta. Ostakljenje trostrukim IZO-staklom 4+16+4+16+4 s plinovitim punjenjem i trostrukim brtvljenjem. Bez ugrađene zaštite od sunca. U cijeni stavke obuhvatiti sve potpuno montirano i ugrađeno, sav pribor, pripadajući okov, elzet bravica, ključevi i sl. kao i ostakljenje za u cijelosti dovršen rad. Sav okov mora biti u tonu odabranog PVC profila. Zidarska dim. otvora190/210 cm. Sve izmjere na licu mjesta. Dobavljač PVC stolarije je u obvezi dostaviti radionički nacrt s detaljima na ovjeru, što je sve obuhvaćeno stavkom. |  |  |  | 0
|  |  | Shema stolarije 3 |  | kom | 1 |  | 0
B.2. | 5. |  | Dobava materijala, izrada i ugradba jednodjelnog prozora s otklopno zaokretnim krilom. Dim zidarskog otvora 125/130 cm. U svemu ostalom kao st. B.6.1.
|  |  | Shema stolarije 4 |  | kom | 2 |  | 0
B.2. | 6. |  | Dobava materijala, izrada i ugradba višedijelnog prozora s 2 otklopno zaokretna krila. Dim zidarskog otvora 270/100 cm. U svemu ostalom kao st. B.6.1.
|  |  | Shema stolarije 5 |  | kom | 6 |  | 0
0
B.2. | 7. |  | Dobava materijala, izrada i ugradba višedijelnog prozora s 2 otklopno zaokretna krila. Dim zidarskog otvora 315/100 cm. U svemu ostalom kao st. B.6.1.
|  |  | Shema stolarije 7 |  | kom | 4 |  | 0
B.2. | 8. |  | Dobava materijala, izrada i ugradba višedjelnog prozora s 6 otklopnih krila. Dim zidarskog otvora 315/190 cm. U svemu ostalom kao st. B.6.1.
|  |  | Shema stolarije 7" |  | kom | 8 |  | 0
B.2. | 10. |  | Dobava materijala, izrada i ugradba jednodjelnog prozora s otklopno zaokretnim krilom. Dim zidarskog otvora 125/100 cm. U svemu ostalom kao st. B.6.1.
|  |  | Shema stolarije 8 |  | kom | 12 |  | 0
B.2. | 11. |  | Dobava materijala, izrada i ugradba dvodijelnog prozora s 1 zaokretno otklopnim krilm. Dim zidarskog otvora 200/150 cm. U svemu ostalom kao st. B.6.1.
|  |  | Shema stolarije 9 |  | kom | 74 |  | 0
B.2. | 12. |  | Dobava materijala, izrada i ugradba dvodijelnog prozora s 1 zaokretno otklopnim krilm. Dim zidarskog otvora 170/150 cm. U svemu ostalom kao st. B.6.1.
|  |  | Shema stolarije 9" |  | kom | 4 |  | 0
B.2. | 13. |  | Dobava materijala, izrada i ugradba jednodjelnog prozora s otklopnim krilom. Dim zidarskog otvora 60/60 cm. U svemu ostalom kao st. B.6.1.
|  |  | Shema stolarije 10 |  | kom | 1 |  | 0
0
B.2. | 14. |  | Dobava materijala, izrada i ugradba ostakljenih ulaznih vrata izvedenih iz PVC profila s prekidom termičkog mosta. Vrata dvodijelna s 2 zaokretna krila. Otvaranje vrata prema vanjskom prostoru. Svi PVC profili u tonu i boji prema izboru projektanta. Ostakljenje trostrukim IZO-staklom 4+16+4+16+4 s plinovitim punjenjem i trostrukim brtvljenjem. Bez ugrađene zaštite od sunca. U cijeni stavke obuhvatiti sve potpuno montirano i ugrađeno, sav pribor, pripadajući okov, elzet bravica, ključevi i sl. kao i ostakljenje za u cijelosti dovršen rad. Sav okov mora biti u tonu odabranog PVC profila. Zidarska dim. otvora 170/280 cm. Sve izmjere na licu mjesta. Dobavljač PVC stolarije je u obvezi dostaviti radionički nacrt s detaljima na ovjeru, što je sve obuhvaćeno stavkom.
|  |  | Shema stolarije 12 |  | kom | 1 |  | 0
B.2. | 15. |  | Dobava materijala, izrada i ugradba višedjelnog prozora s 2 zaokretno otklopnih krila. Dim zidarskog otvora 335/230 cm. U svemu ostalom kao st. B.6.1.
|  |  | Shema stolarije 13 |  | kom | 1 |  | 0
B.2. | 16. |  | Dobava materijala, izrada i ugradba višedjelnog prozora s 2 zaokretno otklopnih krila. Dim zidarskog otvora 200/230 cm. U svemu ostalom kao st. B.6.1.
|  |  | Shema stolarije 14 |  | kom | 1 |  | 0
B.2. | 17. |  | Dobava materijala, izrada i ugradba višedjelne staklene stijene s 2 zaokretno otklopna krila. Dim zidarskog otvora 377/300+250/80 cm. U svemu ostalom kao st. B.6.1.
|  |  | Shema stolarije 15 |  | kom | 1 |  | 0
B.2. | 18. |  | Dobava materijala, izrada i ugradba višedjelne staklene stijene. Gornja polovica stijene je ostakljena, doljna je puna. Dim zidarskog otvora 250/230 cm. U svemu ostalom kao st. B.6.1.
|  |  | Shema stolarije 16 |  | kom | 6 |  | 0
B.2. | 19. |  | Dobava materijala, izrada i ugradba ostakljene ulaznie stijene s dvokrilnim vratima izvedenih iz PVC profila s prekidom termičkog mosta. Vrata dvodijelna s 2 zaokretna krila. Otvaranje vrata prema vanjskom prostoru. Svi PVC profili u tonu i boji prema izboru projektanta. Ostakljenje trostrukim IZO-staklom 4+16+4+16+4 s plinovitim punjenjem i trostrukim brtvljenjem. Bez ugrađene zaštite od sunca. U cijeni stavke obuhvatiti sve potpuno montirano i ugrađeno, sav pribor, pripadajući okov, elzet bravica, ključevi i sl. kao i ostakljenje za u cijelosti dovršen rad. Sav okov mora biti u tonu odabranog PVC profila. Zidarska dim. otvora250/230 cm. Sve izmjere na licu mjesta. Dobavljač PVC stolarije je u obvezi dostaviti radionički nacrt s detaljima na ovjeru, što je sve obuhvaćeno stavkom.
|  |  | Shema stolarije 17 |  | kom | 1 |  | 0
B.2. | 20. |  | Dobava materijala, izrada i ugradba višedjelnog prozora s 1 zaokretno otklopnim krilom i 2 otklopnia krila. Dim zidarskog otvora 200/220 cm. U svemu ostalom kao st. B.6.1.
|  |  | Shema stolarije 18 |  | kom | 15 |  | 0
0
B.2. | 21. |  | Dobava materijala, izrada i ugradba ostakljenih balkonskih vrata s nadsvjetlom, izvedenih iz PVC profila s prekidom termičkog mosta. Vrata dvodijelna s 2 zaokretna krila. Otvaranje vrata prema vanjskom prostoru. Svi PVC profili u tonu i boji prema izboru projektanta. Ostakljenje trostrukim IZO-staklom 4+16+4+16+4 s plinovitim punjenjem i trostrukim brtvljenjem. Bez ugrađene zaštite od sunca. U cijeni stavke obuhvatiti sve potpuno montirano i ugrađeno, sav pribor, pripadajući okov, elzet bravica, ključevi i sl. kao i ostakljenje za u cijelosti dovršen rad. Sav okov mora biti u tonu odabranog PVC profila. Zidarska dim. otvora190/350 cm. Sve izmjere na licu mjesta. Dobavljač PVC stolarije je u obvezi dostaviti radionički nacrt s detaljima na ovjeru, što je sve obuhvaćeno stavkom.
|  |  | Shema stolarije 19 |  | kom | 1 |  | 0
B.2. | 22. |  | Dobava materijala, izrada i ugradba višedijelnog prozora s 2 otklopno zaokretna krila. Dim zidarskog otvora 370/150 cm. U svemu ostalom kao st. B.6.1.
|  |  | Shema stolarije 20 |  | kom | 1 |  | 0
B.2. | 23. |  | Dobava materijala, izrada i ugradba ostakljenih balkonskih vrata izvedenih iz PVC profila s prekidom termičkog mosta. Vrata su jednodjelna sa zaokretnim krilom. Otvaranje vrata prema unutarnjem prostoru. Svi PVC profili u tonu i boji prema izboru projektanta. Ostakljenje trostrukim IZO-staklom 4+16+4+16+4 s plinovitim punjenjem i trostrukim brtvljenjem. Bez ugrađene zaštite od sunca. U cijeni stavke obuhvatiti sve potpuno montirano i ugrađeno, sav pribor, pripadajući okov, elzet bravica, ključevi i sl. kao i ostakljenje za u cijelosti dovršen rad. Sav okov mora biti u tonu odabranog PVC profila. Zidarska dim. otvora 90/220 cm. Sve izmjere na licu mjesta. Dobavljač PVC stolarije je u obvezi dostaviti radionički nacrt s detaljima na ovjeru, što je sve obuhvaćeno stavkom.
|  |  | Shema stolarije 21 |  | kom | 1 |  | 0
B.2. | 24. |  | Dobava materijala, izrada i ugradba ostakljene ulaznie stijene s dvokrilnim vratima izvedenih iz PVC profila s prekidom termičkog mosta. Vrata dvodijelna s 2 zaokretna krila. Otvaranje vrata prema vanjskom prostoru. Svi PVC profili u tonu i boji prema izboru projektanta. Ostakljenje trostrukim IZO-staklom 4+16+4+16+4 s plinovitim punjenjem i trostrukim brtvljenjem. Bez ugrađene zaštite od sunca. U cijeni stavke obuhvatiti sve potpuno montirano i ugrađeno, sav pribor, pripadajući okov, elzet bravica, ključevi i sl. kao i ostakljenje za u cijelosti dovršen rad. Sav okov mora biti u tonu odabranog PVC profila. Zidarska dim. otvora250/230 cm. Sve izmjere na licu mjesta. Dobavljač PVC stolarije je u obvezi dostaviti radionički nacrt s detaljima na ovjeru, što je sve obuhvaćeno stavkom.
|  |  | Shema stolarije 22 |  | kom | 1 |  | 0
B.2. | 25. |  | Dobava materijala, izrada i ugradba ostakljene stijene s 6 otklopnih krila izvedenih iz PVC profila s prekidom termičkog mosta. Svi PVC profili u tonu i boji prema izboru projektanta. Ostakljenje trostrukim IZO-staklom 4+16+4+16+4 s plinovitim punjenjem i trostrukim brtvljenjem. Bez ugrađene zaštite od sunca. U cijeni stavke obuhvatiti sve potpuno montirano i ugrađeno, sav pribor, pripadajući okov, elzet bravica, ključevi i sl. kao i ostakljenje za u cijelosti dovršen rad. Sav okov mora biti u tonu odabranog PVC profila. Zidarska dim. otvora najviše 570/520 cm. Sve izmjere na licu mjesta. Dobavljač PVC stolarije je u obvezi dostaviti radionički nacrt s detaljima na ovjeru, što je sve obuhvaćeno stavkom.
|  |  | Shema stolarije 23 |  | kom | 1 |  | 0
B.2. | 26. |  | Dobava materijala, izrada i ugradba ostakljene stijene s 6 otklopnih krila izvedenih iz PVC profila s prekidom termičkog mosta. Svi PVC profili u tonu i boji prema izboru projektanta. Ostakljenje trostrukim IZO-staklom 4+16+4+16+4 s plinovitim punjenjem i trostrukim brtvljenjem. Bez ugrađene zaštite od sunca. U cijeni stavke obuhvatiti sve potpuno montirano i ugrađeno, sav pribor, pripadajući okov, elzet bravica, ključevi i sl. kao i ostakljenje za u cijelosti dovršen rad. Sav okov mora biti u tonu odabranog PVC profila. Zidarska dim. otvora najviše 290/520 cm. Sve izmjere na licu mjesta. Dobavljač PVC stolarije je u obvezi dostaviti radionički nacrt s detaljima na ovjeru, što je sve obuhvaćeno stavkom.
|  |  | Shema stolarije 24 |  | kom | 1 |  | 0
B.2. | 27. |  | Dobava materijala, izrada i montaža unutarnjih prozorskih klupčica širine 25-45 cm, dužine prema pripadajućim stolarskim stavkama, debljine 2,5 cm, s lagano zaobljenim rubnim profilom na unutarnjem dijelu prema prostorijama. Klupčice izvedene od medijapana i finalno obrađene akrilnom bojom i lakom na vodenoj osnovi za vanjsku upotrebu što je obuhvaćeno ovom stavkom. Boja i ton po izboru projektanta. Stavkom obuhvaćeno sve do potpune gotovosti. Obračun po m1 montiranih klupčica. |  | m1 | 400 |  | 0
B.2. |  |  | ALUMINIJSKA BRAVARIJA
Dobava i ugradnja novih vanjske bravarije izvedene od ALU profila s prekinutim toplinskim mostom, širine 59-65 mm. Boja profila bijela obična, standardna (RAL 9010 Pure White). Ostakljenje s ugrađenim troslojnim izo staklom 6/16Ar/c4/16Ar/c4 mm, dva stakla niskoemisivna, vanjsko staklo deblje zbog zaštite od buke, ispuna između stakala argonom, Ug<0,80 W/m2K, Uw<0,95 W/m2K, g=0,50. Sva vanjska bravarija se ugrađuje uz vanjski rub postojećeg zida, uz sidrenje u nosivu konstrukciju. Dobava i ugradnja uključeno s opšavima, kvakama, bravama, cilindrima, svim elementima spajanja i brtvljenja i svim ostalim da se bravarija postavi do potpune funkcionalnosti. Stavka uključuje dobavu i montažu dodatnih profila-okvira (prema prikazu u shemama).
Ugradnja vrata prema RAL smjernicama, sa sustavom brtvljenja unutarnjom (vodo i paronepropusnom) i vanjskom (vodonepropusnom, paropropusnom) elastičnom trakom i priključnim profilom, za spoj s fasadom.
Ulazna vrata trebaju biti opremljena hidrauličnim zatvaračima, montiranim pri vrhu glavnog krila, kako bi se spriječilo oštećivanje vanjske fasade. Zatvarači moraju imati slijedeće karakteristike: podešavanje snage zatvaranja na čeonoj strani (brzina i snaga zatvaranja), škare sa zaustavljačem, univerzalna za lijeva-desna vrata, kut otvaranja 90°. Na oba krila podna blokada (stoper).
B.2. | 28. |  | Dobava materijala, izrada i ugradba punih ulaznih vrata izvedenih iz ALU profila s prekidom termičkog mosta. Vrata dvodijelna s 2 zaokretna krila. Otvaranje vrata prema vanjskom prostoru. Svi ALU profili u tonu i boji prema izboru projektanta. U cijeni stavke obuhvatiti sve potpuno montirano i ugrađeno, sav pribor, pripadajući okov, elzet bravica, ključevi i sl. kao i ostakljenje za u cijelosti dovršen rad. Sav okov mora biti u tonu odabranog ALU profila. Zidarska dim. otvora190/210 cm. Sve izmjere na licu mjesta. Dobavljač ALU stolarije je u obvezi dostaviti radionički nacrt s detaljima na ovjeru, što je sve obuhvaćeno stavkom. |  |  |  | 0
|  |  | Shema stolarije 6 |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
B.2. | 29. |  | Dobava materijala, izrada i ugradba ostakljene ulaznie stijene s dvokrilnim vratima izvedenih iz ALU profila s prekidom termičkog mosta. Vrata dvodijelna s 2 zaokretna krila. Otvaranje vrata prema vanjskom prostoru. Svi ALU profili u tonu i boji prema izboru projektanta. Ostakljenje trostrukim IZO-staklom 4+16+4+16+4 s plinovitim punjenjem i trostrukim brtvljenjem. Bez ugrađene zaštite od sunca. U cijeni stavke obuhvatiti sve potpuno montirano i ugrađeno, sav pribor, pripadajući okov, elzet bravica, ključevi i sl. kao i ostakljenje za u cijelosti dovršen rad. Sav okov mora biti u tonu odabranog ALU profila. Zidarska dim. otvora250/230 cm. Sve izmjere na licu mjesta. Dobavljač ALU stolarije je u obvezi dostaviti radionički nacrt s detaljima na ovjeru, što je sve obuhvaćeno stavkom.
|  |  | Shema stolarije 22 |  | kom | 1 |  | 0
B.2. |  |  | OBRADA UNUTARNJIH ŠPALETA
B.2. | 30. |  | Na mjestu pomicanja stolarije prema van. Stavka uključuje pripremu, impregnaciju, zidarsku obradu doprozornika ili gletanje, te temeljni premaz i završni nalič 2x. Bojanje disperzivnom bijelom bojom unutarnjih špaleta, širina 30 cm, uključivo 20 cm uz rub.
[5 empty] | m2 | 140 |  | 0
B.2. |  |  | STOLARSKI I BRAVARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | 0
B.3. |  |  | FASADERSKI RADOVI
B.3. | 1. |  | Dobava, montaža, amortizacija i demontaža fasadne skele od bešavnih čel. cijevi i mosnica. Visina montaže do cca 16,0 m. Obračun tlocrtne projekcije vanjskog ruba skele na fasadu. U cijeni skele je i obveza izvoditelja da izradi statički proračun cijevne skele. U cijeni uključiti i ankere za pridržavanje skele. Skela se montira i demontira samo jednom, IZUZEV KOD POSEBNIH SLUČAJEVA ČIJU UTEMELJENOST PROCJENJUJE NADZORNA SLUŽBA, tehnologiju i radoslijed radova određuje sam izvoditelj radova.
Skele se moraju postaviti čvrste i stabilne po mjerama HTZ-a solidno međusobno povezane ukručene i osigurane od bilo kakvog pomicanja. Za skelu treba izvođač radova izraditi statički račun i nacrt montaže skele. Izvana se skela mora osigurati ogradom od dasaka na visinu do 1 m od radnog poda, zatim skelu povezati i ukrutiti protiv horizontalnog pomicanja. Skela mora biti opskrbljena sa prilazima i osiguranim penjalicama za pristup na skelu. Rastavljanje i skidanje skele vrši se oprezno spuštanjem i slaganjem svih dijelova na određeno mjesto vodeći računa da se ne ošteti izvedena fasada.
|  |  | JUG |  | m2 | 840 |  | 0
|  |  | ISTOK |  | m2 | 380 |  | 0
|  |  | SJEVER |  | m2 | 743 |  | 0
|  |  | ZAPAD |  | m2 | 452 |  | 0
0
B.3. | 2. |  | Dobava i ugradba materijala za izvedbu povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju "ETICS" do kompletne gotovosti zajedno sa obradom špaleta koju su obračunate u površinu fasade. Sastav gradjevinske konstrukcije (iznutra prema van) - polimerno cementno ljepilo (1900kg/m2) 0,40 cm - samogasivi ekspandirani polistiren EPS-F 70kPa (HRN EN13163) 20,00 cm - polimerna cementna žbuka s dva sloja sa alkalno otpornom PVC mrežicom (1760kg/m3) 0,50 cm - plemenita fasadna žbuka do 0,50 cm
|  |  | Kompletnu ETICS fasadu izvesti na pripremljenu i očišćenu postojeću. podlogu novih zidova. Polimerno cementno ljepilo, samogasivi ekspandirani polistiren i cementna žbuka s dodacima čine fasadni ETICS sistem, za koji izvođač radova mora imati odgovarajući dokument o kvaliteti. Prije ugradnje ekspandirani polistiren mora odležati na skladištu 90 dana, tj. mora biti dimenzionalno stabilan. Ekspandirani polistiren dodatno se mehanički pričvrršćuje za podlogu s 2 sidra na 1 m2. |  | m2 | 3000 |  | 0
B.3. | 3. |  | Izvedba vodoodbojne žbuke podnožja zgrade debljine 4-6 mm visine cca 30 cm. Na priređenu podlogu očišćenih površina zida nanosi se sloj hidroizolacije debljine 0,4 cm na koji se polaže toplinska izolacija od exstrudiranog polistirena (XPS) debljine 15 cm. Na izvedenu izolaciju nanosi se sloj vodoodbojne žbuke (kao teraplast ili odgovarajuće). Strukturu žbuke, detalje izvedbe i obrade, te debljinu zrnaca definirati i odabrati uz dogovor s projektantom. Obračun po m2 izvedenog podnožja zgrade. |  | m2 | 110 |  | 0
B.3. | 4. |  | TERMOVIZIJSKO SNIMANJE Termografsko snimanje zgrade i izrada termografskog izviješća od ovlaštene osobe za termografiju, nakon kompletno završenih radova na ovojnici zgrade.
[5 empty] | kompl. | 1
B.3. |  |  | FASADERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0
B. |  |  | OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
|  |  | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0
A.
|  |  | OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0
B.
|  |  | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0
A.+B.

## elektrotehnika
INVESTITOR: GRAD ZAGREB, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Dukljaninova 3
GRAĐEVINA: POŠTANSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA ŠKOLA, Trg J. F. Kennedyja 9, Zagreb
TROŠKOVNIK
ELEKTROTEHNIČKIH RADOVA
INSTALACIJA ZAŠTITE OD MUNJE
Poz. | Opis stavke | JM | Kol. | JC (Kn) | Ukupno (Kn)
1. | Dobava, postava i spajanje trake FeZn 20x3mm za uzemljenje metalnih masa solarnog sustava na krovu (uključene križne spojnice). | m | 30
2. | Dobava, montaža i spajanje novih elemenata kao zamjenu za neispravne i oštećene dijelove nakon demontaže zamjene pokrova:
2.1. | - traka FeZn 20x3mm | m | 500
2.2. | - spojnica traka | kom | 150
2.3. | - krovni nosač trake | kom | 900
2.4. | - spojnice za oluk | kom | 120
2.5. | - spojnice za žlijeb | kom | 120
2.6. | - betonske kocke s Inox nosačem Al vodiča | kom | 500
3. | Izrada projekta izvedenog stanja instalacije zaštite od munja. | komplet | 1
4. | Pregled i ispitivanje instalacije zaštite od djelovanja munje te izdavanje zapisnika o izvršenom pregledu i ispitivanju. | komplet | 1
INSTALACIJA ZAŠTITE OD MUNJE

## daljinsko očitavanje
INVESTITOR: GRAD ZAGREB, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Dukljaninova 3
GRAĐEVINA: POŠTANSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA ŠKOLA, Trg J. F. Kennedyja 9, Zagreb
TROŠKOVNIK
ZA DALJINSKO OČITANJE ENERGIJE
DALJINSKO OČITANJE ENERGIJE
Poz. | Opis stavke | JM | Kol. | JC (Kn) | Ukupno (Kn)
I. | VODA
1 | Nabava i ugradnja brojila sa impulsnim davačem | komad | 5
2 | Uređaj za prikupljanje podataka | komad | 5
3 | Programiranje i parametriranje uređaja | komad | 5
4 | Instalacijski pribor, uvodnice, kanalice, vodiči,nosači i ostali potrošni materijal | komad | 5
5 | Instalacija, puštanje u rad i testiranje rada sustava | komad | 5
| VODA | UKUPNO I.:
II. | ELEKTRIČNA ENERGIJA
1 | Uređaj za prikupljanje podataka | komad | 2
2 | Nabava i ugradnja impulsnog čitača za el. Energiju | komad | 2
3 | Programiranje i parametriranje uređaja | komad | 2
4 | Nabava i ugradnja opreme za galvansko odvajanje brojila od sustava za očitanje | komplet | 2
5 | Instalacijski pribor, uvodnice, kanalice, vodiči, nosači i ostali potrošni materijal | komplet | 2
6 | Instalacija, puštanje u rad i testiranje rada sustava | komplet | 2
| ELEKTRIČNA ENERGIJA | UKUPNO II.:
III. | PLIN
1. | Nabava i ugradnja brojila sa impulsnim davačem | komad | 1
2. | Uređaj za prikupljanje podataka | komad | 2
3. | Nabava i ugradnja impulsnog davača | komad | 2
4. | Programiranje i parametriranje uređaja | komad | 2
5. | Sigurnosna barijera | komad | 2
6. | EX zaštita instalacije | komad | 2
7. | Instalacijski pribor, uvodnice, kanalice, vodiči, nosači i ostali potrošni materijal | komad | 2
8. | Instalacija, puštanje u rad i testiranje rada sustava | komplet | 2
| PLIN | UKUPNO III.:
IV. | TOPLINSKA ENERGIJA
1. | Nabava i ugradnja kalorimetra sa impulsnim davačem | Komad | 5
2. | Uređaj za prikupljanje podataka | Komad | 5
3. | Programiranje i parametriranje uređaja | Komad | 5
4. | Sigurnosna barijera | Komad | 5
5. | EX zaštita instalacije | Komad | 5
6. | Instalacijski pribor, uvodnice, kanalice, vodiči, nosači i ostali potrošni materijal | Komad | 5
IV. | INSTALACIJA SUSTAVA
1 | Daljinska stanica | komad | 1
2 | Programiranje i parametriranje daljinske stanice | komad | 1
3 | Obnavljači signala | komplet | 2
4 | Nabava i ugradnja komunikacijskog preklopnika | komad | 1
5 | Instalacijski pribor, uvodnice, kanalice, vodiči, nosači i ostali potrošni materijal | komplet | 1
6 | Instalacija, puštanje u rad i testiranje rada sustava | komplet | 1
7 | Održavanje sustava | godina | 5
8 | Izrada tehničke dokumentacije ugrađenog sustava i ishođenje dozvole za daljinsko očitanje od komunalnih poduzeća. | komplet | 1
| INSTALACIJA SUSTAVA | UKUPNO IV.:
REKAPITULACIJA
I. | VODA
II. | ELEKTRIČNA ENERGIJA
III. | PLIN
IV. | INSTALACIJA SUSTAVA
| DALJINSKO OČITANJE ENERGIJE | UKUPNO:

## strojarstvo
INVESTITOR: GRAD ZAGREB, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Dukljaninova 3
GRAĐEVINA: POŠTANSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA ŠKOLA, Trg J. F. Kennedyja 9, Zagreb
TROŠKOVNIK
STROJARSKIH RADOVA
1. | CIRKULACIJSKE PUMPE RADIJATORSKOG GRIJANJA (90/70°C)
Poz. | Opis stavke | JM | Kol. | JC (Kn) | Ukupno (Kn)
1 | Cirkulacijska pumpa s elektronskom regulacijom broja okretaja kruga tople G_RA_S 90/70°C, komplet s protuprirubnicama te spojnim i brtvenim materijalom, nazivnog tlaka PN 10
V= 4,4 m³/h
H= 40 kPa
Nel= 0,31 kW / 1.37A
| 230 V / 50 Hz | kpl | 1
2 | Cirkulacijska pumpa s elektronskom regulacijom broja okretaja kruga tople G_RA_J 90/70°C, komplet s protuprirubnicama te spojnim i brtvenim materijalom, nazivnog tlaka PN 10
V= 4.9 m³/h
H= 100 kPa
Nel= 1,25 kW / 5,5A
| 230 V / 50 Hz | kpl | 1
3 | Elastičan element (kompenzator) za prigušivanje vibracija cirkulacijskih pumpi instalacije tople vode u kotlovnici, komplet sa protuprirubnicama spojnim i brtvenim materijalom, nazivnog tlaka PN10,
Sljedećih dimenzija i količina:
| DN 50 | kom. | 4
4 | Granski zaporni i mjerni ventil s mognučnoću predregulacije protoka u sustavu grijanja/hlađenja sa 360° rotirajućim mjernim priključcima i slavinom za ispust sa izborom smjera ispuštanja, odvojivim kolom ventila sa skalom za predpodešenje vidljivom iz raznih kuteva. Ugrađeni kuglasti ventil sa indikatorom položaja za funkciju zapornog ventila neovisan o sustavu za predpodešenje, priključak unutarnji navoj,
| G_RA_SD DN 40 (Kvs=26) | kom. | 2
5 | Prestrujni ventil s pred regulacijom (skalom za podešenje) za sustav grijanja, otvara s porastom razlike tlaka na ventilu. Priključak DN 15 unutarnji ili vanjski navoj, kutna ili ravna izvedba
| DN 25 (0.1-1.2 bar | kom | 2
6 | Leptirasta zaklopka za toplu vodu, nazivnog tlaka PN 10 komplet s protuprirubnicama te spojnim i brtvenim materijalom,
Sljedećih veličina i količina:
| DN 50 | kom. | 8
7 | Nepovratni ventil za vertikalnu i horizontalnu ugradnju za toplu vodu, nazivnog tlaka PN 10, komplet s protuprirubnicama te spojnim i brtvenim materijalom, proizvod kao "ARI Armaturen".
Sljedećih dimenzija i količina:
| DN 50 | kom. | 2
8 | Hvatač nečistoće za ugradnju za toplu vodu, nazivnog tlaka PN 10, komplet s protuprirubnicama te spojnim i brtvenim materijalom,
Sljedećih dimenzija i količina:
| DN 50 | kom. | 2
9 | Okrugli bimetalni termometar & 80 s navojnim priključkom 1/2" sa stražnje strane, komplet s kolčakom za ugradnju u cjevovod te spojnim i brtvenim materijalom
| 0 - 120 °C | kpl | 4
10 | Odzračni lonci V = 2 l izrađeni od čelične bešavne cijevi DN 125 (& 139,7 × 4,0), sa zatvorenim krajevima duljine 200 mm, komplet s odvodnom cijevi DN 15 (1/2") duljine oko 6 m, s leptir kuglastom slavinom DN 15 (1/2"), sve očišćeno i zaštićeno od korozije s dva premaza temeljne boje, završno obojano u bijelu boju. | kpl | 4
11 | Sabirni ljevci izrađeni od plastične cijevi s priključkom na instalaciju odvodnje s donje strane, te s priključcima za spajanje gumenih crijeva s gornje strane za potrebe ispusta i odzraka instalacije. Sve spojeve potrebno vodonepropusno silikonirati. | kpl | 1
12 | Srednje teške navojne cijevi (DIN 2440) s krajevima s cijevnim navojem sljedećih dimenzija i količina:
| DN 50 | m | 120
13 | Razni fazonski komadi, račve, prelazni komadi, redukcije, cijevna koljena, cijevni lukovi, klizne i čvrste točke, prirubnice, vijci i matice, izrada raznih cijevnih navoja, cijevni tuljci, proboji, rozete te ostali materijal za dovođenje kompletne instalacije u funkciju i pogonsko stanje. Cijevna koljena (hamburški lukovi) su od atestiranih bešavnih čeličnih cijevi, oblika prema DIN-u 2605 oblik A-90°, s radijusom savijanja R = 1,5 D. Cijevna koljena DN 20 i DN 15 izrađuju se savijanjem na licu mjesta.
| Stavka uključuje pomoćni spojni i brtveni materijal kao što su brtve, klingerit, kudjelja, firnis, vijci i matice, žica za autogeno zavarivanje, kisik, disuplin, te materijal koji nije specificiran, također sve u potrebnoj količini i kvaliteti. | kpl | 1
14 | Razni tipski, pocinčani materijal za ovješenje i učvrščenje (držači cjevovoda, obujmice, zavješenja, pričvrsnice, podupore te ostala pomoćna učvršćenja za montažu, uz potrebne matice i vijke) sa umecima za zvučnu izolaciju, sve u potrebnoj količini i kvaliteti | kg | 80
15 | Čišćenje čeličnih cijevi od korozije čeličnim četkama, premaz aktivnim naličem, očišćeno, osušeno otpadnim pamukom i dva puta minizirano minijem otpornim na temperaturu do 150 °C. | m2 | 10
16 | Bojenje neizoliranih čeličnih cijevi dva puta osnovnom bojom i lakirano lakom otpornim na temperature do 150 °C za tople cijevi, u boji koju odredi nadzorni organ. | m2 | 10
17 | Toplinska izolacija cijevnog razvoda instalacije grijanja u kotlovnici, prema DIN-u 4140, dio 1, cijevnom izolacijom iz negorivog materijala (od mineralnih vlakana) prema DIN-u 4102, dio 1, materijal za gradnju klase A. Predmetna izolacija je izrađena iz šalica od mineralnih vlakana, šalice uzdužno s jedne strane prorezane i kaširane, sve u zaštitnoj oblozi od Aluminijskog lima.
Stavkom obuhvatiti i predpripremljene dijelove za izoliranje pripadajućih fazonskih komada, koljena, ogranaka, cijevne armature, završnih manžeta i slično. Debljina izolacije za cjevovod dimenzija do DN 20 iznosi 20 mm, za cjevovod od DN20 do DN50 debljina izolacije jednaka je nazivnom promjeru cijevi, dok za cjevovode od DN65 do DN100 debljina izolacije iznosi 60 mm, a za cjevovode od DN125 i iznad debljina izolacije iznosi 80 mm.
Sve dostupne cjevovode označiti sa obojenim prstenovima za označavanje ili strelicama s oznakom smjera strujanja medija.
Sljedećih dimenzija i količina:
| DN 50 | m | 120
18 | Aksijalni cijevni kompenzator izrađen od nehrđajućeg čelika za kompenzaciju izduženja cjevovoda 60 mm, PN 10, sa prirubnicama i protuprirubnicama, dimenzija:
| DN 50 | kom. | 4
19 | Dobava i ugradnja ultrazvučnog mjerila toplinske i rashladne energije
| Nazivni protok: 4,4 -4,8 m3/h | kpl | 2
Nazivni tlak: 25 bar
Priključak: DN40
Napajanje mjerila je baterijsko, standard zaštite kučišta IP 54 ; par osjetnika Pt 500 / ф5.2mm; čahure za ugradnju osjetnijka od nehrđajućeg čelika L=85-120mm. Odobreni prema EN1434 i MID klasa 2 i 3. Prikaz na sučelju u MWh ; donja granica temperaturne razlike max. 3 K; optičko sučelje prema HRN EN 61107; komunikacija M-bus HRN EN 1434-3 mogućnost konfiguracije telegrama.
20 | Prodore instalacije tople vode kroz granice požarnih sektora brtviti atestiranim negorivim materijalom iste klase vatrootpornosti kao i vatrootpornost konstruktivnih elemenata kroz koje prolaze te cijevne instalacije, prema normi HRN DIN 4102/XI, klase EI 90. Primijeniti atestirani sustav brtvljenja s popratnim atestima.
| Odnosi se na sve cijevne instalacije tople vode unutar građevine (kotlovnica te svi ostali razvodi tople vode u građevini). | kpl | 1
21 | Troškovi prijevoza i uskladištenja specificirane opreme i materijala od mjesta nabavke do gradilišta, troškovi dovoza i odvoza alata potrebnog za montažu instalacije, svi prijenosi po gradilištu, te odvoz preostalog materijala, uključivo čišćenje gradilišta. | kpl | 1
22 | Montaža opreme, instalacije i svog navedenog materijala do pune pogonske gotovosti. Montažu opreme treba izvršiti prema uputama proizvođača. Montažu u svemu treba izvesti prema projektnim nacrtima, tehničkom opisu i ovom troškovniku, sa svim potrebnim sitnim montažnim materijalom. Radove treba izvesti stručna radna snaga uz stručni nadzor.
U cijeni montaže treba predvidjeti i sve potrebne skele, fiksne i pomične za rad na visini, sukladno postojećim propisima.
Nakon montaže vodenog dijela, obaviti tlačnu probu instalacije prema DIN-u 4756 uz sastavljanje odgovarajućeg zapisnika. Provesti trodnevni probni pogon instalacije i pogonske opreme, uz reguliranje svih uređaja od strane ovlaštenih osoba. Uključiti konačno puštanje instalacije u pogon zajedno sa svim potrebnim podešavanjima i mjerenjima, dokumentirati ovjerenim zapisnicima.
| Provesti grubo i fino balansiranje i umjeravanje pojedinih grana cjevovoda radi ravnomjernog rasporeda topline, uz potpuno postizanje projektom predviđenih parametara. Izvodi neovisna ovlaštena ustanova uz suglasnost nadzornog inženjera. Uključiti popratne zapisnike. | kpl | 1
23 | Natpisne pločice i samoljepljive naljepnice za označavanje opreme i elemenata cijevnog razvoda instalacije grijanja, u kontejnerski jedinici i na svim regulacijskim grupama po objektu.
| U stavku uključiti i izradu jedne police za odlaganje tehničke dokumentacije. | kpl | 1
1. | CIRKULACIJSKE PUMPE RADIJATORSKOG GRIJANJA (90/70°C)
2 | RADIJATORSKO GRIJANJE 90/70°C
Poz. | Opis stavke | JM | Kol. | JC (Kn) | Ukupno (Kn)
1 | Pločasti kompaktni radijatori iz čeličnog lima za radni tlak do 10 bara, površinski zaštićeni, isporučeni s tipskim ovjesnim priborom (radijatorskim odzračnim i ispusnm pipcem), te tvornički zatvorenim priključkom odnosno za klasičnu ugradnju ventila i prigušnica.
profil tip 21
| 400/600/66 | kpl | 10
| 500/600/66 | kpl | 4
| 600/600/66 | kpl | 6
| 700/600/66 | kpl | 22
| 800/600/66 | kpl | 15
| 900/600/66 | kpl | 19
| 1000/600/66 | kpl | 19
| 1200/600/66 | kpl | 11
| 1400/600/66 | kpl | 7
| 1600/600/66 | kpl | 13
2 | Tlačno neovisni termostatski radijatorski ventil s predregulacijskom skalom od 1-7 i N za podešavanje protoka od: 25-135l/h, certificiran prema EN215 za dvocijevne sustave grijanja s prisilnom cirkulacijom, za ugradnju na radijatore.
| DN15 kutna izvedba | kpl | 126
3 | Termostatska glava s plinskim punjenjem, za regulaciju temperature prostora, zaštitom od smrzavanja i mogućnošću ograničavanja i fiksiranja postavne vrijednosti temperature,predviđene za ugradnju u javne prostore s zaštitom od kređe i naknadnog podešavanje za ventile | kpl | 126
4 | Radijatorski zaporni ventil povrata (prigušnica) DN 15 za ugradnju u povrat radijatora, kutne ili ravne izvedbe | kpl | 126
5 | Srednje teške crne čelične cijevi tople vode izrađene prema HRN-DIN 2440, sa svim potrebnim ovjesnim, spojnim i brtvenim priborom, uključivo i prirubnice, cijevne obujmice s gumenim uloškom, hamburške lukove, cijevne tuljke, te klizne i čvrste točke.
| DN 15 | m | 1502
| DN 20 | m | 240
| DN 25 | m | 335
| DN 32 | m | 155
| DN 40 | m | 40
| DN 50 | m | 345
6 | Ličenje cjevovoda i oslonaca instalacije tople vode s dva premaza temeljnom bojom (siva+crvena), a vidljivih dijelova instalacije i lakom otpornim na temperaturu.
| Miniziranje sivom | m | 2617
| Miniziranje crvenom | m | 2617
| Lakiranje | m | 2617
7 | Prolazni regulacijski ventil neosjetljiv na utjecaj promjene dinamičkog tlaka sustava sa funkcijom podešenja protoka, sa ON/OFF elektrotermičkim pogonom za regulaciju ventila.
| (DN 20 od 180 do 900 l/h) | kom | 1
| (ET pogon, 230 V AC, bez napona zatvoren ) | kom | 1
| Spojnica DN 20 | kom | 2
8 | Dobava i ugradnja sobnog termostata sa LCD zaslonom.Termostat je za nadžbuknu žičanu ugradnju s sljedećim funkcijama: on/off; ljeto/zima; podešavanje temperature; tjedni timer. | kpl | 1
9 | Kabel za spoj ET pogona s sobnim termostatom
| PP-Y 2x0,75mm2 | m | 25
10 | Ugradnja automatskih odzračnih lončića
| DN 15 | kpl | 16
11 | Građevinska pripomoć, sa bušenjima, otvaranjem prodora za prolaz instalacija i ponovnim zatvaranjem u prvobitno stanje. U stavku uključeno skupljanje otpadnog materijala nastalog svim opisanim radovima, te odvoz i zbrinjavanje istog bez iznimke. | kpl. | 1
12 | Sitni potrošni i spojni materijal neophodan za ispravno izvođenje radova | kpl. | 1
13 | Transportni troškovi unutarnjeg i vanjskog transporta materijala i alata do mjesta ugradnje, te istovara i unutarnjeg transporta uvozne opreme. | kpl. | 1
14 | Punjenje cijevne instalacije | kpl. | 1
15 | Hladna tlačna proba cjelokupne toplovodne instalacije na ispitni tlak od 4,0 bara, u trajanju najmanje 48 sati. | kpl. | 1
16 | Montaža opreme, instalacije i svog navedenog materijala do pune pogonske gotovosti. Montažu opreme treba izvršiti prema uputama proizvođača. Montažu u svemu treba izvesti prema projektnim nacrtima, tehničkom opisu i ovom troškovniku, sa svim potrebnim sitnim montažnim materijalom. Radove treba izvesti stručna radna snaga uz stručni nadzor.U cijeni montaže treba predvidjeti i sve potrebne skele, fiksne i pomične za rad na visini, sukladno postojećim propisima.Provesti trodnevni probni pogon instalacije i pogonske opreme, uz reguliranje svih uređaja od strane ovlaštenih osoba. Uključiti konačno upuštanje instalacije u pogon zajedno sa svim potrebnim podešavanjima i mjerenjima, dokumentirati ovjerenim zapisnicima. Izvodi neovisna ovlaštena ustanova uz suglasnost nadzornog inženjera. Uključiti popratne zapisnike. | kpl. | 1
2 | RADIJATORSKO GRIJANJE 90/70°C
3 | REKUPERATORSKA JEDNICA
Poz. | Opis stavke | JM | Kol. | JC (Kn) | Ukupno (Kn)
1 | Dobava okruglog zračnog kanala i fazonski komadi za razvod zraka. Izrađeni od pocinčanog lima, komplet s bezbojnim silikonskim kitom, spojnicama, ovjesom, mrežicom i sličnim priborom za međusobno povezivanje. Debljine limova kanala prema DIN 24145.
ZRAČNI KANALI
| Ø 315 | m | 32
| Ø 355 | m | 22
| Ø 400 | m | 25
FAZONSKI KOMADI
KOLJENO 90
| Ø 315 | kom | 2
| Ø 355 | kom | 5
| Ø 400 | kom | 2
KOLJENO 45
| Ø 355 | kom | 2
| T KOMAD- 400/355/355 | kom | 2
0
2 | Dobava izolacije kanala za tlak u pločama debljine 13 mm, komplet s ostalim materijalom za toplinsku izolaciju kanala, obračunato po metru i komadu
ZRAČNI KANALI
| Ø 315 | m | 16
| Ø 355 | m | 15
| Ø 400 | m | 12
FAZONSKI KOMADI
KOLJENO 90
| Ø 315 | kom | 2
| Ø 355 | kom | 3
| Ø 400 | kom | 1
KOLJENO 45
| Ø 355 | kom | 1
| T KOMAD- 400/355/355 | kom | 1
3 | Dobava i ugradnja fleksibilne cijevi za odvod zraka, izrađena iz petslojne laminarne aluminijaste folije in čelične žične spirale. Maksimalna dužina po priključku iznosi 0,5m.
| Ø 355 | m | 1
4 | Dobava i ugradnja fleksibilne cijevi za dovod zraka, izrađena od petslojne laminarne aluminijaste folije in čelične žične spirale, sa toplinskom izolacijom debeline 25 mm u vanjskom plaštu. Maksimalna dužina po priključku iznosi 0,5m.
| Ø 315 | m | 2
| Ø 355 | m | 1
5 | Okrugli stropni krilasti zaokretni distributer s priključnom kutijom i horizontalnim priključkom, u boji prema odabiru arhitekta. | kom | 3
6 | Rešetka za odsis zraka, predviđena za ugradnju u spiro kanal. Lamele su izrađene od aluminijskog profila eloksiranog u prirodnoj boji i paralelne su s dužom stranicom rešetke (horizontalne). Šiber regulacijska zaklopka regulira količine zraka. Stavka obuhvaća ovjesni materijal i priključne kutije
| 125x825 | kom | 3
7 | Dobava visokoefikasne zračno-odsisne kompaktne podstropne rekuperatorske ventilacijske jedinice za dobavu i odsis zraka u prostor, s filterom svježeg i otpadnog zraka klase G4, pločastim izmjenjivačem, tlačnim i odsisnim ventilatorom, zaštitom od smrzavanja i dodatnim toplovodnim grijačem zraka. Jedinica je kompletirana sa svim potrebnim priključcima, odvodom kondenzata, elastičnim priključcima, priborom za ovjes na čeličnu konstrukciju, zidni regulator s ožičenjem. Koeficient povrata topline >70%.
| L ( m3/h)=1800 | kpl | 1
Δpext(Pa)=140
N=0,35kW x 2 ; U=230V/50Hz, I=6,0A
DxŠxV= 1700x1230x530 (*)
Toplovodni grijač: Qg=29,7kW, dp=20kPa, T=80/60C
U stavci uključen i zidni žičani upravljač
8 | Kabel za spoj rekuperatora s sobnim termostatom i cirkulacijskom pumpom
| PP-Y 2x0,75mm2 | m | 125
9 | Dobava prigušivača buke, zajedno s brtvenim i montažnim materijalom, proizvod MAICO
| ∅ 355, l=1000, | kom | 4
10 | Dobava okrugle kanalne regulacijske zaklopke
| ∅ 315 | kom | 3
11 | Dobava bakrenih cijevi za spoj rekuperatora na odvod kondenzata.
Cijena uključuje dobavu i montažu bakrenih cijevi u kompletu sa termoizolacijskih plaštom debljine 4 mm prema HRN EN 1756, sa svim potrebnim montažnim, ovjesnim, spojnim materijalom kao i fazonskim komadima. Slijedećih dimenzija:
| Φ 15 x 1 | m | 25
12 | Dobava sifona na PVC kanalizacijske cijevi u kompletu sa PVC cev fi50 - 6m i fazonskimi komadi | kom | 1
13 | Građevinska pripomoć, sa bušenjima, otvaranjem prodora za prolaz instalacija i ponovnim zatvaranjem u prvobitno stanje. U stavku uključeno skupljanje otpadnog materijala nastalog svim opisanim radovima, te odvoz i zbrinjavanje istog bez iznimke. | kpl. | 1
14 | Sitni potrošni i spojni materijal neophodan za ispravno izvođenje radova | kpl. | 1
15 | Transportni troškovi unutarnjeg i vanjskog transporta materijala i alata do mjesta ugradnje, te istovara i unutarnjeg transporta uvozne opreme. | kpl. | 1
16 | Montaža opreme, instalacije i svog navedenog materijala do pune pogonske gotovosti. Montažu opreme treba izvršiti prema uputama proizvođača. Montažu u svemu treba izvesti prema projektnim nacrtima, tehničkom opisu i ovom troškovniku, sa svim potrebnim sitnim montažnim materijalom. Radove treba izvesti stručna radna snaga uz stručni nadzor. U cijeni montaže treba predvidjeti i sve potrebne skele, fiksne i pomične za rad na visini, sukladno postojećim propisima. Provesti trodnevni probni pogon instalacije i pogonske opreme, uz reguliranje svih uređaja od strane ovlaštenih osoba. Uključiti konačno upuštanje instalacije u pogon zajedno sa svim potrebnim podešavanjima i mjerenjima, dokumentirati ovjerenim zapisnicima. Izvodi neovisna ovlaštena ustanova uz suglasnost nadzornog inženjera. Uključiti popratne zapisnike. | kpl. | 1
3 | REKUPERATORSKA JEDNICA
4 | DEMONTAŽA POSTOJEĆEG SUSTAVA GRIJANJA
Poz. | Opis stavke | JM | Kol. | JC (Kn) | Ukupno (Kn)
1 | Demontaža postojećih grijačih tijela (radijatora) s ovjesnim priborom i ventilima. U cijeni demontaže treba predvidjeti i sve potrebne skele, fiksne i pomične za rad na visini, sukladno postojećim propisima, sav sitni i potrošni materijal potreban za demontažu. | kom | 107
2 | Demontaža postojećeg cjevovoda grijaćih tijela s ovjesnim priborom. U cijeni demontaže treba predvidjeti i sve potrebne skele, fiksne i pomične za rad na visini, sukladno postojećim propisima, sav sitni i potrošni materijal potreban za demontažu. | kpl | 1
3 | Demontaža postojeće opreme u kotlovnici (cirkulacijske pumpe (3 kom)), toplinsku izolaciju, pripadnu armaturu s ovjesnim priborom i temeljima. U cijeni demontaže treba predvidjeti i sve potrebne skele, fiksne i pomične za rad na visini, sukladno postojećim propisima, sav sitni i potrošni materijal potreban za demontažu. | kpl | 1
4 | Prateći građevinski radovi sa uključenim bušenjem otvora u zidovima i podovima, kao i uspostave istih u prijašnje stanje. | kpl | 1
5 | Transportni troškovi unutarnjeg, vanjskog i vertikalnog transporta otpadne opreme, materijala i alata. | kpl | 1
6 | Odvoz građevinskog otpada i otpadnog materijala instalacija grijanja, hlađenja i ventilacije na odgovarajuću deponiju, udaljenu cca 20 km. | kpl | 1
4 | DEMONTAŽA POSTOJEĆEG SUSTAVA GRIJANJA
5 | ZAJEDNIČKE STAVKE
Poz. | Opis stavke | JM | Kol. | JC (Kn) | Ukupno (Kn)
1 | Kompletiranje valjane atestne dokumentacije, ispitnih listova, dokaza o kvaliteti i jamstvenih listova na isporučenu opremu, uređaje i instalaciju za sve sustave grijanja u objektu. Stavkom obuhvatiti i provođenje neophodnih ispitivanja i mjerenja od strane ovlaštenih ustanova s popratnim zapisnicima (tehnički pregled). Mjerenje i dokazivanje svih projektom predviđenih parametara mikroklime za sve tretirane prostore po sustavima. Izvodi neovisna ovlaštena ustanova uz suglasnost nadzornog inženjera. Uključiti popratne zapisnike i uvjerenja. | kpl | 1
2 | Projekt izvedenog stanja strojarskog projekta, uvezan u tri zasebna primjerka u papirnatom obliku i na CD-u. Projekt izvedenog stanja se izrađuje na temelju unesenih svih izmjena od strane izvođaća u jedan primjerak dokumentacije. Izrada pismenih uputa za rukovanje i održavanje za sve sustave grijanja, hlađenja i ventilacije korisnika zaduženog za predmetne instalacije. | kpl | 1
3 | Pripremno-završni radovi. Uvođenje u posao, upoznavanje s građevinom, obilježavanje prodora i proboja, građevinska pripomoć pri uspostavi prodora, šlicanja u zidovima, podovima, stropovima za prolaz i polaganje instalacija i usklađivanje s ostalim sudionicima u gradnji. Kontakti s nadzornom službom. Obuka koristnika sustava grijanja, hlađenja i ventilacije s popratnim zapisnicima. | kpl | 1
5 | ZAJEDNIČKE STAVKE
REKAPITUALCIJA STROJARSKIH RADOVA
1. | CIRKULACIJSKE PUMPE RADIJATORSKOG GRIJANJA (90/70°C)
2. | RADIJATORSKO GRIJANJE 90/70°C
3. | REKUPERATORSKA JEDNICA
4. | DEMONTAŽA POSTOJEĆEG SUSTAVA GRIJANJA
5. | ZAJEDNIČKE STAVKE
STROJARSKI RADOVI UKUPNO:

## rekapitulacija
INVESTITOR: GRAD ZAGREB, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Dukljaninova 3
GRAĐEVINA: POŠTANSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA ŠKOLA, Trg J. F. Kennedyja 9, Zagreb
R E K A P I T U L A C I J A
GRAĐEVINSKOOBRTNIČKI RADOVI
ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE I RADOVI
SUSTAV DALJINSKOG OČITAVANJA POTROŠNJE ENERGENATA
STROJARSKE INSTALACIJE I RADOVI
UKUPNO
PDV (25%)
S V E U K U P N O