## TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK ZA OKVIRNI SPORAZUM
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina-Predviđena | Jedinična cijena | Ukupno
1 | Doprema materijala, priprema gradilišta, regulacija prometa, završno čišćenje gradilišta, otprema suvišnog montažnog materijala. | kom | 900
2 | Rezanje asfalta. | m' | 5200
3 | Raskapanje asfaltne površine debljine do 8 cm s podlogom od makadama te odvozom suvišne zemlje na gradsku planirku na udaljenost do 25 km. | m2 | 1600
4 | Raskapanje asfaltne površine debljine do 8 cm s betonskom podlogom te odvozom suvišne zemlje na gradsku planirku na udaljenost do 25 km. | m2 | 55
5 | Raskapanje betonske podloge debljine 10-20 cm. | m2 | 20
6 | Raskapanje betonske podloge debljine 10-30 cm. | m2 | 15
7 | Raskapanje zastora od opločnika debljine 5-8 cm s makadamskom podlogom. | m2 | 20
8 | Iskop rova širine 60 cm izvan prometnih površina u zemlji C kategorije za priključak DN 32 mm. Uključeno zatrpavanje i zbijanje rova. | m' | 1150
9 | Iskop rova širine 80 cm izvan prometnih površina u zemlji C kategorije za priključak DN 50-80 mm. Uključeno zatrpavanje i zbijanje rova. | m' | 500
10 | Iskop rova širine 80 cm izvan prometnih površina u zemlji C kategorije za priključak DN 100 mm i više, uračunato zatrpavanje ispod i oko cijevi pijeskom. Uključeno zatrpavanje i zbijanje rova. | m' | 100
11 | Iskop rova širine 60 cm izvan prometnih površina u zemlji B kategorije za priključak DN 32 mm. Uključeno zatrpavanje i zbijanje rova. | m' | 100
12 | Iskop rova širine 80 cm izvan prometnih površina u zemlji B kategorije za priključak DN 50-80 mm. Uključeno zatrpavanje i zbijanje rova. | m' | 100
13 | Iskop rova širine 80 cm izvan prometnih površina u zemlji B kategorije za priključak DN 100 mm i više, uračunato zatrpavanje ispod i oko cijevi pijeskom. Uključeno zatrpavanje i zbijanje rova. | m' | 100
14 | Iskop rova širine 60 cm u prometnim površinama u zemlji C kategorije za priključak DN 32 mm. Uključeno zatrpavanje zamjenskim kamenim materijalom i zbijanje rova. | m' | 2500
15 | Iskop rova širine 80 cm u prometnim površinama u zemlji C kategorije za priključak DN 50-80 mm. Uključeno zatrpavanje zamjenskim kamenim materijalom i zbijanje rova. | m' | 600
16 | Iskop rova širine 80 cm u prometnim površinama u zemlji C kategorije za priključak DN 100 mm i više, uračunato zatrpavanje ispod i oko cijevi pijeskom. Uključeno zatrpavanje zamjenskim kamenim materijalom i zbijanje rova. | m' | 300
17 | Iskop rova širine 60 cm u prometnim površinama u zemlji B kategorije za priključak DN 32 mm. Uključeno zatrpavanje zamjenskim kamenim materijalom i zbijanje rova. | m' | 100
18 | Iskop rova širine 80 cm u prometnim površinama u zemlji B kategorije za priključak DN 50-80 mm. Uključeno zatrpavanje zamjenskim kamenim materijalom i zbijanje rova. | m' | 100
19 | Iskop rova širine 80 cm u prometnim površinama u zemlji B kategorije za priključak DN 100 mm i više, uračunato zatrpavanje ispod i oko cijevi pijeskom. Uključeno zatrpavanje zamjenskim kamenim materijalom i zbijanje rova. | m' | 100
20 | Nabava, doprema i ugradnja PVC zaštitne cijevi, DN 75 mm. | m' | 4500
21 | Nabava, doprema i ugradnja PVC zaštitne cijevi, DN 110 mm. | m' | 800
22 | Nabava, doprema i ugradnja PVC zaštitne cijevi, DN 125 mm. | m' | 300
23 | Nabava, doprema i ugradnja PVC zaštitne cijevi, DN 160 mm. | m' | 50
24 | Nabava, doprema i ugradnja PVC zaštitne cijevi, DN 200 mm. | m' | 50
25 | Nabava, doprema i ugradnja PVC zaštitne cijevi, DN 300 mm. | m' | 50
26 | Nabava, doprema i ugradnja spojnog voda od PEHD cijevi bušenjem, DN 32 mm, vanjski promjer cijevi - Ø 40 mm. | m' | 4500
27 | Nabava, doprema i ugradnja spojnog voda od PEHD cijevi bušenjem, DN 50 mm, vanjski promjer cijevi - Ø 63 mm. | m' | 800
28 | Nabava, doprema i ugradnja spojnog voda od PEHD cijevi bušenjem, DN 80 mm, vanjski promjer cijevi - Ø 90 mm. | m' | 300
29 | Nabava, doprema i ugradnja spojnog voda od PEHD cijevi bušenjem, DN 100 mm, vanjski promjer cijevi - Ø 125 mm. | m' | 300
30 | Nabava, doprema i ugradnja spojnog voda od PEHD cijevi bušenjem, DN 150 mm, vanjski promjer cijevi - Ø 160 mm. | m' | 200
31 | Nabava, doprema i ugradnja spojnog voda od PEHD cijevi bušenjem, DN 200 mm, vanjski promjer cijevi - Ø 225 mm. | m' | 50
32 | Nabava, doprema i ugradnja spojnog voda od PEHD cijevi bušenjem, DN 250 mm, vanjski promjer cijevi - Ø 280 mm. | m' | 50
33 | Nabava, doprema materijala i montaža čvora priključka DN 32 mm bušenjem, za PEHD i PVC cjevovode, DN 90/32 mm. | kom | 5
34 | Nabava, doprema materijala i montaža čvora priključka DN 32 mm bušenjem, za PEHD i PVC cjevovode, DN 110/32 mm. | kom | 150
35 | Nabava, doprema materijala i montaža čvora priključka DN 32 mm bušenjem, za PEHD i PVC cjevovode, DN 125/32 mm. | kom | 10
36 | Nabava, doprema materijala i montaža čvora priključka DN 32 mm bušenjem, za PEHD i PVC cjevovode, DN 160/32 mm. | kom | 80
37 | Nabava, doprema materijala i montaža čvora priključka DN 32 mm bušenjem, za PEHD i PVC cjevovode, DN 225/32 mm. | kom | 15
38 | Nabava, doprema materijala i montaža čvora priključka DN 32 mm bušenjem, za PEHD i PVC cjevovode, DN 280/32 mm. | kom | 10
39 | Nabava, doprema materijala i montaža čvora priključka DN 32 mm bušenjem, za PEHD i PVC cjevovode, DN 315/32 mm. | kom | 5
40 | Nabava, doprema materijala i montaža čvora priključka DN 32 mm bušenjem, za cjevovode od nod. lijeva, AC i čelika, DN 80/32 mm. | kom | 10
41 | Nabava, doprema materijala i montaža čvora priključka DN 32 mm bušenjem, za cjevovode od nod. lijeva, AC i čelika, DN 100/32 mm. | kom | 50
42 | Nabava, doprema materijala i montaža čvora priključka DN 32 mm bušenjem, za cjevovode od nod. lijeva, AC i čelika, DN 125/32 mm. | kom | 5
43 | Nabava, doprema materijala i montaža čvora priključka DN 32 mm bušenjem, za cjevovode od nod. lijeva, AC i čelika, DN 150/32 mm. | kom | 30
44 | Nabava, doprema materijala i montaža čvora priključka DN 32 mm bušenjem, za cjevovode od nod. lijeva, AC i čelika, DN 200/32 mm. | kom | 10
45 | Nabava, doprema materijala i montaža čvora priključka DN 32 mm bušenjem, za cjevovode od nod. lijeva, AC i čelika, DN 250/32 mm. | kom | 5
46 | Nabava, doprema materijala i montaža čvora priključka DN 32 mm bušenjem, za cjevovode od nod. lijeva, AC i čelika, DN 300/32 mm. | kom | 2
47 | Nabava, doprema materijala i montaža čvora priključka DN 32 mm bušenjem, za cjevovode od nod. lijeva, AC i čelika, DN 350/32 mm. | kom | 2
48 | Nabava, doprema materijala i montaža čvora priključka DN 50 mm bušenjem, za PEHD i PVC cjevovode, DN 110/50 mm. | kom | 5
49 | Nabava, doprema materijala i montaža čvora priključka DN 50 mm bušenjem, za PEHD i PVC cjevovode, DN 125/50 mm. | kom | 5
50 | Nabava, doprema materijala i montaža čvora priključka DN 50 mm bušenjem, za PEHD i PVC cjevovode, DN 160/50 mm. | kom | 5
51 | Nabava, doprema materijala i montaža čvora priključka DN 50 mm bušenjem, za PEHD i PVC cjevovode, DN 225/50 mm. | kom | 5
52 | Nabava, doprema materijala i montaža čvora priključka DN 50 mm bušenjem, za PEHD i PVC cjevovode, DN 280/50 mm. | kom | 2
53 | Nabava, doprema materijala i montaža čvora priključka DN 50 mm bušenjem, za PEHD i PVC cjevovode, DN 315/50 mm. | kom | 2
54 | Nabava, doprema materijala i montaža čvora priključka DN 50 mm bušenjem, za cjevovode od nod. lijeva, AC i čelika, DN 100/50 mm. | kom | 20
55 | Nabava, doprema materijala i montaža čvora priključka DN 50 mm bušenjem, za cjevovode od nod. lijeva, AC i čelika, DN 125/50 mm. | kom | 5
56 | Nabava, doprema materijala i montaža čvora priključka DN 50 mm bušenjem, za cjevovode od nod. lijeva, AC i čelika, DN 150/50 mm. | kom | 5
57 | Nabava, doprema materijala i montaža čvora priključka DN 50 mm bušenjem, za cjevovode od nod. lijeva, AC i čelika, DN 200/50 mm. | kom | 5
58 | Nabava, doprema materijala i montaža čvora priključka DN 50 mm bušenjem, za cjevovode od nod. lijeva, AC i čelika, DN 250/50 mm. | kom | 5
59 | Nabava, doprema materijala i montaža čvora priključka DN 50 mm bušenjem, za cjevovode od nod. lijeva, AC i čelika, DN 300/50 mm. | kom | 5
60 | Nabava, doprema materijala i montaža čvora priključka DN 50 mm bušenjem, za cjevovode od nod. lijeva, AC i čelika, DN 350/50 mm. | kom | 2
61 | Nabava, doprema materijala i montaža čvora priključka DN 32 mm, sa utično zaokretnim spojem, za PEHD/PVC cjevovode, DN 63/32 mm. | kom | 2
62 | Nabava, doprema materijala i montaža čvora priključka DN 32 mm, sa utično zaokretnim spojem, za PEHD/PVC cjevovode, DN 90/32 mm. | kom | 5
63 | Nabava, doprema materijala i montaža čvora priključka DN 32 mm, sa utično zaokretnim spojem, za PEHD/PVC cjevovode, DN 110/32 mm. | kom | 200
64 | Nabava, doprema materijala i montaža čvora priključka DN 32 mm, sa utično zaokretnim spojem, za PEHD/PVC cjevovode, DN125/32 mm. | kom | 10
65 | Nabava, doprema materijala i montaža čvora priključka DN 32 mm, sa utično zaokretnim spojem, za PEHD/PVC cjevovode, DN 160/32 mm. | kom | 90
66 | Nabava, doprema materijala i montaža čvora priključka DN 32 mm, sa utično zaokretnim spojem, za PEHD/PVC cjevovode, DN 225/32 mm. | kom | 15
67 | Nabava, doprema materijala i montaža čvora priključka DN 32 mm, sa utično zaokretnim spojem, za cjevovode od nodularnog lijeva, AC i čelika, DN 80/32 mm. | kom | 10
68 | Nabava, doprema materijala i montaža čvora priključka DN 32 mm, sa utično zaokretnim spojem, za cjevovode od nodularnog lijeva, AC i čelika, DN 100/32 mm. | kom | 55
69 | Nabava, doprema materijala i montaža čvora priključka DN 32 mm, sa utično zaokretnim spojem, za cjevovode od nodularnog lijeva, AC i čelika, DN 125/32 mm. | kom | 5
70 | Nabava, doprema materijala i montaža čvora priključka DN 32 mm, sa utično zaokretnim spojem, za cjevovode od nodularnog lijeva, AC i čelika, DN 150/32 mm. | kom | 30
71 | Nabava, doprema materijala i montaža čvora priključka DN 32 mm, sa utično zaokretnim spojem, za cjevovode od nodularnog lijeva, AC i čelika, DN 200/32 mm. | kom | 10
72 | Nabava, doprema materijala i montaža čvora priključka DN 32 mm, sa utično zaokretnim spojem, za cjevovode od nodularnog lijeva, AC i čelika, DN 250/32 mm. | kom | 5
73 | Nabava, doprema materijala i montaža čvora priključka DN 32 mm, sa utično zaokretnim spojem, za cjevovode od nodularnog lijeva, AC i čelika, DN 300/32 mm. | kom | 2
74 | Nabava, doprema materijala i montaža čvora priključka DN 32 mm, sa utično zaokretnim spojem, za cjevovode od nodularnog lijeva, AC i čelika, DN 350/32 mm. | kom | 2
75 | Nabava, doprema materijala i montaža čvora priključka DN 50 mm, sa utično zaokretnim spojem, za PEHD/PVC cjevovode, DN 90/50 mm. | kom | 5
76 | Nabava, doprema materijala i montaža čvora priključka DN 50 mm, sa utično zaokretnim spojem, za PEHD/PVC cjevovode, DN 110/50 mm. | kom | 5
77 | Nabava, doprema materijala i montaža čvora priključka DN 50 mm, sa utično zaokretnim spojem, za PEHD/PVC cjevovode, DN 125/50 mm. | kom | 5
78 | Nabava, doprema materijala i montaža čvora priključka DN 50 mm, sa utično zaokretnim spojem, za PEHD/PVC cjevovode, DN 160/50 mm. | kom | 5
79 | Nabava, doprema materijala i montaža čvora priključka DN 50 mm, sa utično zaokretnim spojem, za PEHD/PVC cjevovode, DN225/50 mm. | kom | 5
80 | Nabava, doprema materijala i montaža čvora priključka DN 50 mm, sa utično zaokretnim spojem, za cjevovode od nodularnog lijeva, AC i čelika, DN 80/50 mm. | kom | 5
81 | Nabava, doprema materijala i montaža čvora priključka DN 50 mm, sa utično zaokretnim spojem, za cjevovode od nodularnog lijeva, AC i čelika, DN 100/50 mm. | kom | 20
82 | Nabava, doprema materijala i montaža čvora priključka DN 50 mm, sa utično zaokretnim spojem, za cjevovode od nodularnog lijeva, AC i čelika, DN 125/50 mm. | kom | 5
83 | Nabava, doprema materijala i montaža čvora priključka DN 50 mm, sa utično zaokretnim spojem, za cjevovode od nodularnog lijeva, AC i čelika, DN 150/50 mm. | kom | 5
84 | Nabava, doprema materijala i montaža čvora priključka DN 50 mm, sa utično zaokretnim spojem, za cjevovode od nodularnog lijeva, AC i čelika, DN 200/50 mm. | kom | 5
85 | Nabava, doprema materijala i montaža čvora priključka DN 50 mm, sa utično zaokretnim spojem, za cjevovode od nodularnog lijeva, AC i čelika, DN 250/50 mm. | kom | 5
86 | Nabava, doprema materijala i montaža čvora priključka DN 50 mm, sa utično zaokretnim spojem, za cjevovode od nodularnog lijeva, AC i čelika, DN 300/50 mm. | kom | 5
87 | Nabava, doprema materijala i montaža čvora priključka DN 50 mm, sa utično zaokretnim spojem, za cjevovode od nodularnog lijeva, AC i čelika, DN 350/50 mm. | kom | 2
88 | Nabava, doprema materijala i izvedba čvora priključka DN 80 mm bušenjem, DN 100/80 mm. | kom | 10
89 | Nabava, doprema materijala i izvedba čvora priključka DN 80 mm bušenjem, DN 125/80 mm. |  | 5
90 | Nabava, doprema materijala i izvedba čvora priključka DN 80 mm bušenjem, DN 150/80 mm. | kom | 10
91 | Nabava, doprema materijala i zvedba čvora priključka DN 80 mm bušenjem, DN 200/80 mm. | kom | 10
92 | Nabava, doprema materijala i izvedba čvora priključka DN 80 mm bušenjem, DN 250/80 mm. | kom | 5
93 | Nabava, doprema materijala i izvedba čvora priključka DN 80 mm bušenjem, DN 300/80 mm. | kom | 2
94 | Nabava, doprema materijala i izvedba čvora priključka DN 80 mm bušenjem, DN 350/80 mm. | kom | 2
95 | Nabava, doprema materijala i izvedba čvora priključka DN 100 mm bušenjem, DN 100/100 mm. | kom | 2
96 | Nabava, doprema materijala i izvedba čvora priključka DN 100 mm bušenjem, DN 125/100 mm. | kom | 2
97 | Nabava, doprema materijala i izvedba čvora priključka DN 100 mm bušenjem, DN 150/100 mm. | kom | 5
98 | Nabava, doprema materijala i izvedba čvora priključka DN 100 mm bušenjem, DN 200/100 mm. | kom | 5
99 | Nabava, doprema materijala i izvedba čvora priključka DN 100 mm bušenjem, DN 225/100 mm. | kom | 2
100 | Nabava, doprema materijala i izvedba čvora priključka DN 100 mm bušenjem, DN 250/100 mm. | kom | 5
101 | Nabava, doprema materijala i izvedba čvora priključka DN 100 mm bušenjem, DN 300/100 mm. | kom | 2
102 | Nabava, doprema materijala i izvedba čvora priključka DN 100 mm bušenjem, DN 350/100 mm. | kom | 2
103 | Nabava, doprema materijala i izvedba čvora priključka DN 150 mm bušenjem, DN 150/150 mm. | kom | 5
104 | Nabava, doprema materijala i izvedba čvora priključka DN 150 mm bušenjem, DN 200/150 mm. | kom | 5
105 | Nabava, doprema materijala i izvedba čvora priključka DN 150 mm bušenjem, DN 225/150 mm. | kom | 5
106 | Nabava, doprema materijala i izvedba čvora priključka DN 100 mm bušenjem, DN 250/150 mm. | kom | 5
107 | Nabava, doprema materijala i izvedba čvora priključka DN 150 mm bušenjem, DN 300/150 mm. | kom | 2
108 | Nabava, doprema materijala i izvedba čvora priključka DN 150 mm bušenjem, DN 350/150 mm. | kom | 2
109 | Nabava, doprema materijala i izvedba čvora priključka rezanjem, DN 80/50 mm. | kom | 2
110 | Nabava, doprema materijala i izvedba čvora priključka rezanjem, DN 100/50 mm. | kom | 2
111 | Nabava, doprema materijala i izvedba čvora priključka rezanjem, DN 125/50 mm. | kom | 2
112 | Nabava, doprema materijala i izvedba čvora priključka rezanjem, DN 150/50 mm. | kom | 2
113 | Nabava, doprema materijala i izvedba čvora priključka rezanjem, DN 200/50 mm. | kom | 2
114 | Nabava, doprema materijala i izvedba čvora priključka rezanjem, DN 80/80 mm. | kom | 2
115 | Nabava, doprema materijala i izvedba čvora priključka rezanjem, DN 100/80 mm. | kom | 2
116 | Nabava, doprema materijala i izvedba čvora priključka rezanjem, DN 125/80 mm. | kom | 2
117 | Nabava, doprema materijala i izvedba čvora priključka rezanjem, DN 150/80 mm. | kom | 2
118 | Nabava, doprema materijala i izvedba čvora priključka rezanjem, DN 200/80 mm. | kom | 2
119 | Nabava, doprema materijala i izvedba čvora priključka rezanjem, DN 250/80 mm. | kom | 2
120 | Nabava, doprema materijala i izvedba čvora priključka rezanjem, DN 300/80 mm. | kom | 2
121 | Nabava, doprema materijala i izvedba čvora priključka rezanjem, DN 100/100 mm. | kom | 2
122 | Nabava, doprema materijala i izvedba čvora priključka rezanjem, DN 125/100 mm. | kom | 2
123 | Nabava, doprema materijala i izvedba čvora priključka rezanjem, DN 150/100 mm. | kom | 2
124 | Nabava, doprema materijala i izvedba čvora priključka rezanjem, DN 200/100 mm. | kom | 2
125 | Nabava, doprema materijala i izvedba čvora priključka rezanjem, DN 250/100 mm. | kom | 2
126 | Nabava, doprema materijala i izvedba čvora priključka rezanjem, DN 300/100 mm. | kom | 2
127 | Nabava, doprema materijala i izvedba čvora priključka rezanjem, DN 350/100 mm. | kom | 2
128 | Nabava, doprema materijala i izvedba čvora priključka rezanjem, DN 150/150 mm. | kom | 2
129 | Nabava, doprema materijala i izvedba čvora priključka rezanjem, DN 200/150 mm. | kom | 2
130 | Nabava, doprema materijala i izvedba čvora priključka rezanjem, DN 250/150 mm. | kom | 2
131 | Nabava, doprema materijala i izvedba čvora priključka rezanjem, DN 300/150 mm. | kom | 2
132 | Nabava, doprema materijala i izvedba čvora priključka rezanjem, DN 200/200 mm. | kom | 1
133 | Nabava, doprema materijala i izvedba čvora priključka rezanjem, DN 250/200 mm. | kom | 2
134 | Nabava, doprema materijala i izvedba čvora priključka rezanjem, DN 300/200 mm. | kom | 1
135 | Nabava, doprema materijala i izvedba čvora priključka rezanjem, DN 350/200 mm. | kom | 2
136 | Nabava, doprema materijala i izvedba čvora priključka rezanjem, DN 250/250 mm. | kom | 2
137 | Nabava, doprema materijala i izvedba čvora priključka rezanjem, DN 300/250 mm. | kom | 2
138 | Izvedba čvora priključka rezanjem, uključivo sav materijal, ugradbu EVO zasuna na priključku i 2 EVO zasuna na cjevovodu, prijenos materijala na gradilištu do 50 m, spuštanje u rov i montaža, DN 200/200. | kom | 1
139 | Izvedba čvora priključka rezanjem, uključivo sav materijal, ugradbu EVO zasuna na priključku i 2 EVO zasuna na cjevovodu, prijenos materijala na gradilištu do 50 m, spuštanje u rov i montaža, DN 250/200. | kom | 1
140 | Izvedba čvora priključka rezanjem, uključivo sav materijal, ugradbu EVO zasuna na priključku i 2 EVO zasuna na cjevovodu, prijenos materijala na gradilištu do 50 m, spuštanje u rov i montaža, DN 250/250. | kom | 1
141 | Montažni radovi u vodomjernom oknu, priključak DN 32 mm, vodomjer VM 20-5 - kom 1. | kom | 10
142 | Montažni radovi u vodomjernom oknu, priključak DN 50 mm, spojnica za PEHD i X DN 50 mm. | kom | 1
143 | Montažni radovi u vodomjernom oknu, priključak DN 50 mm, spojnica za PEHD,FF i X DN 50 mm. | kom | 1
144 | Montažni radovi u vodomjernom oknu, priključak DN 80 mm, spojnica za PEHD i X DN 80 mm. | kom | 1
145 | Montažni radovi u vodomjernom oknu, priključak DN 80 mm, spojnica za PEHD, FF i X DN 80 mm. | kom | 1
146 | Montažni radovi u vodomjernom oknu, priključak DN 100 mm, spojnica za PEHD i X DN 100 mm. | kom | 1
147 | Montažni radovi u vodomjernom oknu, priključak DN 100 mm, spojnica za PEHD, FF i X DN 100 mm. | kom | 1
148 | Demontaža postojećeg vodomjera u vodomjernom oknu. | kom | 10
149 | Montaža fazona i armatura u vodomjernom oknu-priključak DN 32 mm, vodomjer DN 25 mm, ZOPT EC DN 32 mm, s hvatačem nečistoća DN 32 mm ispred ZOPT-a. | kom | 2
150 | Montažni radovi u vodomjernom oknu, priključak DN 150 mm, spojnica za PEHD i X DN 150 mm. | kom | 2
151 | Montažni radovi u vodomjernom oknu, priključak DN 150 mm, spojnica za PEHD, FF i X DN 150 mm. | kom | 2
152 | Montažni radovi u vodomjernom oknu, priključak DN 200 mm, spojnica za PEHD i X DN 200 mm. | kom | 2
153 | Montažni radovi u vodomjernom oknu, priključak DN 200 mm, spojnica za PEHD, FF i X DN 200 mm. | kom | 2
154 | Montažni radovi u vodomjernom oknu, priključak DN 250 mm, spojnica za PEHD i X DN 250 mm. | kom | 2
155 | Montažni radovi u vodomjernom oknu, priključak DN 250 mm, spojnica za PEHD, FF i X DN 250 mm. | kom | 2
156 | Montaža fazona i armatura u vodomjernom oknu - priključak DN 32 mm - samo čep na kraju spojnog voda. | kom | 10
157 | Umrtvljenje postojećeg kućnog priključka, priključak DN 32 mm. | kom | 50
158 | Umrtvljenje postojećeg kućnog priključka, priključak DN 50 mm. | kom | 5
159 | Umrtvljenje postojećeg kućnog priključka, priključak DN 80 mm. | kom | 5
160 | Umrtvljenje postojećeg kućnog priključka, priključak DN 100 mm. | kom | 5
161 | Umrtvljenje postojećeg kućnog priključka, priključak DN 150 mm. | kom | 2
162 | Umrtvljenje postojećeg kućnog priključka, priključak DN 200 mm. | kom | 2
163 | Umrtvljenje postojećeg kućnog priključka, priključak DN 250 mm. | kom | 2
164 | Umrtvljenje postojećeg kućnog priključka, priključak DN 300 mm. | kom | 2
165 | Umrtvljenje postojećeg kućnog priključka, priključak DN 350 mm. | kom | 2
166 | Bušenje trupa ceste za izvedbu vodovodnog priključka na mjestima gdje prijekop nije moguć, DN 80 mm - priključak DN 32 mm. | m' | 20
167 | Bušenje trupa ceste za izvedbu vodovodnog priključka na mjestima gdje prijekop nije moguć, DN 110 mm - priključak DN 50 mm. | m' | 20
168 | Bušenje trupa ceste za izvedbu vodovodnog priključka na mjestima gdje prijekop nije moguć, DN 125 mm - priključak DN 80 mm. | m' | 20
169 | Bušenje trupa ceste za izvedbu vodovodnog priključka na mjestima gdje prijekop nije moguć, DN 160 mm - priključak DN 100 mm. | m' | 20
170 | Bušenje trupa ceste za izvedbu vodovodnog priključka na mjestima gdje prijekop nije moguć, DN 200 mm - priključak DN 150 mm. | m' | 20
171 | Bušenje trupa ceste za izvedbu vodovodnog priključka na mjestima gdje prijekop nije moguć, DN 300 mm . | m' | 20
172 | Bušenje trupa ceste za izvedbu vodovodnog priključka na mjestima gdje prijekop nije moguć, DN 400 mm . | m' | 20
173 | Nabava, doprema i spuštanje tipskog vodomjernog okna (vodonepropusnog) 80X120X130 za priključak DN 32. | kom | 2
174 | Nabava, doprema i spuštanje tipskog vodomjernog okna (vodonepropusnog) 220x120x180 u prometnoj površini. | kom | 2
175 | Izrada vodomjernog okna vel. 5,00 x 1,40 m. | kom | 1
176 | Izvedba tipske zasunske komore dimenzije 1,4 x1,4 x 2,0 m, od armiranog betona C16/20 s dodatkom za vodonepropusnost. | kom | 2
177 | Izvedba tipske zasunske komore dimenzije 2,0 x 2,4 x 2,0 m. | kom | 2
178 | Izvedba tipske zasunske komore dimenzija 2,2 x 2,4 x 2,0 m. | kom | 2
179 | Izvedba tipske zasunske komore dimenzija 2,0 x 3,0 x 2,0 m. | kom | 2
180 | Izvedba tipske zasunske komore dimenzija 2,6 x 3,2 x 2,0 m. | kom | 1
181 | Nabava i doprema PEHD elektrospojnice DN 90 mm (montaža uračunata u cijeni spojnog voda). | kom | 2
182 | Nabava i doprema PEHD elektrospojnice DN 110 mm (montaža uračunata u cijeni spojnog voda). | kom | 2
183 | Nabava i doprema PEHD elektrospojnice DN 125 mm (montaža uračunata u cijeni spojnog voda). | kom | 2
184 | Nabava i doprema PEHD elektrospojnice DN 160 mm (montaža uračunata u cijeni spojnog voda). | kom | 2
185 | Nabava i doprema PEHD elektrospojnice DN 225 mm (montaža uračunata u cijeni spojnog voda). | kom | 2
186 | Nabava i doprema PEHD elektrospojnice DN 280 mm (montaža uračunata u cijeni spojnog voda). | kom | 2
187 | Nabava i doprema PEHD koljena 45° DN 90 mm (montaža uračunata u cijeni spojnog voda). | kom | 2
188 | Nabava i doprema PEHD koljena 45° DN 110 mm (montaža uračunata u cijeni spojnog voda). | kom | 2
189 | Nabava i doprema PEHD koljena 45° DN 125 mm (montaža uračunata u cijeni spojnog voda). | kom | 2
190 | Nabava i doprema PEHD koljena 45° DN 160 mm (montaža uračunata u cijeni spojnog voda). | kom | 2
191 | Nabava i doprema PEHD koljena 45° DN 225 mm (montaža uračunata u cijeni spojnog voda). | kom | 2
192 | Nabava i doprema PEHD koljena 45° DN 280 mm (montaža uračunata u cijeni spojnog voda). | kom | 2
193 | Bušenje rupa u zidu komore. | kom | 10
194 | Pumpanje vode. | SAT | 100
195 | Zatvaranje vode u cjevovodu prije rezanja, otvaranje vode nakon dovršenih radova na priključku i odzračivanje cjevovoda. | kom | 50
196 | Katastarsko snimanje položenog priključka. | kom | 900
197 | Osiguranje rova čeličnim pločama zbog osiguranja prometa. | kom | 10
198 | Ugradnja betona MB 20 prilikom zatrpavanja. Sukladno uvjetima Zagrebačkih cesta, danih u suglasnosti prijekopa. | m3 | 20
199 | Taracanje škrinjice priključka betonskim kockama u makadamu i zelenim površinama. | kom | 200
200 | Izrada uporišta cijevi DN 80 - 250 mm. | kom | 5
201 | Nabava, doprema i montaža cjevovoda od nod. lijeva DN 100 mm. | m' | 100
202 | Nabava, doprema materijala i montaža slijepe prirubnice DN 32 mm u vodomjernom oknu. | kom | 2
203 | Nabava, doprema materijala i montaža slijepe prirubnice DN 50 mm u vodomjernom oknu. | kom | 2
204 | Nabava, doprema materijala i montaža slijepe prirubnice DN 80 mm u vodomjernom oknu. | kom | 2
205 | Nabava, doprema materijala i izvedba završetka spojnog voda DN 150 mm u prostoriji u podrumu zgrade (samo slijepa prirubnica). | kom | 2
206 | Nabava, doprema materijala i izvedba završetka spojnog voda DN 225 mm u prostoriji u podrumu zgrade (samo slijepa prirubnica). | kom | 2
207 | Nabava, doprema i montaža spojnog voda od PEHD cijevi DN 63 mm (prolaz FF kroz zid). | m' | 20
208 | Nabava, doprema i montaža spojnog voda od PEHD cijevi DN 90 mm (prolaz FF kroz zid). | m' | 10
209 | Nabava, doprema i montaža spojnog voda od PEHD cijevi DN 125 mm u dužini 10 m (prolaz FF kroz zid). | kom | 2
210 | Nabava, doprema i montaža spojnog voda od PEHD cijevi DN 160 mm sa zaštitnom cijevi-prijelaz preko kolektora. | komplet | 1
211 | Nabava, doprema materijala i izvedba čvora priključka DN 150/50 mm izvedba bušenjem cijevi (NH-T 150/80 mm sa zasunom DN 80, FFR 80/50). | kom | 2
212 | Nabava, doprema materijala i izvedba čvora priključka DN 200/50 mm izvedba bušenjem cijevi (NH-T 200/80 mm sa zasunom DN 80, FFR 80/50). | kom | 1
213 | Nabava, doprema materijala i izvedba čvora priključka DN 250/50 mm izvedba bušenjem cijevi (NH-T 250/80 mm sa zasunom DN 80, FFR 80/50). | kom | 1
214 | Demontaža postojećeg čvora priključka do DN 50 mm, sa zatvaranjem i otvaranjem te odjavom vode. | kom | 5
215 | Demontaža postojećeg čvora priključka DN 80 mm, sa zatvaranjem i otvaranjem te odjavom vode. | kom | 1
216 | Demontaža postojećeg čvora priključka DN 100 mm i više, sa zatvaranjem i otvaranjem te odjavom vode. | kom | 1
217 | Nabava, doprema i ugradnja čelične zaštitne cijevi za prijelaz preko potoka ovjesom na most, za priključak DN 32 mm | komplet | 1
218 | Nabava, doprema i ugradnja čelične zaštitne cijevi za prijelaz preko potoka ovjesom na most, za priključak DN 50 mm | komplet | 1
219 | Nabava, doprema i ugradnja čelične zaštitne cijevi za prijelaz preko potoka ovjesom na most, za priključak DN 80 mm | komplet | 1
220 | Nabava, doprema materijala i montaža spojnice za PEHD cijevi i X DN 200 mm - privremeni završetak spojnog voda. | kom | 2
221 | Nabava, doprema materijala, demontaža i ponovna montaža završnog hidranta te izvedba priključka DN 100/32. | kom | 1
222 | Nabava, doprema materijala, demontaža i ponovna montaža završnog hidranta te izvedba priključka DN 100/50. | kom | 1
223 | Nabava, doprema i ugradba viktorija zdenca. | kom | 1
224 | Premještaj hidranta kod produženja cjevovoda. | kom | 1
225 | Demontaža i ponovna montaža podzemnog hidranta DN 80 mm, uključivo oblaganje opekom u suho, postavu hidrantske škrinjice te postavu stupa s pločicom za oznaku hidranta. | komplet | 1
UKUPNO:
Zagreb, 25.10.2017.
PRIPREMIO: Šef Odjela izgradnje cjevovoda i priključaka Željka Tomić, mag. ing. aedif.
PREGLEDAO: Rukovoditelj Službe mreže Vlado Herceg, dipl. ing. građ.
ODOBRIO: Direktor Sektora vodoopskrbe mr. sc. Josip Majer, dipl. ing. građ.