|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | http://web.zpr.fer.hr/ergonomija/2004/hendija/slike/grb_zg.gif | | | REPUBLIKA HRVATSKA  **GRAD ZAGREB**  URED ZA JAVNU NABAVU  U Zagrebu, 23. lipnja 2017. | |
| Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016), Grad Zagreb kao Središnje tijelo za javnu nabavu a za naručitelje Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, Zagreb, AGM d.o.o., Mihanovićeva 28, Zagreb i Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Folnegovićeva 1, Zagreb, a nastavno Nacrt Dokumentacije o nabavi za predmet nabave **Održavanje i popravak sustava za grijanje i toplu vodu**, evidencijski broj: **2017-410** objavljuje | | | |
| **Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na Nacrt Dokumentacije o nabavi** | | | |
| **R.br.** | **Primjedbe i prijedlozi gospodarskih subjekata** | | **Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima** |
| 1 | Vezano za Vašu nabavu, Ev.Br. Nabave 2017-410, u grupi 2, gdje se spominje servisiranje i održavanje Weishaupt plamenika, a prema Pravilniku o održavanju kotlovnica (u prilogu mail-a), molim da kao obavezan uvjet u natječaj za grupu 2 za servis plamenika Weishaupt stavite ovlaštenje za servis Weishaupt plamenika.  Naime za siguran i efikasan rad Weishaupt plamenika na plin i lož ulje, potrebno je raditi periodički servis prema uputama koje je proizvođač propisao za određeni plamenik , te prema tome radi i redovita školovanja servisera, što dokazuju ovaštenjem koje izdaje Weishaupt.  Siguran i efikasan rad plamenika, prije svega je u interesu vlasnika plamenika, a u ovom slučaju Zagrebačkog Holdinga, te je ova zamolba svakako u zajedničkom interesu Vas i nas kao proizvođača plamenika. | | Naručitelj je uvjete u postupku nabave odredio sukladno svojim potrebama i zahtjevima te ostaje pri navedenom u dokumentaciji o nabavi. |
|
| 2 | Kao Udruga energetičara Zagreb uključujemo se ovim dopisom sa željom da se bolje definiraju uvjeti za subjekte koji će sudjelovati sa svojim ponudama u ovoj nabavi.    Više ozbiljnih gospodarskih subjekata koji se bave ovom djelatnošću obratilo nam se za pomoć u smislu gornjeg navoda.    Stoga Udruga energetičara Zagreb sa svojim članovima, stručnim osobama s dugogodišnjim iskustvom na području upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima koja su predmet ove nabave, nudi stručnu pri detaljnijem definiranju tehničkih uvjeta za prijavitelje, a u smislu Zakon o energiji (NN 120/2012. od 25.10.2012. i 14/2014. od 05.02.2014.) i temeljem njegovih članka 17. i članka 31. te članka 20. donesenih pravilnika:  Pravilnik o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima (NN 70/2010. od 09.06.2010.)  Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima (NN 50/2011. od 03.05.2011.)  Pravilnik o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN 88/2014. od 23.07.2014.) i  Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN 20/2015. od 23.02.2015.). | | Naručitelj je uvjete u postupku nabave odredio sukladno svojim potrebama i zahtjevima te ostaje pri navedenom u dokumentaciji o nabavi. |