|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| http://web.zpr.fer.hr/ergonomija/2004/hendija/slike/grb_zg.gif |

 | REPUBLIKA HRVATSKA **GRAD ZAGREB**  URED ZA JAVNU NABAVUU Zagrebu, 05. prosinca 2017. |
| Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016), Grad Zagreb nastavno na objavljeni nacrt Dokumentacije o nabavi za predmet nabave **Nabava materijala za sustav javne rasvjete Grada Zagreba,** evidencijski broj nabave**: 878-2017-EVV** objavljuje |
| **Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na Nacrt Dokumentacije o nabavi** |
| **R.br.** | **Primjedbe i prijedlozi gospodarskih subjekata** | **Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima** |
| 1. | U postupku nabave ''NABAVA MATERIJALA ZA SUSTAV JAVNE RASVJETE GRADA ZAGREBA, ev broj 878-2017-EVV, Grupa 2 – Prigušnice, propaljivači žarulje, grla, kondenzatori '' imamo nekoliko primjedbi na tehničku specifikaciju:Za stavku 7 troškovnika navedeno je sljedeće :Prigušnica (elektronska) 60W Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti:elektronska prigušnica za cosmopolis žarulju 60W, 220-240V, maksimalne dimenzije: 135.0 mm x 65.0 mm x 65.0 mm - u svemu kao HID-PrimaVision Xtreme 60 /S CPO-TW 220-240V PHILIPS ili jednakovrijedna.Navedene dimenzije ne odgovaraju traženom proizvodu. Vjerojatno je došlo do pogreške prilikom čitanja dimenzija. Naime, navedena prigušnica je jednakih dimenzija kao i stavke 8 i 9.Molim da korigirate dimenzije prigušnice u opisu proizvoda na točnu dimenziju 150x65x65 mm. | Prihvaća se – izmjena troškovnika |
|
| 2. | Za stavke 54 i 55 tražene su žarulje koje imaju zabranu uvoza u EU. Određeni dio žarulja je još dostupan na tržištu. Može li se za njih nuditi njihova Eco zamjena 230W (zamjena za 250W) i 360W (zamjena za 400W). Navedene zamjenske žarulje su istih dimenzija i instaliraju se na postojeću instalaciju bez potrebnih dodatnih radova.Molim da uz navedene proizvode omogućite i nuđenje adekvatnih zamjenskih ECO verzija proizvoda dostupnih u slobodnoj EU prodaji. | Prihvaća se – izmjena troškovnika |
| 3. | Za stavku 64 specificirana je boja fluo cijevi 765. Navedene cijevi imaju zabranu uvoza u EU i koliko znam nema ih više na tržištu. Na tržištu su dostupne cijevi 36W u boji svjetla 865. Razlika je što boja 865 ima bolji uzvrat svjetla u odnosu na 765 i dostupna je u redovnoj prodaji. Molim da u specifikaciji zamijenite cijevi 36W/765 sa 36W/865 | Prihvaća se – izmjena troškovnika |
| 4. | U specifikaciji stavke 62 navedena je žarulja snage 21W koje svi renomirani proizvođači više nemaju u proizvodnji.Molim da se navedena specifikacija zamijeni sa snagom žarulje 20W koja je dostupna kod svih renomiranih proizvođača. | Prihvaća se – izmjena troškovnika |