|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| http://web.zpr.fer.hr/ergonomija/2004/hendija/slike/grb_zg.gif |

 | REPUBLIKA HRVATSKA **GRAD ZAGREB**  URED ZA JAVNU NABAVUU Zagrebu, 06. studenoga 2017. |
| Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016), Grad Zagreb nastavno na objavljeni nacrt Dokumentacije o nabavi za predmet nabave **Građenje javne rasvjete Zagrebačke avenije,** evidencijski broj nabave**: 901-2017-EMV** objavljuje |
| **Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na Nacrt Dokumentacije o nabavi** |
| **R.br.** | **Primjedbe i prijedlozi gospodarskih subjekata** | **Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima** |
| 1. | Molim da pojasnite na što se točno odnosi jamstveni rok koji se boduje da li na svjetiljke, radove ili obuhvaća obadvoje ? | Jamstveni rok koji se boduje odnosi se na radove |
|
| 2. | Troškovnikom nigdje nije predviđeno rezanje asfalta | U troškovniku je omaškom izostavljeno rezanje asfalta, te su dodane nove stavke: (13) rezanje asfalta, (14) razbijanje asfalta i (15) razbijanje betona. Redni broj stavaka iza dodanih stavaka mijenja se prema priloženom troškovniku |
| 3. | Troškovnikom nigdje nije predviđena dobava i sanacija asfalta | Dobavu i sanaciju asfalta osigurava naručitelj |
| 4. | Troškovnikom nigdje nije definirana regulacija prometa , odnosno nije navedeno da istu osigurava naručitelj. | Regulaciju prometa osigurava naručitelj |
| 5. | Troškovnikom je predviđen iskop rupa za 12kom temelja za stupove visine 14m, a predviđena je izrada 15 kom temelja. | Stavka (14) koja sada ima novi redni broj (17), izrada temelja za stupove 14m, mijenja se količina u 12 komada |